	ВРУ 1-11-10, ВРУ 1-13-20

	[image: image1.png]




	[image: image2.png]



Вводно-распределительные устройства ВРУ-1 предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии в сетях 380/220В трехфазного переменного токачастоты 50Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях. 
Вводные панели 
ВРУ 1-11-10 Номинальный ток 2 * 250А 
ВРУ 1-13-20 Номинальный ток 2 * 400А




Вводно-распределительное утсройство ВРУ1-14-20

[image: image3.png]


Габаритные размеры:
[image: image4.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image5.png]


800 х 450 х 1800, мм

[image: image6.png]


Общий вид:
[image: image7.png]450

800

0Lt

5144






[image: image8.png]


Элементная база:
[image: image9.png]


Т1-Т3 200/5…400/5 (трансформаторы тока)
[image: image10.png]


F1-F6 ПН2-400 (предохранители)
[image: image11.png]


P1 СА4У-672 (счетчик) – учет общей нагрузки
[image: image12.png]


Р2 СА4-678 (счетчик) – учет домоуправленческих нагрузок
[image: image13.png]


Q1-Q2 400 А (переключатели)
[image: image14.png]


S1-S2 АЕ1031 (автоматические выключатели)
[image: image15.png]


E1-E2 Лампы накаливания

[image: image16.png]


Принципиальная схема:
[image: image17.png]



	ВРУ1-17-70, ВРУ1-18-80

	[image: image18.png]




	[image: image19.png]g 3
s ﬁiwni

7 Lol




ВРУ с АВР (автоматическое включение резерва) 

ВРУ1-17-70 2 * 100А 
ВРУ1-18-80 2 * 250А 




	ВРУ1-21-10

	[image: image20.png]




	[image: image21.png]



Вводно-распределительное ВРУ 

Номинальный ток вводного аппарата 250А 
Отходящие линии: 2 * 60А + 4 * 100А



	ВРУ1-22-55, ВРУ1-22-56

	[image: image22.png]




	[image: image23.png]



Вводно-распределительное ВРУ 

Номинальный ток вводного аппарата 2 * 250А 
Отходящие линии: 5 * 100А 
Блок управления освещением 




	ВРУ1-23-55

	[image: image24.png]




	[image: image25.png]



Вводно-распределительное ВРУ 

Номинальный ток вводного аппарата 2 * 250А 
Отходящие линии: 5 * 100А 
Блок управления освещением 




Вводно-распределительное утсройство ВРУ1-23-54
Элементная база:
[image: image26.png]


S1, S2 АЕ1031 (автоматические выключатели)
[image: image27.png]


E1, E2 Лампы накаливания
[image: image28.png]


Q1, Q2 БВ-2 (блок – выключатели)
[image: image29.png]


P1 СА4У-672 (счетчик) – учет общих нагрузок
[image: image30.png]


F1-F3 ПН2-250 (предохранители)
[image: image31.png]


F4-F18 ПН2-100 (предохранители)
[image: image32.png]


Т1-Т3 50/5…200/5 (трансформаторы тока)
Принципиальная схема:

[image: image33.png]




[image: image34.png]


Блок управления освещением - автоматический с автоматическим выключателем
[image: image35.png]



Вводно-распределительное утсройство ВРУ1-24-53

[image: image36.png]


Габаритные размеры:
[image: image37.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image38.png]


800 х 450 х 1800, мм

[image: image39.png]


Общий вид:


[image: image40.png]


Элементная база:
[image: image41.png]


S1, S2 АЕ1031 (автоматические выключатели)
[image: image42.png]


E1, E2 Лампы накаливания
[image: image43.png]


Q1, Q2 БВ-2 (блок – выключатели)
[image: image44.png]


P1 СА4-678 (счетчик) – учет домоуправленческих нагрузок
[image: image45.png]


Р2 СА4У-672 (счетчик) – учет абонентских нагрузок
[image: image46.png]


F1-F3 ПН2-250 (предохранители)
[image: image47.png]


F4-F21 ПН2-100 (предохранители)
[image: image48.png]


Т1-Т3 30/5…100/5 (трансформаторы тока)

[image: image49.png]


Принципиальная схема:
[image: image50.png]




[image: image51.png]


Блок управления освещением - автоматический с автоматическим выключателем
[image: image52.png]) L

[E= | —
[E | ——
=

=T m—

K porogarmey

il
Hjﬂ T

AT
B —

L2t

N
3





Вводно-распределительное утсройство ВРУ1-25-63
[image: image53.png]


Габаритные размеры:
[image: image54.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image55.png]


800 х 450 х 1800, мм
[image: image56.png]


Элементная база:
[image: image57.png]


S1 АЕ1031 (автоматический выключатель)
[image: image58.png]


E1 Лампа накаливания
[image: image59.png]


QF1 БПВ-2 (блок – выключатель)
[image: image60.png]


P1 СА4-678 (счетчик) – учет домоуправленческих нагрузок
[image: image61.png]


F1-F3 НПН2-60 (предохранители)
[image: image62.png]


F4-F18 ПН2-100 (предохранители)
Принципиальная схема:
[image: image63.png]PE





[image: image64.png]


Блок управления освещением - автоматический с автоматическим выключателем
[image: image65.png]) L

[E= | —
[E | ——
=

=T m—

K porogarmey

il
Hjﬂ T

AT
B —

L2t

N
3





Вводно-распределительное утсройство ВРУ1-26-63

[image: image66.png]


Габаритные размеры:
[image: image67.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image68.png]


800 х 450 х 1800, мм
Элементная база:
[image: image69.png]


S1 АЕ1031 (автоматические выключатели)
[image: image70.png]


E1 Лампа накаливания
[image: image71.png]


QF1 БПВ-2 (блок – выключатель)
[image: image72.png]


P1 СА4У-672 (счетчик) – учет общих нагрузок
[image: image73.png]


F1-F3 ПН2-100 (предохранители)
[image: image74.png]


F4-F15 НПН2-60 (предохранители)
[image: image75.png]


Т1-Т3 50/5…200/5 (трансформаторы тока)

[image: image76.png]


Принципиальная схема:
[image: image77.png]PE






[image: image78.png]


Блок управления освещением - автоматический с автоматическим выключателем
[image: image79.png]) L

[E= | —
[E | ——
=

=T m—

K porogarmey

il
Hjﬂ T

AT
B —

L2t

N
3





Вводно-распределительное устройство ВРУ1-27-63

[image: image80.png]


Габаритные размеры:
[image: image81.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image82.png]


800 х 450 х 1800, мм
Элементная база:
[image: image83.png]


S1 АЕ1031 (автоматический выключатель)
[image: image84.png]


E1 Лампа накаливания
[image: image85.png]


QF1 БПВ-2 (блок – выключатель)
[image: image86.png]


P1 СА4У-678 (счетчик) – учет домоуправленческих нагрузок
[image: image87.png]


F1-F3 ПН2-100 (предохранители)
[image: image88.png]


F4-F18 НПН2-60 (предохранители)
[image: image89.png]


Т1-Т3 30/5…100/5 (трансформаторы тока)

[image: image90.png]


Принципиальная схема:
[image: image91.png]




[image: image92.png]


Блок управления освещением - автоматический с автоматическим выключателем
[image: image93.png]) L

[E= | —
[E | ——
=

=T m—

K porogarmey

il
Hjﬂ T

AT
B —

L2t

N
3





Вводно-распределительное устройство ВРУ1-28-63

[image: image94.png]


Габаритные размеры:
[image: image95.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image96.png]


800 х 450 х 1800, мм
Элементная база:
[image: image97.png]


S1 АЕ1031 (автоматический выключатель)
[image: image98.png]


E1 Лампа накаливания
[image: image99.png]


Q1 БПВ-2 (блок – выключатель)
[image: image100.png]


P1 СА4У-672 (счетчик) – учет общих нагрузок
[image: image101.png]


Р2 СА4-678 (счетчик) – учет домоуправленческих нагрузок
[image: image102.png]


F1-F3 ПН2-100 (предохранители)
[image: image103.png]


F4-F18 НПН2-60 (предохранители)
[image: image104.png]


Т1-Т3 30/5…100/5 (трансформаторы тока)
Принципиальная схема:
[image: image105.png]PE






[image: image106.png]


Блок управления освещением - автоматический с автоматическим выключателем
[image: image107.png]) L

[E= | —
[E | ——
=

=T m—

K porogarmey

il
Hjﬂ T

AT
B —

L2t

N
3





Вводно-распределительное устройство ВРУ1-29-63

[image: image108.png]


Габаритные размеры:
[image: image109.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image110.png]


800 х 450 х 1800, мм
Элементная база:
[image: image111.png]


S1 АЕ1031 (автоматические выключатели)
[image: image112.png]


E1 Лампа накаливания
[image: image113.png]


QF1 БПВ-2 (блок – выключатель)
[image: image114.png]


P1 СА4У-672 (счетчик) – учет общих нагрузок
[image: image115.png]


P2 СА4У-672 (счетчик) – учет абонентских нагрузок
[image: image116.png]


F1-F3 ПН2-100 (предохранители)
[image: image117.png]


F4-F15 НПН2-60 (предохранители)
[image: image118.png]


Т1-Т3 30/5…100/5 (трансформаторы тока)
[image: image119.png]


Т4-Т6 30/5…100/5 (трансформаторы тока)
Принципиальная схема:
[image: image120.png]PE






[image: image121.png]


Блок управления освещением - автоматический с автоматическим выключателем
[image: image122.png]) L

[E= | —
[E | ——
=

=T m—

K porogarmey

il
Hjﬂ T

AT
B —

L2t

N
3





Вводно-распределительное устройство ВРУ1-41-00

[image: image123.png]


Габаритные размеры:
[image: image124.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image125.png]


800 х 450 х 1800, мм
Элементная база:
[image: image126.png]


F1-F27 ПН2-100 (предохранители)

[image: image127.png]


Принципиальная схема:
[image: image128.png]F1F6

F1-F21

PE





Вводно-распределительное устройство ВРУ1-42-01

[image: image129.png]


Габаритные размеры:
[image: image130.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image131.png]


800 х 450 х 1800, мм

[image: image132.png]


Общий вид:


[image: image133.png]


Элементная база:
[image: image134.png]


F1-F27 ПН2-100 (предохранители)

[image: image135.png]


Принципиальная схема:
[image: image136.png]F1F6

F1-F21

PE






[image: image137.png]


Блок управления освещением - автоматический
[image: image138.png].xn\m
ww\mﬂ [
H

£ nﬁr

NHH

%muhh
o ﬂﬂ [
m

i





Вводно-распределительное устройство ВРУ1-42-02

[image: image139.png]


Габаритные размеры:
[image: image140.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image141.png]


800 х 450 х 1800, мм

[image: image142.png]


Общий вид:


[image: image143.png]


Элементная база:
[image: image144.png]


F1-F27 ПН2-100 (предохранители)

[image: image145.png]


Принципиальная схема:
[image: image146.png]F1F6

F1-F21

PE






[image: image147.png]


Блок управления освещением - неавтоматический
[image: image148.png]|

He

=





Вводно-распределительное устройство ВРУ1-43-00

[image: image149.png]


Габаритные размеры:
[image: image150.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image151.png]


800 х 450 х 1800, мм
Элементная база:
[image: image152.png]


Т1-Т3 100/5…300/5 (трансформаторы тока)
[image: image153.png]


Р1 СА4У-672 (счетчик) – учет абонентских нагрузок
[image: image154.png]


F1-F27 ПН2-100 (предохранители)

[image: image155.png]


Принципиальная схема:
[image: image156.png]F1-F6 F7-F27 wh





	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-44-00

[image: image157.png]


Габаритные размеры:
[image: image158.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image159.png]


800 х 450 х 1800, мм

[image: image160.png]


Общий вид:


[image: image161.png]


Элементная база:
[image: image162.png]


F1-F6 ПН2-250 (предохранители)
[image: image163.png]


F7-F27 ПН2-100 (предохранители)

[image: image164.png]


Принципиальная схема:
[image: image165.png]F1F6

F1-F21

PE






[image: image166.png]


Блок управления освещением – нет

Вводно-распределительное устройство ВРУ1-45-02

[image: image167.png]


Габаритные размеры:
[image: image168.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image169.png]


800 х 450 х 1800, мм

[image: image170.png]


Общий вид:


[image: image171.png]


Элементная база:
[image: image172.png]


F1-F27 ПН2-100 (предохранители)

[image: image173.png]


Принципиальная схема:
[image: image174.png]F1F6

F1-F21

PE






[image: image175.png]


Блок управления освещением - неавтоматический
[image: image176.png]|

He

=





ВРУ1-47-00, ВРУ1-48-03, ВРУ1-48-04

	[image: image177.png]




	[image: image178.png]W I,

=N





Распределительные ВРУ 

Без вводного аппарата 
Отходящие линии: 5 * 100А + 5 * 100А 

ВРУ1-48-03,ВРУ1-48-04 с блоком управления освещением 




Вводно-распределительное устройство ВРУ1-50-00

[image: image179.png]


Габаритные размеры:
[image: image180.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image181.png]


800 х 450 х 1800, мм
Элементная база:
[image: image182.png]


F1-F30 ПН2-250 (предохранители)

[image: image183.png]


Принципиальная схема:
[image: image184.png]F1-F12 F13-F24





Вводно-распределительное устройство ВРУ1-12-10
Габаритные размеры:
[image: image185.png]


Ширина х Глубина х Высота, мм
[image: image186.png]


800 х 450 х 1800, мм
[image: image187.png]


Элементная база:
[image: image188.png]


Т1-Т3 50/5…200/5 (трансформаторы тока)
[image: image189.png]


F1-F6 ПН2-250 (предохранители)
[image: image190.png]


P1 СА4У-672 (счетчик) – учет общей нагрузки
[image: image191.png]


Р2 СА4-678 (счетчик) – учет домоуправленческих нагрузок
[image: image192.png]


S1-S2 250 А (переключатели)
[image: image193.png]


Q1-Q2 АЕ1031 (автоматические выключатели)
[image: image194.png]


E1-E2 Лампы накаливания

[image: image195.png]


Принципиальная схема:
[image: image196.png]



