## Лист1
Организация |  | КОАО "Азот"
Подразделение |  | ЦЭС
НАРЯД-ДОПУСК №
для работы в электроустановках
Ответственному руководителю работ |  |  |  | не назначается
(фамилия, инициалы)
Допускающему |  |  |  |  | Производителю работ |  |  | Сыров Е.А. Гр.IV
Наблюдающему |  |  |  |  | С членами бригадами |  |  | Шепелев А.Б Гр. V
поручается | п.с 80 РУ 6 кВ яч.3 ф. пит. Насос Н14/1 кабельный отсек - высоковольтные испытания кабеля
к двигателю
Работу начать: |  | дата | 2007-07-20 |  |  | время | 8-00
Работу закончить: |  | дата | 2007-07-31 |  |  | время | 17-00
Меры по подготовке рабочих мест
Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключениея и установить заземления | [5 empty] | Что должно быть отключено и где заземлено
п.с 80 РУ 6 кВ яч. 3 ф. пит. Насос Н14/1 | [5 empty] | ВМ, авт. МВС, ЛР, ШР, авт МУ.
Установить ЗЗ ниже ШР и ниже ЛР на жилах
кабеля
корп. 2021 технологич. Котельная эл. Двигатель | [5 empty] | Отключить кабель от двигателя
пит. Насоса Н14/1 ввод 6 кВ от п.с 80 яч. 3
Отдельные указания |  | Разрешается производителю работ временное пофазное снятие ЗЗ
в яч. 3 с жил кабеля для производства испытаний
Наряд выдал: |  | дата | 20.07.07 | время | 8-00 | подпись |  | фамилия, инициалы | Анисимов А.В.
Наряд продлил по: |  | дата |  | время |  |  | подпись
Фамилия, инициалы |  |  |  |  | дата |  |  | время
Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд
Целевой инструктаж провел: |  |  |  |  | Целевой инструктаж получил:
Работник, выдавший наряд | Анисимов А.В. |  |  |  | Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) |  |  | Сыров Е.А.
Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
Разрешение на подготовку мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) |  |  |  |  | Дата, время |  |  | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3
(фамилия, инициалы)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
(подпись)

## Лист2
Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались:
Допускающий |  |  | Ответственный руководитель работ
| (подпись) |  | (производитель работ или наблюдающий) |  |  | (подпись)
Регистрация целевого инструктажа, проводимого
допускающим при первичном допуске
Целевой инструктаж провел: |  |  | Целевой инструктаж получил:
[5 empty] | Ф.И.О. |  | Подпись
Допускающий |  |  | Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий), члены бригады
(фамилия, инициалы)
(подпись)
Ежедневный допуск к работе и время ее окончания
Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место | [5 empty] | Работа закончена, бригада удалена
наименование рабочего места | дата, время | подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | дата, время | подпись руководителя работ, (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы)
|  | допускающего |  | производителя работ (наблюдающего)
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
Регистрация целевого инструктажа,
проводимого ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим)
Целевой инструктаж провел: |  |  | Целевой инструктаж получил:
[5 empty] | Ф.И.О. |  | Подпись
Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) |  |  | члены бригады
(фамилия, инициалы)
(подпись)
Изменение в составе бригады
Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) |  |  | Выведен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) |  |  | Дата, время | Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы)
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4
Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому):
(должность) |  |  | (фамилия, инициалы)
Дата | Время |  | Производитель работ (набл.)
[6 empty] | (подпись) | (фамилия, инициалы)
Ответственный руководитель работ
|  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы)
Типография КОАО "Азот" №1328