1. Самонесущие изолированные провода. Монтаж, эксплуатация, ремонт.

2. Преимущества применения мачтовых трансформаторных подстанций для электроснабжения потребителей в сельской местности.
3. Отыскание фидера с замыканием на землю в закрытых распределительных устройствах подстанций.
4. Подготовительные работы при капитальном ремонте трансформатора.

5. Устройство, принцип действия и обслуживание вакуумного выключателя серии BB/TEL.
6.Устройство и принцип действия выключателя ВМПЭ-10.
7.Эксплуатация выключателей серии ВМПЭ-10.
8.Ремонт, наладка и испытания выключателя серии ВМПЭ-10
9.Замена силового трансформатора на КТП сельского типа.
10.Замена линейного разъединителя на железобетонной опоре ВЛ-10кВ вручную.

11.Эксплуатация бурокрановой машины в распределительных сетях при установке железобетонных опор.
12.Устройство и принцип действия выключателя ВБПЭ-10.
13.Устройство и принцип действия основных частей привода выключателя ВГБ-35.
14.Работа с приборами, измеряющими сопротивление заземления, ток короткого замыкания.

     Обслуживание теплообменных аппаратов и трубопроводов
15.1 Часть 1

15.2 Часть 1 
16.Последовательность допуска релейного персонала и персонала СДТУ к работам в электроустановках до 10000 В при совмещении обязанности допускающего.
17.Испытания и измерения при эксплуатации электроустановок.
18.Ремонт поврежденного провода на ВЛ-0,38кВ в пролете пересечения с ВЛ-10кВ с применением овального соединителя.
19.Замена разрядника на ВЛ-10кВ.
20.Замена наружных вводов на ВЛ-0,38кВ.

21.Применение первичных средств пожаротушения в распредсетях.

     Замена дефектного изолятора на секционирующей ячейке.
22.Замер сопротивления изоляции и доливка масла в трансформатор.

23.Защита трубопроводов и кабельных линий от электрической коррозии металлов.
24.Обслуживание подземных металлических коммуникаций для защиты от коррозии
25. Предупреждение случаев электротравматизма при производстве сельхозработ.

       Недопустимость самовольного подключения к ВЛ.
26.Безопасность населения вблизи электроустановок.
27.Правила охраны труда электрических сетей напряжением свыше 1000 В.
28.Отыскание замыкания на землю на ВЛ-6-35 кВ.
29.Отыскание однофазного замыкания на землю (в распредсетях).
30.Внедрение установки по предварительному изолированию труб для тепловых сетей.
31.Действия оперативного персонала при ликвидации аварий вследствие короткого замыкания.
32.Системные соревнования электромонтеров распредсетей 2006.
33.Фазировка кабельных линий
34. Современные требования к технологическим защитам в энергетике.
35.Работа на высоте.
36.Соревнования электромонтеров распредсетей ПЭО "Татэнерго" на базе Нижнекамских электросетей.

37.Техника безопасности при ремонте вращающихся механизмов.

38.Порядок проведения аттестации сварщиков (ручная дуговая сварка).

39.Безопасность труда электромонтера по обслуживанию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
40.Безопасность труда электромонтера по обслуживанию воздушных линий электропередачи.

41.Работа электросварщика (техника безопасности).
42.Работа газосварщика (техника безопасности).

43.Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.
     Средства защиты в электроустановках.

44.1 Часть 1

44.2 Часть 1 
45.Особенности тушения пожара на электроустановках
46.Действия персонала предприятия при возникновении пожара до прибытия пожарных подразделений.
47.Огнетушители.
48.Освобождение пострадавшего от действия электрического тока.
49.Реанимационные мероприятия (искусственное дыхание и массаж сердца).

50.Первая доврачебная помощь. Помощь при ранении и кровотечении.
51.Первая доврачебная помощь. Помощь при переломах и ушибах.
52.Помощь при обморожениях.
53.Помощь при ожогах.
54.Помощь при отравлениях.
55.Помощь при попадании инородных тел в органы и ткани.
56.Санитарная сумка.
57.Переноска пострадавшего.

   58.Методы и средства обучения реанимационным мероприятиям.

   59.Предупреждение случаев электротравматизма при производстве сельхозработ

      Обучение персонала распредсетей на учебно-тренировочных полигонах.
   60.1 Часть 1

   60.2 Часть 2 
61.Меры безопасности при работе во вторичных цепях.

