HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea

sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare

Nr.656  din  27.05.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.71-73/750 din 06.06.2002

* * *

Conform art.8 al Legii cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial

al  Republicii  Moldova, 1999, nr.39-41, art.167),  Guvernul  Republicii

Moldova HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă   Regulamentul-cadru   privind   folosirea   sistemelor

comunale de alimentare cu apă şi de canalizare (se anexează).

2. Se recomandă  autorităţilor  administraţiei publice locale  să-şi

elaboreze propriile regulamente privind folosirea sistemelor comunale în

baza  Regulamentului-cadru  sus-aprobat  şi  să  le  coordoneze  în  mod

obligatoriu cu autoritatea publică centrală de specialitate.

Prim-ministru

al Republicii Moldova                           Vasile TARLEV

Contrasemnată:

Ministrul ecologiei, construcţiilor

şi dezvoltării teritoriului                     Gheorghe Duca

Ministrul finanţelor                            Zinaida Grecianîi

Ministrul justiţiei                             Ion Morei

Chişinău, 27 mai 2002.

Nr. 656.

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova

nr. 656 din 27 mai 2002

REGULAMENTUL

privind folosirea sistemelor comunale

de alimentare cu apă şi de canalizare

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul  privind folosirea sistemelor comunale de alimentare

cu  apă  şi  de  canalizare (denumit în cele  ce  urmează  Regulamentul)

determină  relaţiile dintre prestatorii serviciilor de alimentare cu apă

şi de canalizare şi utilizatorii acestor servicii.

2. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Legii cu privire la

apa    potabilă,   Legii   privind   protecţia   consumatorilor,   Legii

condominiului  în fondul locativ, Legii cu privire la energetică,  Legii

privatizării  fondului  de locuinţe, hotărîrilor  Guvernului  Republicii

Moldova nr.463 din 16 mai 1997 şi nr.634 din 5 iulie 2000.

3. În sensul   prezentului   Regulament,  noţiunile   utilizate   au

următoarele semnificaţii:

ape uzate industriale  -  apele  uzate provenite  din  procesele  de

producere la unităţile industriale;

cişmea - instalaţie exterioară destinată pentru alimentarea cu apă a

utilizatorilor nemijlocit din reţeaua de distribuţie;

consumator - persoană fizică sau juridică ce beneficiază de servicii

de  alimentare  cu  apă şi de canalizare în baza  contractului  încheiat

direct cu furnizorul (operatorul);

distribuitor   -   persoană   fizică  sau  juridică   ce   prestează

consumatorilor  servicii contractuale, avînd statut de intermediar între

furnizorul  serviciilor  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare  şi

consumatori;

echipament de  măsurare  - ansamblul instalaţiilor destinate  pentru

măsurarea  consumului  de apă potabilă şi a volumului de ape  uzate  din

reţele sau evacuate în reţelele de canalizare ori în receptorii naturali;

furnizor de apă  -  agentul economic care furnizează  consumatorilor

apă  potabilă sau recepţionează apele uzate prin sistemele centralizate,

pe care le exploatează;

limită a consumului  de  apă - volumul maxim de apă stabilit  pentru

fiecare  consumator în parte la nivelul necesităţilor raţionale pentru o

anumită perioadă de timp (zi, lună, trimestru);

racord de apă  -  ansamblu de construcţii, prin care  se  realizează

legătura dintre reţeaua comunală de distribuţie şi reţeaua interioară de

distribuţie din clădiri sau incinte;

racordare neautorizată    -   racordare   efectuată   fără   acordul

furnizorului  sau  pînă  la recepţia de către furnizor a  lucrărilor  de

racordare, inclusiv folosirea reţelelor şi instalaţiilor fără contractul

de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate;

reţea exterioară  de  alimentare cu apă şi de canalizare -  parte  a

sistemului  de alimentare cu apă şi de canalizare, aflată în  exteriorul

incintelor  clădirilor,  ogrăzilor şi teritoriilor  întreprinderilor  şi

organizaţiilor (pînă la hotarul delimitării);

sistem de alimentare   cu   apă   -  ansamblul   construcţiilor   şi

instalaţiilor,  prin care apa este preluată dintr-o sursă naturală, este

tratată, transportată, înmagazinată şi distribuită conform folosinţelor,

în volumele şi de calitatea cerute;

sistem de canalizare - ansamblu de canale, construcţii-anexă, staţii

de  pompare şi echipamente, prin care apa de canalizare este  colectată,

transportată, epurată şi evacuată întru-un receptor;

subconsumator  -  persoana  fizică sau juridică  ce  beneficiază  de

servicii  contractuale de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de

furnizor,  reţelele şi instalaţiile căruia sînt racordate la reţelele de

alimentare cu apă sau de canalizare ale consumatorului principal.

4. Prezentul Regulament stabileşte:

- condiţiile  de  exploatare a sistemelor comunale de alimentare  cu

apă şi de canalizare;

- modalităţile  de  calculare  a debitului de apă  distribuit  şi  a

volumelor de ape uzate evacuate şi recepţionate;

- modalităţile de facturare şi plată a serviciilor prestate;

- drepturile, obligaţiile şi răspunderea părţilor contractante.

5. Acest Regulament  este  aplicabil tuturor persoanelor  fizice  şi

juridice, care prestează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare,

şi consumatorilor acestor servicii, indiferent de tipul proprietăţii lor.

6. Furnizorul  asigură livrarea neîntreruptă a apei şi recepţionarea

apelor  uzate  menajere şi industriale în baza contractului încheiat  cu

utilizatorii şi în condiţiile stabilite de actele normative în vigoare.

7. Exploatarea,  întreţinerea, reparaţia, extinderea sau modificarea

reţelelor  şi  instalaţiilor  de alimentare cu apă şi de  canalizare  se

efectuează  în conformitate cu normativele, regulamentele şi standardele

în vigoare.

8. Tarifele la  serviciile  de alimentare cu apă, precum  şi  pentru

recepţionarea  şi epurarea apelor uzate se stabilesc conform legislaţiei

în vigoare.

9. Relaţiile  dintre  furnizor  şi consumator privind  prestarea  şi

achitarea   serviciilor   de  alimentare  cu  apă  şi   de   canalizare,

nespecificate  în  prezentul  Regulament,  se  stabilesc  în  contractul

încheiat de către aceştia.

10. Litigiile   părţilor   contractante,  apărute  în  legătură   cu

aplicarea   prevederilor  prezentului  Regulament,  se  soluţionează  în

conformitate cu legislaţia în vigoare.

II. Condiţii de utilizare şi funcţionare a sistemelor

de alimentare cu apă şi canalizare

11. Gradul de  răspundere  pentru  starea  tehnică  şi  întreţinerea

sistemelor   de   alimentare   cu  apă  şi  canalizare  se   indică   în

procesul-verbal corespunzător dintre părţile contractante.

12. Pentru blocurile  locative  se consideră hotar de  delimitare  a

instalaţiilor  de  alimentare  cu  apă  partea  exterioară  a  peretelui

blocului  respectiv,  iar la sistemele de canalizare - primul  cămin  de

vizitare  de  pe  racordul  blocului. În celelalte  cazuri,  hotarul  de

delimitare  a  instalaţiilor de alimentare cu apă se va stabili în  baza

actelor normative şi legislative şi se va stipula în contract.

13. Căminul de  racordare, inclusiv armătura de închidere din acesta

lа reţelele de alimentare cu apă se află la balanţa furnizorului.

14. Conductele  de  tranzit ce trec prin subsolurile  clădirilor  se

află  în  administrarea furnizorului, care suportă  cheltuielile  pentru

arenda acestora.

15. Construcţia noilor reţele de tranzit prin clădiri şi construcţii

este interzisă.

16. Amplasarea  reţelelor de tranzit pe terenurile unor  proprietari

se efectuează doar cu acordul scris al acestora. În acordul respectiv se

stabilesc  condiţiile  convenite  de  părţi  ce  vor  fi  respectate  la

construcţia, exploatarea şi repararea reţelelor de tranzit.

17. Reţeaua de   distribuţie,  la  care  sînt  conectaţi  mai  mulţi

consumatori,  este  exploatată de distribuitorul acesteia sau  de  către

proprietarul ei, la balanţa căruia se află.

18. Deţinătorii   imobilelor  sau  ai  terenurilor  prin  care  trec

reţelele  de tranzit sînt obligaţi să păstreze integritatea acestora  şi

să  permită executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi înlocuire

a  conductelor,  avînd dreptul la despăgubiri în cazul  suportării  unor

prejudicii.

19. În toate  cazurile, armăturile de închidere instalate la hotarul

de  delimitare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele  aferente,

sînt  exploatate de furnizorul sau prestatorul serviciilor de alimentare

cu apă şi de canalizare conform contractului prejudicii.

20. Persoanele  fizice şi juridice, care au deteriorat sau din  vina

cărora  au  fost  deteriorate  sistemele de alimentare  cu  apă  sau  de

canalizare, sînt obligate să anunţe neîntîrziat despre aceasta posesorul

sistemelor  respectiv  (furnizorul,  consumatorul)  şi  să  suporte  din

mijloace  proprii  toate  cheltuielile  de  restabilire  şi  despăgubire

pretinse justificat şi legal de cei păgubiţi.

21. Consumatorul  poate permite racordarea la reţelele sale a  altor

consumatori doar cu acordul scris al furnizorului şi numai în cazul cînd

capacităţile  tehnice  a  reţelelor permit o  atare  racordare.  Refuzul

consumatorului  de  a  permite racordarea  reţelelor  solicitanţilor  la

reţelele  sale  trebuie  să fie întemeiat. În cazul  cînd  refuzul  este

justificat,   decizia   în   această   privinţă   o   iau   autorităţile

administraţiei publice locale.

22. Consumatorul (subconsumatorul) este obligat să anunţe furnizorul

şi să obţină acordul lui prealabil în cazurile cînd intenţionează:

să reducă sau  să  majoreze  consumul apei şi volumul  apelor  uzate

evacuate, faţă de cele indicate în contract;

să mărească concentraţia  sau cantitatea poluanţilor în apele  uzate

peste limitele stabilite în contract;

să construiască sau să pună în funcţiune noi reţele şi instalaţii;

să schimbe echipamentele de măsurare;

să rupă sigiliile  aplicate  de furnizor (cu excepţia  cazurilor  de

incendiu);

să întreprindă  orice alte acţiuni ce ar putea avea drept consecinţă

abaterea de la clauzele contractului.

23. În cazuri economic fundamentate, pentru a reduce consumul de apă

potabilă  consumatorului  i  se poate propune  folosirea  resurselor  şi

sistemelor  de  alimentare cu apă tehnică. Lucrările ce urmează  să  fie

efectuate   pentru  refolosirea  apei  tehnice  se  suportă  din  contul

consumatorului.

24. Cheltuielile  ce  ţin de lichidarea defecţiunilor,  apărute  din

cauza  nerespectării  unor norme şi reglementări în cadrul  construcţiei

reţelelor  şi  instalaţiilor,  sînt suportate  de  antreprenor,  conform

prevederilor  contractului,  chiar dacă se schimbă  beneficiarul  acelor

reţele şi instalaţii.

25. În cazurile  cînd  solicită  majorarea consumului de apă  sau  a

volumelor  de  evacuare a apelor uzate, solicitantul trebuie  să  obţină

acordul scris sau prescripţiile tehnice ale furnizorului.

26. Racordarea  la  reţelele şi instalaţiile existente  fără  avizul

furnizorului  şi fără respectarea normelor şi reglementărilor în vigoare

este interzisă.

Se consideră neautorizate racordările:

- executate fără avizul prealabil al furnizorului sau după expirarea

termenului de valabilitate al contractului cu acesta;

- care sînt folosite  înainte  de  a  fi  recepţionate  şi  date  în

exploatare în modul stabilit;

- care sînt exploatate pînă la încheierea contractului de prestare a

serviciilor.

Se consideră neautorizate construcţiile şi instalaţiile:

- executate fără  proiect  sau în baza unui proiect  neautorizat  în

modul  stabilit,  ori  după  un  proiect care nu  a  fost  coordonat  cu

furnizorul,  inclusiv  după orice proiect în care nu au fost  respectate

prescripţiile de execuţie ale proiectului;

- executate fără supravegherea tehnică a furnizorului;

- reconstruite   fără   avizul  furnizorului  sau  cele  ale   căror

echipamente  de  măsurare au fost demontate şi montate (instalate)  fără

avizul prealabil al furnizorului.

27. Este interzisă  categoric racordarea unor apeducte, care nu sînt

destinate transportului de apă potabilă, şi a reţelelor de canalizare la

sistemele de alimentare cu apă potabilă.

28. Pentru racordarea  neautorizată la reţelele furnizorului  poartă

răspundere proprietarul construcţiilor şi instalaţiilor conexate, iar la

reţelele consumatorului - consumatorul şi proprietarul construcţiilor şi

instalaţiilor respective racordate.

Responsabilitatea  pentru  racordarea  la  reţelele  nou  construite

înainte  ca acestea să fie recepţionate de furnizor o poartă organizaţia

sau persoana care a executat construcţiile şi instalaţiile de racordare,

precum şi proprietarul acestora.

În cazul în care  titularul reţelelor racordate neautorizat nu poate

fi   stabilit,   răspunderea  pentru  racordare  o  poartă   deţinătorul

construcţiilor şi instalaţiilor la care s-a efectuat acea racordare sau,

după   caz,  persoana  fizică  sau  juridică  ce  utilizează  nemijlocit

construcţiile şi instalaţiile respective.

29. Toate cazurile  de racordare neautorizată descoperite furnizorul

le înregistrează în procesele-verbale corespunzătoare. Refuzul persoanei

responsabile,  care  a permis (a dispus) racordarea neautorizată,  de  a

semna   procesul-verbal   nu  poate  fi  interpretat  în  favoarea   ei.

Construcţiile  şi instalaţiile trebuie să fie debranşate neîntîrziat  de

la reţelele la care au fost racordate.

Cheltuielile  legate de debranşarea construcţiilor şi  instalaţiilor

neautorizate le suportă vinovatul, stabilit conform pct. 24 şi 25.

30. Furnizorul   permite  construcţia  reţelelor  şi   instalaţiilor

provizorii   în  cazurile  cînd  este  necesară  alimentarea  cu  apă  a

obiectelor construite pentru comerţul sezonier, a celor destinate pentru

amenajarea  teritoriului,  precum  şi  a celor  ce  aparţin  gospodăriei

drumurilor  şi  a spaţiilor verzi. În aceste cazuri, consumurile de  apă

vor fi contorizate.

31. Autorizaţia   pentru   alimentarea  cu  apă  prin  reţelele   şi

instalaţiile  provizorii  este  valabilă pînă la un an.  După  expirarea

acestui termen, furnizorul emite o nouă autorizaţie.

32. Racordarea reţelelor şi instalaţiilor provizorii la coloanele de

distribuţie a apei sau la hidranţi este interzisă.

33. În exteriorul clădirilor, reţelele provizorii se poziţionează în

pămînt.  Poziţionarea reţelelor la suprafaţa pămîntului se permite numai

în  cazul  cînd  reţelele  respective urmează sa fie  folosite  doar  în

perioada caldă a anului.

34. Consumul  de apă se măsoară şi se înregistrează prin intermediul

contoarelor   (apometrelor).   Acestea   se  montează   pe   branşament,

amplasîndu-se într-un cămin de vizitare sau într-o camera specială.

[Pct.35 exclus prin Hot.Guv. nr.1228 din 13.11.2007, în vigoare 23.11.2007]

36. Furnizorul  va  stabili  tipul  şi  diametrul  contoarelor  care

urmează  să  fie  utilizate  din cele incluse în Registrul  de  stat  al

mijloacelor de măsurare, cu respectarea normelor metrologice recomandate

de Departamentul Standardizare şi Metrologie.

37. Furnizorul are dreptul să schimbe tipul şi diametrul contoarelor

aflate în exploatare, dacă noile reglementări îi impun acest lucru.

38. Consumatorul  are  obligaţia  să  asigure şi  să  faciliteze  în

permanenţă  persoanelor  desemnate  ale furnizorului accesul  la  contor

pentru  toate  operaţiunile  impuse  de  serviciu:  citiri,  verificări,

întreţinere, intervenţii.

39. Consumatorul are obligaţia să asigure în permanenţă curăţenia în

căminul   de   vizitare  de  pe  racordul  consumatorului   sau   camera

contoarelor,  să  întreţină şi să protejeze scările de acces,  uşile  şi

mecanismele  de închidere, să asigure permanent iluminatul camerelor  în

care sînt instalate contoarele şi accesul liber la drumul spre cămin, să

nu acopere căminul prin depozitarea de materiale, parcarea automobilelor

şi alte acţiuni neavenite.

40. Accesul la  contor trebuie să se facă în condiţiile prescrise de

securitate şi igienă.

41. În funcţie   de   periodicitatea   emiterii   facturilor   către

consumatori,  citirea  contoarelor se face de către  personalul  special

instruit  al furnizorului. Pe cît va fi posibil, periodicitatea  citirii

contoarelor se va menţine aceeaşi.

42. Citirea contorului  se  face  în prezenţa consumatorului  sau  a

reprezentantului acestuia.

43. Ori de cîte  ori  va  considera necesar, furnizorul  va  efectua

verificarea  la faţa locului a integrităţii contoarelor şi a modului  de

întreţinere  a  lor.  Verificarea metrologică a contoarelor se  vă  face

numai în atelierele specializate care dispun de licenţa respectivă.

44. În cazul  verificărilor făcute la cererea consumatorului, acesta

va  suporta  cheltuielile de verificare, dacă se va dovedi  că  aparatul

înregistrează  corect  sau dacă înregistrarea a fost făcută în  favoarea

acestuia.  Dacă  se  va dovedi că aparatul nu  funcţionează  corect  sau

înregistrarea  a fost făcută în favoarea furnizorului, cheltuielile  vor

fi suportate de furnizor.

Recalcularea  volumului  de apă consumat se va efectua din  momentul

ultimului control metrologic.

45. Alte prevederi   privind   contorizarea   apei  se   conţin   în

Regulamentul-cadru  privind  contorizarea apei, elaborat  de  Ministerul

Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.

III. Contractarea serviciilor de alimentare

cu apă şi de canalizare

46. Furnizorul  poate  livra apă numai în baza unui contract  scris,

încheiat   cu   distribuitorul  sau  consumatorul.  Pentru   perfectarea

acestuia,  consumatorul  va  depune  o cerere la furnizor,  în  care  va

preciza:

- numele şi prenumele consumatorului (denumirea persoanei juridice),

adresa   (sediul),  scopul  în  care  solicită  livrarea  apei,  debitul

solicitat,  caracteristicile apei şi regimul de furnizare dorit,  precum

şi alte date care ar facilita încheierea contractului.

La cerere consumatorul   va   anexa  angajamentul  de   a   respecta

Regulamentul  privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă

şi de canalizare şi actele normative aferente în vigoare.

47. Serviciile  de  canalizare  nu se prestează decît în  baza  unui

contract  scris,  încheiat  între furnizor şi  consumator.  Consumatorul

depune  furnizorului  cererea  pentru încheierea contractului,  la  care

alătură  şi cererea pentru furnizarea apei, în cazul cînd alimentarea cu

apă a imobilului se face din reţeaua publică de distribuţie.

În situaţia cînd  alimentarea  cu  apă a imobilului  se  asigură  în

exclusivitate  din  surse  proprii, contractul se încheie  numai  pentru

serviciile   de  canalizare.  În  atare  caz,  se  interzice   majorarea

neîntemeiată a tarifelor.

Cererea consumatorului va include numele şi prenumele consumatorului

(denumirea  întreprinderii - pentru agenţii economici), adresa (sediul),

debitul  şi  natura  apelor  ce urmează a fi deversate  în  reţelele  de

canalizare,  regimul deversării şi alte date necesare prestării  acestui

serviciu.

48. Contractul  de  furnizare  a apei sau de recepţionare  a  apelor

uzate  se  încheie  pe  termenul convenit de  părţile  contractante.  Pe

parcursul  valabilităţii contractului, părţile contractante pot modifica

condiţiile tehnice printr-un acord separat.

49. Contractul  se încheie avînd la bază contractul-cadru, anexă  la

prezentul Regulament.

50. Contractarea   serviciilor   se   face   ţinîndu-se   seama   de

necesităţile  utilizatorilor, stabilite în baza normelor tehnologice  şi

de  consum,  precum şi de posibilităţile furnizorului. Volumele  de  apă

furnizată  sau  de ape recepţionate sînt indicate în contract.  Excepţie

fac  consumatorii  casnici individuali, cooperativele de  construcţie  a

locuinţelor,   întreprinderile  municipale  de  gestionare  a   fondului

locativ,    asociaţiile   proprietarilor   apartamentelor   privatizate,

asociaţiile de coproprietari în condominiu.

51. În cazul  cînd se prevede transmiterea unui obiectiv racordat la

reţelele  furnizorului  către  o altă persoană fizică sau  juridică  ori

reorganizarea  sau lichidarea unităţii respective, consumatorul în cauză

trebuie  să informeze despre aceasta furnizorul cu şapte zile înainte de

data producerii evenimentului preconizat.

52. La perfectarea    documentelor    de   predare-recepţionare    a

obiectului,  este  necesar  ca părţile implicate să ţină cont  de  actul

financiar de verificare a achitărilor între consumator şi furnizor.

În procesul-verbal  de predare-recepţionare a obiectului trebuie  să

fie indicate şi reţelele aferente de alimentare cu apă şi de canalizare,

care au fost în seama consumatorului.

53. Noul utilizator  al obiectului şi instalaţiilor este obligat  să

prezinte  furnizorului,  în  termen  de trei zile  lucrătoare  din  data

semnării  procesului-verbal de predare-recepţionare, setul de  documente

necesare pentru încheierea contractului respectiv.

IV. Determinarea volumului furnizat de apă

potabilă şi a volumului apelor evacuate

în reţelele de canalizare

54. Volumul de  apă  furnizat consumatorilor (subconsumatorilor)  şi

volumul  de ape uzate evacuate în reţelele de canalizare şi recepţionate

de  furnizor se determină în baza datelor înregistrate de  echipamentele

de măsurare.

55. Pentru perioada  în  care  echipamentele  de  măsurare  au  fost

defectate  sau demontate pentru verificare sau reparare, consumul se  va

stabili  după  metodologia  convenită  între furnizor  şi  consumator  -

conform  normelor  de  consum aprobate sau conform mediei  calculate  pe

ultimele  două luni, cînd echipamentul de măsurare a funcţionat  normal,

şi potrivit clauzelor respective în contractul de furnizare a apei şi de

recepţionare a apelor uzate.

56. În timpul  trecerii de la sezonul vară - iarnă, în cazul  lipsei

echipamentelor de contorizare a consumului se va ţine cont de variaţiile

consumului  de  apă,  atare schimbări fiind prevăzute în  contractul  de

furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate.

57. În cazul  deteriorării  echipamentelor de măsurare instalate  în

apartamente sau ruperii sigiliilor acestora, furnizorul este în drept să

atribuie,  pe  perioada  de  la ultimul control şi pînă  la  punerea  în

funcţiune  a  echipamentelor, consumatorului respectiv un volum de  apă,

calculat  ca  diferenţa  dintre  consumul total  pe  blocul  locativ  şi

consumul   înregistrat  al  apartamentelor  dotate  cu  echipamente   de

măsurare,  repartizată  între  apartamentele respective, în  funcţie  de

consumul  ce revine unei persoane. Media se va calcula pe ultimele  două

luni care au precedat cazul.

58. În cazul  deteriorării premeditate a echipamentelor de  măsurare

sau  a  sigiliilor aplicate, volumul apei furnizate se va  determina  în

conformitate cu pct.67.

59. În lipsa   echipamentelor  de  măsurare,  volumul  apelor  uzate

recepţionate   se  consideră  egal  cu  volumul  apei  folosite  sau  se

stabileşte  în  baza măsurărilor efectuate de  furnizor.  Periodicitatea

efectuării măsurărilor se stabileşte de furnizor. Rezultatul măsurărilor

se  înregistrează în procesul-verbal corespunzător, care serveşte  drept

bază   la   facturarea  serviciilor  de  canalizare  de  la   consumator

(subconsumator).

60. Dacă volumul  apelor  uzate  este  mai mic  decît  volumul  apei

consumate,   consumatorul  este  obligat  să  prezinte  furnizorului  în

termenele  stabilite calculele prin care determină volumul apelor  uzate

deversate în reţelele furnizorului.

61. Dacă consumatorul  (subconsumatorul)  are surse  alternative  de

alimentare  cu  apă (inclusiv apă fierbinte şi condensat de  abur),  iar

apele  uzate le evacuează în reţelele de canalizare, el este obligat  să

prezinte   furnizorului,  în  termenele  stabilite  de  acesta,   datele

înregistrate  de  echipamentele  de măsurare şi datele  necesare  pentru

calcularea  volumului  real  de  ape  uzate  deversate  în  reţelele  de

canalizare.

62. Dacă consumatorul   nu   prezintă  furnizorului   în   termenele

stabilite  datele  necesare conform prevederilor pct.59 şi  60,  volumul

apelor  uzate  recepţionate se va calcula conform regimului prevăzut  în

contract.

63. În cazul  depistării  reţelelor  şi instalaţiilor  de  racordare

neautorizată   (inclusiv  a  reţelelor  de  racordare  la  coloanele  de

distribuţie a apei, hidranţi sau la branşamentele caselor), volumul apei

consumate şi volumul apelor uzate evacuate se va calcula conform pct.54,

58 şi 67 ale prezentului Regulament.

Pentru calculare,  se  va  considera  că  reţelele  şi  instalaţiile

respective  au funcţionat permanent, fără întreruperi. Dacă nu se  poate

stabili  termenul de cînd au început să fie folosite, pentru calcule  se

va lua termenul de prescripţie.

64. În cazuri  argumentate, furnizorul poate permite folosirea  apei

de  către  agenţii  economici şi instituţii publice chiar dacă  nu  sînt

instalate  echipamentele  de  măsurare cuvenite. În  asemenea  situaţii,

volumul  apei consumate se va determina în baza datelor înregistrate  de

echipamentele  de control instalate de furnizor sau conform normelor  de

consum aprobate de consiliile locale. Condiţiile de furnizare a apei vor

fi stipulate în contractul respectiv.

65. În cazurile  cînd  furnizarea apei se sistează pe un  termen  de

peste  trei zile succesive şi lipsesc echipamentele de măsurare, volumul

apei  furnizate  se  va determina luîndu-se în calcul  durata  reală  de

prestare  a  serviciilor.  Întreruperile în alimentarea cu  apă  se  vor

înregistra într-un proces-verbal.

66. Furnizorul   este  în  drept  să  instaleze  echipamente  pentru

verificarea   debitelor   de  apă  consumate.  Datele  înregistrate   de

echipamentul  de  măsurare  şi  control  pot  servi  drept  bază  pentru

verificarea  metrologică anticipată. În asemenea situaţii,  echipamentul

de control trebuie să funcţioneze cel puţin 15 zile.

67. Pentru populaţia care foloseşte apa din coloanele de distribuţie

(cişmele),  volumul  de  apă consumat se determină în baza  normelor  de

consum aprobate de consiliile locale.

68. În cazul  cînd  consumatorul  nu  dispune  de  contoare  şi  din

reţelele  consumatorului  sînt  depistate pierderi  (scurgeri)  de  apă,

furnizorul  calculează  volumul apei furnizate în funcţie  de  secţiunea

conductei,  la care a fost depistată defecţiunea, ţinînd cont de  viteza

apei  în  tronsonul  respectiv  de  1,5 m/sec şi  timpul  cît  au  durat

scurgerile.

Dacă suprafaţa  şi forma secţiunilor prin care se pierde apa, precum

şi  presiunea în tronsonul respectiv sînt cunoscute, calculul  volumului

de apă ce s-a scurs se efectuează în baza acestor date. Cînd nu se poate

stabili  durata  pierderilor contorizate, în calcul se ia termenul ce  a

trecut de la ultimul control al furnizorului.

Existenţa pierderilor   se   înregistrează  într-un   proces-verbal,

perfectat de reprezentantul furnizorului.

69. Pierderile   înregistrate  de  apă  din  reţelele  comunale  din

interiorul  blocurilor locative, rezultate din diferenţa volumului  apei

înregistrat  de  contorul  de la branşamentul blocului şi  volumul  apei

contorizate  din  apartamente plus volumul calculat în baza normelor  de

consum, se atribuie organizaţiilor care exploatează reţelele respective.

70. Consumurile  de apă, suportate la spălarea reţelelor termice  şi

camerelor  de  gunoi şi pentru dezinfectare, se distribuie  proporţional

către toţi locatarii blocului.

Asemenea cazuri se consemnează în procese-verbale aparte, semnate de

reprezentanţii organizaţiei în cauză şi locatari.

71. Recepţionarea  apelor  de drenaj şi meteorice de pe  teritoriile

întreprinderilor  industriale  în  sistemul public de canalizare  nu  se

admite.  În cazuri excepţionale, furnizorul poate permite  recepţionarea

acestor  ape  pentru diluarea apelor de canalizare în  baza  condiţiilor

tehnice  şi  dacă  dispune de capacităţi suficiente a  instalaţiilor  de

epurare.  În asemenea cazuri, agenţii economici trebuie să plătească  şi

pentru  recepţia volumului suplimentar al apelor meteorice deversate  în

reţelele  de canalizare prin gurile căminelor. Volumul apelor  meteorice

recepţionate se calculează:

a) în cazul sistemului  de canalizare unitar - conform  normativului

de   proiectare  SNIP  2.04.-85  "Canalizare,   reţele   şi  construcţii

exterioare",  în dependenţă de suprafaţa teritoriului întreprinderii  şi

cantitatea  de  precipitaţii  în perioada calculată,  durata  căreia  se

stabileşte conform datelor Serviciului de Stat "Hidrometeo";

b) în cazul sistemului  semiseparat  de canalizare - volumul  apelor

meteorice   se  consideră  20%  din  volumul  calculat  pentru  situaţia

prevăzută la lit. a).

72. Volumele de apă, folosite de subdiviziunile Direcţiei municipale

de  pompieri  şi  salvatori  Chişinău  pentru  verificarea  funcţionării

hidranţilor  stradali,  aprovizionarea maşinilor de stins incendiile  în

locurile  amplasării  lor  şi  stingerea  incendiilor  prin  intermediul

hidranţilor  stradali,  sînt exceptate de la plată şi incluse  de  către

furnizor în componenţa cheltuielilor sale.

V. Facturarea serviciilor de alimentare

cu apă şi de canalizare

73. Plata pentru   consumul  de  apă  sau  evacuarea  apelor   uzate

supralimită,   precum   şi   deversarea  apelor   uzate   cu   depăşirea

сoncentraţiilor   maxime  admisibile  (CMA)  în  reţelele   canalizaţiei

municipale  se efectuează conform legislaţiei în vigoare şi  condiţiilor

stipulate în contract.

74. În cazul  cînd furnizorul depistează evacuările apelor uzate  cu

depăşirea сoncentraţiilor maxim admisibile de poluanţi (CMA) sau într-un

regim  neprevăzut  de contract, ce poate deregla procesul tehnologic  de

epurare  şi  reduce  gradul  de epurare,  agentul  economic  concret  va

compensa prejudiciile aduse furnizorului în modul stabilit în contract.

75. Furnizorul facturează serviciile prestate lunar, în baza datelor

înregistrate de echipamentele de măsurare.

76. Persoanele  fizice  şi juridice achită serviciile  în  termenele

stabilite  în  contract  (15 zile pentru agenţii economici  şi  30  zile

pentru  persoanele  fizice), după ce furnizorul le-a expediat  facturile

sau cererile (avizele) de plată.

Parţial, agenţii  economici  achită serviciile în  avans.  Cuantumul

plăţii anticipate şi termenele ei de achitare se indică în contractul de

prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.

77. Dacă nu achită  factura în termenele stabilite consumatorului cu

statut  de  agent  economic,  i  se  aplică  penalităţile  stabilite  de

legislaţia  în  vigoare  pentru  fiecare zi de  întîrziere  sau  conform

contractului  încheiat  (excepţie constituind populaţia şi  instituţiile

publice).

78. Dacă consumatorul nu a achitat factura sau cererea de plată timp

de   trei  luni,  furnizorul  este  în  drept  să  deconecteze  reţelele

consumatorului  şi să sisteze astfel prestarea serviciilor.  Neachitarea

serviciilor  prestate  de către o parte din proprietarii  apartamentelor

privatizate  nu  poate servi drept temei pentru  debranşarea  întregului

bloc locativ.

79. Preluarea  serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare  se

va  efectua  în  cazul cănd consumatorul respectiv va  achita  datoriile

integral, precum şi costul lucrărilor de debranşare şi reconectare.

80. Subconsumatorul  achită  serviciile de alimentare cu apă  şi  de

canalizare consumatorului cu care a încheiat contractul respectiv.

Consumatorul achită consumul de apa integral şi volumul apelor uzate

deversate conform tarifelor corespunzătoare pentru grupul de consumatori

la care este raportat.

81. Volumul apei potabile, consumat de întreprinderea de termoficare

pentru  producerea apei calde, se achită în baza datelor înregistrate de

contoarele (echipamentele de măsurare). Volumul apelor uzate, ce urmează

să  fie  achitat de întreprinderea de termoficare, este determinat  prin

calcularea diferenţei dintre volumele de apă rece şi apă caldă furnizate

abonaţilor,  care  au contracte de recepţionare a apelor uzate de  către

furnizor.

82. În lipsa  echipamentelor  de măsurare, volumul de apă  furnizată

întreprinderii de termoficare pentru alimentarea cu apă caldă şi volumul

corespunzător al apelor uzate evacuate se determină prin contract.

83. Modalitatea  de  efectuare  a  plăţilor  (în  numerar  sau  prin

virament)  se determină de către părţile contractante. Plata în  numerar

se va efectua prin folosirea documentului special de plată şi aparatului

de casă respectiv.

84. Consumatorii  au  dreptul  să conteste greşelile de  calcul  sau

volumul  consumurilor  de  apă în termen de 30 zile  din  data  primirii

facturii.

Ca urmare a contestaţiei  depuse  de ei, se va face o  cercetare  şi

orice  diferenţă constatată în detrimentul consumatorului se va rambursa

sau se va lua în calcul în factura următoare.

85. Dacă consumatorul  are  datorii  faţă  de  furnizor  şi  nu  l-a

informat  pe  acesta  în termenele stabilite  despre  reorganizarea  sau

lichidarea  organizaţiei  sale,  furnizorul  este în  drept  să  sisteze

prestarea serviciilor.

86. În cazul  în care consumatorul datornic transmite obiectul altui

utilizator,   documentul  care  stabileşte  modalitatea  de  achitare  a

datoriilor  se  perfectează cu participarea furnizorului. În  situaţiile

cînd un asemenea document nu a fost perfectat, noul utilizator va achita

integral   datoriile  predecesorului  faţă  de  furnizor  în   termenele

convenite.

VI. Întreruperi şi limitări la prestarea

serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare

87. Furnizarea  apei  potabile  şi  recepţionarea  apelor  uzate  se

efectuează  fără întreruperi, dacă contractul încheiat între furnizor şi

consumator  (între consumator şi subconsumator) nu prevede un alt regim.

Excepţie fac cazurile indicate la pct.91 şi 93.

Dacă consumatorul   urmează   să  sisteze  furnizarea   apei   către

subconsumator  ori recepţionarea apelor uzate, el este obligat să anunţe

acest lucru furnizorului în prealabil.

88. Limitarea  volumului  de apă furnizat consumatorului, precum  şi

reglementarea regimului de furnizare a apei se face potrivit condiţiilor

contractului  respectiv  şi în conformitate cu  prevederile  prezentului

Regulament.

89. În anumite  situaţii,  după  ce  l-a prevenit  în  prealabil  pe

consumatorul  respectiv, furnizorul este în drept să sisteze  furnizarea

apei sau recepţionarea apelor uzate, cu condiţia ca aceste acţiuni să nu

scadă  calitatea  serviciilor prestate altor abonaţi. Asemenea  situaţii

sînt:

a) starea tehnică  nesatisfăcătoare a reţelelor şi instalaţiilor  de

alimentare   cu   apă   şi  de  canalizare,  aflate   în   administrarea

consumatorului,  şi refuzul acestuia de a lichida încălcările  regulilor

de exploatare tehnică;

b) neîndeplinirea obligaţiilor faţă de furnizor privind dezvoltarea,

reconstrucţia sau înlocuirea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu

apă şi de canalizare, aflate la balanţa consumatorului;

c) refuzul de  a permite reprezentantului furnizorului, împuternicit

cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi reţelele de alimentare

cu  apă  şi de canalizare, la dispozitivele şi  construcţiile  aferente,

pentru  examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea  datelor

echipamentelor   de  măsurare,  efectuarea  măsurărilor  şi   prelevarea

probelor  de ape uzate, aplicarea sigiliilor, reglementarea distribuţiei

apei  potabile  (în  cazul nerespectării limitelor  stabilite),  cît  şi

pentru    executarea   altor   lucrări   de   exploatare,   întreţinere,

reconstrucţie, construcţie etc;

d) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară;

e) neîndeplinirea  de către consumator a condiţiilor contractului cu

furnizorul  privind  limitele  consumului de apă, volumul  şi  calitatea

apelor uzate evacuate sau a cerinţelor privind protecţia mediului;

f) depistarea  instalaţiilor  şi construcţiilor neautorizate  pentru

racordarea reţelelor consumatorului la sistemele de alimentare cu apă şi

canalizare   ale   furnizorului  sau  a  reţelelor   altor   consumatori

neconectate încă la reţelele consumatorului;

g) neachitarea  de  către  consumator  a  plăţii  pentru  serviciile

prestate de furnizor în termenele stabilite în conformitate cu pct. 75;

h) refuzul neîntemeiat  al consumatorului de a permite racordarea la

reţelele  sale  de  alimentare cu apă şi  canalizare  ale  potenţialilor

subconsumatori, care au acordul respectiv al furnizorului.

90. Sistarea  pe parcursul sezonului de încălzire a furnizării  apei

către  sursele de energie termică (centrale termice, centrale  electrice

şi  de  termoficare, puncte termice centrale cu schemă  independentă  de

încălzire), care nu au surse alternative de alimentare cu apă, se admite

numai cu acordul organelor autorităţilor publice locale.

91. În cazul  în care consumatorul nu semnează procesul-verbal  prin

care   se  constată  refuzul  de  a  permite  accesul   reprezentantului

furnizorului  la  sistemele şi construcţiile  aferente,  procesul-verbal

nesemnat   poate   servi  drept  temei  pentru  aplicarea   sancţiunilor

corespunzătoare, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

92. Despre efectuarea    lucrărilor   planificate   (de   reparaţie,

racordare, reconstrucţie etc.) la reţelele şi instalaţiile de alimentare

cu apă şi de canalizare, la care sînt racordate reţelele consumatorului,

furnizorul  este  obligat să anunţe consumatorul respectiv cu zece  zile

lucrătoare  înainte de data în care se prevede sistarea serviciilor  sau

modificarea  regimului  de  funcţionare. Dacă în termen  de  cinci  zile

lucrătoare  din data primirii preavizului respectiv părţile nu au reuşit

să  coordoneze calendarul lucrărilor, iar urgenţa acestor lucrări impune

sistarea  prestării  serviciilor, furnizorul va stabili de  unul  singur

data  desfăşurării lucrărilor preconizate, avînd obligaţia de a  informa

cu o zi înainte consumatorul şi de a-şi argumenta acţiunile.

93. Furnizorul  este  în drept să sisteze furnizarea apei  potabile,

recepţia  apelor  uzate sau să reducă volumul serviciilor prestate  fără

preaviz în următoarele cazuri:

a) sistarea energiei electrice la obiectele sistemelor de alimentare

cu apă şi canalizare de către furnizorul de energie;

b) producerea  circumstanţelor  de forţă majoră, a  avariilor  mari,

inclusiv  degradarea  bruscă şi esenţială a calităţii apei la  sursa  de

captare, ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă;

c) necesitatea de a mări debitul apei în locurile în care urmează să

fie stinse incendiile.

94. În cazul  furnizării apei cu intermitenţe din cauza  capacităţii

insuficiente   a   apeductului,   furnizorul,   cu   acordul   organului

administrării  publice locale, organizează distribuirea apei potabile în

sectoarele corespunzătoare ale localităţilor conform unui orar, anunţînd

consumatorilor  regimul de furnizare. Totodată, furnizorul elaborează şi

realizează  măsurile  necesare pentru a asigura ulterior  livrarea  apei

către consumatori în volumele preconizate.

95. Despre toate  cazurile  de sistare a livrării apei la  obiectele

care dispun de reţele antiincendiare exterioare şi interioare de apeduct

furnizorul va înştiinţa serviciul de pompieri din sector.

VII. Obligaţiile şi răspunderea furnizorului

şi consumatorilor (subconsumatorilor)

96. Furnizorul are următoarele obligaţii faţă de consumatori:

1) să presteze  serviciile  de  alimentare cu apă şi  de  canalizare

conform  prevederilor  contractelor încheiate cu  abonaţii,  prezentului

Regulament şi altor acte normative specifice în vigoare;

2) să ia măsuri  pentru  remedierea  operativă  a  defecţiunilor  şi

disfuncţiunilor la instalaţiile sale;

3) să asigure  calitatea  apei  potabile distribuite  abonaţilor  la

nivelul  cerinţelor stabilite de organele supravegherii sanitare de stat

şi ale normelor de calitate în vigoare;

4) să efectueze    controlul    şi   supravegherea   permanentă    a

instalaţiilor  de  alimentare  cu apă şi de canalizare, ce  se  află  în

gestiunea sa precum şi a consumatorilor;

5) să întreprindă   toate   măsurile   posibile   pentru   reducerea

cheltuielilor privind prestarea serviciilor;

6) să instaleze  şi  să  menţină  în  bună  stare  echipamentele  de

măsurare a volumelor serviciilor prestate;

7) să achite  taxa  de  arendă  pentru spaţiul  ocupat  de  reţelele

tranzitare  poziţionate în subsolurile blocurilor locative - cîte 0,5  m

în ambele părţi de la axa traseului respectiv;

8) să compenseze integral pagubele în cazul producerii din vina sa a

avariilor  şi accidentelor ce au cauzat degradarea imobilelor, bunurilor

materiale şi altor valori ale consumatorului;

9) să verifice  şi  să asigure în permanenţă calitatea apelor  uzate

deversate în receptorii naturali;

10) să prezinte  operativ solicitanţilor informaţii veridice  despre

calitatea   apei   şi  măsurile  întreprinse  în  vederea   soluţionării

problemelor existente;

11) să informeze  consumatorii, prin intermediul mass-media şi altor

mijloace  de informare, despre sistarea furnizării apei şi termenele  şi

măsurile   de  remediere  a  defecţiunilor  la  instalaţiile  sale,   să

compenseze prejudiciile cauzate sănătăţii populaţiei în urma alimentării

cu apă livrată sub normele de calitate.

97. Consumatorii sînt obligaţi:

1) să încheie  în termene legale contracte de prestare a serviciilor

de alimentare cu apă şi de canalizare cu furnizorii;

2) să respecte întocmai clauzele contractuale;

3) să asigure  protecţia  şi  integritatea  sigiliilor  aplicate  de

furnizor;

4) să ţină evidenţa volumului de apă consumat de subconsumatori şi a

volumului şi calităţii apelor uzate, recepţionate de la aceştia;

5) să utilizeze judicios apa şi numai pentru necesităţile, prevăzute

în contractul şi autorizaţia pentru folosinţa apei;

6) să nu racordeze   la   instalaţiile  lor  interioare   vase   sau

recipiente,  prin intermediul cărora ar putea fi introduse în  circuitul

apei potabile substanţe otrăvitoare, poluanţi, agenţi patogeni (bacterii

sau microbi);

7) să nu evacueze  în  reţeaua de canalizare substanţe, deşeuri  sau

reziduuri, care ar putea cauza înfundarea sau deteriorarea racordului de

canalizare sau a reţelelor furnizorului;

8) să nu utilizeze  instalaţiile  sanitare  în  alte  scopuri  decît

pentru cele care sînt destinate şi avizate de furnizor;

9) să exploateze   şi   să   întreţină   instalaţiile   proprii   în

conformitate  cu cerinţele instrucţiunilor şi prevederilor  normativelor

în vigoare;

10) să asigure  persoanelor autorizate accesul permanent la căminele

de vizitare, echipamente etc.;

11) să permită  reprezentantului furnizorului accesul la reţelele şi

instalaţiile   sale   pentru  efectuarea  controlului,   lucrărilor   de

exploatare  şi  racordare  a  unor noi  consumatori,  pentru  efectuarea

măsurărilor,  prelevarea  probelor de ape uzate,  aplicarea  sigiliilor,

citirea contoarelor etc.

98. Consumatorii şi subconsumatorii sînt obligaţi să nu admită:

1) încălcarea  limitelor  stabilite  de consum al apei precum  şi  a

volumului  şi  concentraţiilor  de poluanţi în apele uzate  evacuate  în

reţelele furnizorului;

2) deteriorarea şi înfundarea reţelelor şi instalaţiilor;

3) depozitarea   materialelor   şi  diferitor  obiecte,  precum   şi

amplasarea  construcţiilor  pe  reţelele  de alimentare  cu  apă  şi  de

canalizare;

4) efectuarea  lucrărilor la ansamblurile de măsurare a debitelor de

apă fără participarea sau acordul reprezentantului furnizorului;

5) descoperirea   gurilor   căminelor  şi  coborîrea  în  cămine   a

persoanelor străine, evacuarea apelor meteorice în reţelele care au alte

destinaţii;

6) racordarea  la  reţelele  lor a altor  utilizatori  fără  acordul

furnizorului.

99. În sarcina directă a consumatorului intră şi menţinerea în stare

tehnică  normală şi în bună funcţiune a dispozitivelor destinate  pentru

prevenirea  inundării subsolurilor sale în caz de avarii la reţelele  de

canalizare.

Dacă inundarea subsolurilor a fost cauzată de lipsa închizătoarelor,

neetanşeitatea    reviziilor,   disfuncţionalităţile   şi   defecţiunile

utilajelor  sanitare sau ale reţelelor şi instalaţiilor de canalizare ce

aparţin   consumatorului,   atunci   acesta  din  urmă   suportă   toate

consecinţele inundării.

100. Ruperea  premeditată  a  sigiliilor  pe  care  furnizorul  le-a

aplicat pe echipamentele, utilajele, reţelele şi instalaţiile, aflate în

administrarea  consumatorului, constituie contravenţie sau  infracţiune,

după caz, şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile legale.

101. Ruperea  sigiliilor se admite în cazurile, cînd furnizorul şi-a

dat  acordul prealabil sau pentru a asigura debitul de apă la  stingerea

incendiilor.

102. Fiecare  caz de incendiu şi de rupere a sigiliilor în  legătură

cu  acesta trebuie să fie confirmat prin prezentarea de către consumator

în termen de 24 ore a unei recipise eliberate de serviciul de pompieri.

Volumul apei consumat la stingerea incendiilor se calculează conform

normativelor în vigoare.

103. Deţinătorii  cişmelelor  stradale  sînt obligaţi să  nu  admită

pierderi  de apă sau formarea băltoacelor şi a straturilor de gheaţă, să

menţină  în stare practicabilă drumurile şi căile de acces la cişmele şi

să respecte cerinţele sanitare.

104. Persoanele  fizice  şi  juridice care s-au  făcut  vinovate  de

deteriorarea  reţelelor  de  alimentare  cu apă  sau  de  canalizare,  a

instalaţiilor   şi  construcţiilor  aferente  poartă  răspundere  pentru

prejudiciule cauzate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Întreprinderile  şi  organizaţiile, care au deteriorat sistemele  de

alimentare  cu apă sau care au admis deversări accidentale de  substanţe

poluante,  sînt obligate să anunţe neîntîrziat furnizorul, să  lichideze

deteriorările   şi  consecinţele  acestora  pe  propriul  cont  şi   sub

supravegherea  tehnică a furnizorului, să compenseze pierderile, cauzate

de   atare   deteriorări,  şi  consecinţele  lor  conform   prevederilor

contractului  încheiat  de părţile contractante. Volumul pierderilor  de

apă  se calculează conform prevederilor pct.67 din prezentul  Regulament

sau potrivit clauzelor contractului părţilor contractante.

Anexă

la Regulamentul-cadru privind

folosirea sistemelor comunale

de alimentare cu apă şi de

canalizare

Contract-cadru

de furnizare a apei potabile şi de recepţionare a apelor uzate

nr.___ din "___" ______________200

Părţile contractante

____________________________________________________ reprezentată legal,

(denumirea întreprinderii furnizoare)

prin _________________________cu sediul în _____________________________

(funcţia, numele, prenumele)                (municipiul, raionul,

________________________________________________________________________

oraşul, comuna, satul)

adresa juridică ________________________________________________________

cod poştal __________, telefon ___________, telex ________, fax _______,

cod fiscal _______, cont bancar________, deschis la ____________________

(denumirea băncii)

denumită Furnizor, pe de o parte, şi __________________reprezentat legal

(denumirea consumatorului)

prin ___________________________ cu sediul în __________________________

(funcţia, numele, prenumele)                 (municipiul, raionul,

________________________________________________________________________

oraşul, comuna, satul)

adresa juridică ________________________________________________________

cod poştal __________, telefon ___________, telex ________, fax _______,

cod fiscal _______, cont de decontare ________, deschis la ____________,

(denumirea băncii)

denumit Consumator, pe de altă parte, au încheiat perezentul contract.

Obiectul contractului

1. Obiectul contractului este:

a) furnizarea apei _________________ către Consumator se efectuează

(potabile, tehnice)

prin braşamentul _______________________________ cu diametrul de ____mm,

(localitatea, strada)

şi către subconsumatori ________________________________________________

(se indică persoanele juridice şi adresa lor)

________________________________________________________________________

(se indică persoanele juridice şi adresa lor)

________________________________________________________________________

(se indică persoanele juridice şi adresa lor)

prin  braşamentul  (ele) cu diamentul (ele) de ____ mm din  sistemele de

alimentare cu apă ale Furnizorului.

b) recepţionarea   apelor  uzate  de  la  Consumator  se  efectuează

prin racordul __________________________ cu diametul de ____ mm şi de la

(localitatea, strada)

subconsumatori _________________________________________________________

(se indică persoanele juridice şi adresa lor)

________________________________________________________________________

(se indică persoanele juridice şi adresa lor)

________________________________________________________________________

(se indică persoanele juridice şi adresa lor)

prin racordul (ele) ____________________________cu duamentul de ___mm în

(localitatea, strada)

sistemul de canalizare al Furnizorului;

c) reglementarea  raporturilor dintre Furnizor şi Consumator privind

condiţiile  de furnizare a apei şi recepţionare a apelor uzate,  privind

facturarea şi plata serviciilor prestate;

d) delimitarea   reţelelor   şi   instalaţiilor  aflate   în   seama

Furnizorului  de reţelele şi instalaţiile aflate în seama Consumatorului

(anexa la prezentul contract).

2. Parametrii calităţii serviciilor prestate de către Furnizor:

Volumul apei_______________furnizat în__m3/24 ore___m3/lună__m3/2\an

(potabile, tehnice)

Regimul de furnizare  a apei _____, presiunea piezometrică a apei la

hotarul de delimitare a instalaţiilor de ___ m ai coloanei de apă

Calitatea apei ____________________________________

Alte cerinţe privind furnizarea apei________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Volumul apelor uzate recepţionate___m3/24 ore, ___m3/lună _____m3/an

Regimul de recepţionare ____________________________________________

(în canalizaţia meteorică, menajeră, industrială)

Concentraţiile  maxim admisibile (CMA) ale indicatorilor de calitate  în

apele  uzate  evacuate  de  la Consumator în  reţelele  Furnizorului  se

stabilesc  de  către  Furnizor  şi se  coordonează  în  corespundere  cu

prevederile normativelor în vigoare.

Alte  cerinţe  privind evacuarea apelor uzate în  reţelele  canalizaţiei

Furnizorului ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Condiţiile de furnizare a apei şi recepţionare a apelor uzate:

respectarea prevederilor  Regulamentului  de folosire  a  sistemelor

comunale de alimentare cu apă şi de canalizare;

respectarea regimului  contractual de furnizare a apei şi  limitelor

stabilite;

respectarea reglementărilor    în   vigoare   privind   construcţia,

modificarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor;

respectarea obligaţiilor stabilite prin prezentul contract;

respectarea limitelor  concentraţiilor şi cantităţii de poluanţi  în

apele uzate evacuate în reţelele Furnizorului;

alte cerinţe specifice ce nu sînt prevăzute în prezentul contract se

includ suplimentar sau se anexează la prezentul contract.

Evaluarea consumurilor de apă

4. Consumurile  de apă se stabilesc în baza datelor înregistrate  de

contorul(ele)   instalat(e)   la   branşamentul  sau   în   apartamentul

consumatorului.

5. Pînă la instalarea contoarelor volumul de apă pentru populaţie se

calculează  conform normelor în vigoare, reieşind din regimul aprobat de

furnizare a apei.

Alte modalităţi de determinare a consumului de apă _________________

________________________________________________________________________

6. Volumul apelor   uzate  evacuate  în  reţelele  Furnizorului   se

stabilesc  în baza datelor înregistrate de contorul(ele) instalat(e)  la

racordul(rile) cu diamentrul(ele) de ____mm.

7. Volumele apelor  evacuate  în  reţelele  Furnizorului,  în  lipsa

contorului(elor), se stabilesc:

la evacuarea apelor uzate provenite de la utilizarea apei potabile -

___% din volumul apei potabile consumate;

la evacuarea   apelor   uzate  provenite  de  la   utilizarea   apei

industriale - ____ % din volumul apei industriale consumate;

la evacuarea  apelor uzate provenite de la utilizarea apei  ferbinţi

primite de la __________________________________________________________

(denumirea organizaţiei)

în volum de ____m3/24 h;

evacuarea condensatului  provenit  de la utilizarea aburului -  ____

mr./24 h;

la evacuarea apelor de drenaj în volum de ___ m3/24 lună;

la evacuarea apelor meteorice - ____ m3/lună.

8. Citirea datelor înregistrate de contoare se face:

de către ___________________________________________________________

în prezenţa ________________________________________________________

în ziua ______ sau a ______ zi lucrătoare a lunii.

9. Dacă din motive întemeiate  n-a  fost  posibilă  citirea  datelor

înregistrate  contoare  în  zilele stabilite, consumul de  apă  (volumul

apelor evacuate) se va considera egal cu cel din luna precedentă, urmînd

ca  la cititea următoare să se reglementeze volumul de apă consumat sau,

după caz, recepţionat.

10. În cazurile  existenţei  unor deficienţe sau încălcări,  volumul

apei  consumate  şi  volumul apelor uzate evacuate se  detemină  conform

prevederilor   Regulamentului  de  folosire  a  sistemelor  comunale  de

alimentare  cu  apă  şi  de canalizare şi ale altor  acte  normative  în

vigoare.

Tarifele pentru apa consumată şi apele evacuate

în reţelele Furnizorului

11. Pentru apa consumată şi apele evacuate în reţelele Furnizorului,

Consumatorul   plăteşte  conform  tarifelor  în  vigoare.  Tarifele   se

stabilesc   de  către  organele  administraţiei  publice  locale  şi  se

coordonează  cu  Ministerul  Ecologiei,  construcţiilor  şi  Dezvoltării

Teritoriului,   conform  prevederilor  Hotărîrii  Guvernului  Republicii

Moldova   nr.530  din  6  iunie  2000  "Cu  privire  la   restructurarea

gospodăriei  de  alimentare  cu apă şi canalizare", pentru  1m3  de  apă

furnizată  şi  pentru 1m3 de apă evacuată în reţelele de canalizare  ale

Furnizorului.

12. Plata pentru  deversările de poluanţi în reţelele  Furnizorului,

precum  şi  în  bazinele  acvatice  se  percepe  de  la  consumatori  în

conformitate cu actele normative şi legislative în vigoare în caz de:

deversări de    poluanţi   în   limitele   normativelor    stabilite

(concentraţii maxim admisibile (CMA) şi deversări maxim admisibile (DLA);

deversări de  poluanţi  cu depăşirea normativelor stabilite (CMA  şi

DLA).

13. În cazul în care nu sînt stabilite normativele DLA la deversarea

apelor uzate, în emisari se acceptă concentraţiile de poluanţi stabilite

de Regulile (în vigoare) privind protecţia bazinelor acvatice.

Facturarea serviciilor de alimentare cu apă,

recepţionare şi evacuare a apelor uzate

14. Facturarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se

face în corespundere cu prevederile actelor normative în vigoare şi ale

prezentului contract.

15. În cazul   lipsei   sau  defectării  contoarelor  de   măsurare,

depistării unor disfuncţiuni, şi altor încălcări, facturarea serviciilor

prestate se face conform calculelor corespunzătoare situaţiei concrete.

16. În cazul  în care facturarea serviciilor pentru luna  respectivă

s-a  făcut  în baza datelor înregistrate de contoarele  de  măsurare  în

luna  precedentă perioadei de facturare deoarece din motiv că nu au fost

citiţi la timp indicii contoarelor, concretizarea volumelor facturate se

face la emiterea următoarei facturi.

17. Furnizorul  va emite facturile corespunzătoare volumului de  apă

consumat (calculat) şi volumului apelor recepţionate în reţelele sale în

termen de ___ zile de la finele perioadei de furnizare.

Plata facturilor emise de furnizor

18. Consumatorul  achită facturile emise de furnizor în termen de 15

zile de la data primirii acestora.

19. Factura se    consideră   achitată   de   Consumator   la   data

înregistrării  plăţii  în  extrasul bancar al  Consumatorului,  la  data

preluării  bonului de către Furnizor ori la data intrării numerarului în

casiera  Furnizorului  sau  prin  orice alt mod  de  plată  prevăzut  de

legislaţia în vigoare.

20. Refuzul Consumatorului de  a achita (integral sau parţial)  suma

indicată  în factura emisă de furnizor trebuie să fie adus la cunoştinţa

Furnizorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii.

21. Reclamaţiile  înaintate  pînă  la plata facturii  se  conciliază

între  părţile  contractante în termen de 7 zile lucrătoare de  la  data

formulării pretenţiilor de către Consumatori.

Răspunderea contractuală

22. Răspunderea Părţilor contractante pentru neexecutarea (integrală

sau  parţială)  a  obligaţiunilor din contract se  examinează  în  modul

stabilit de legislaţia în vioare.

23. Neachitarea  de  către Consumatori a contravalorii  facturii  în

termen de 15 zile de la ziua primirii facturii atrage după sine:

perceperea de  penalităţi  în  mărimea stabilită  de  legislaţia  în

vigoare  pentru  fiecare  zi de întîrziere, începînd cu  prima  zi  după

expirarea termenului de plată şi pînă la achitarea ei. Valoarea totală a

acestora nu poate depăşi valoarea facturii;

sistarea prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

cu  preaviz de 5 zile după cea de a 30 zi calendaristică de  penalitate;

rezilierea contractului  din  iniţiativa Furnizorului după  30  zile

calendaristice de la data cînd a fost sistată prestarea serviciilor.

24. În cazul  în  care,  drept urmare a unor  reclaculări  convenite

între părţi, se reduce contravaloarea serviciilor facturate anterior, nu

se încasează penalităţi pentru diferenţa respectivă.

Sistarea neîntemeiată  a prestării alimentării cu apă şi  canalizare

atrage  după  sine responsabilităţile Furnizorului  pentru  prejudiciile

cauzate, conform legislaţiei în vigoare.

25. În cazul  unor  situaţii de forţă majoră apărute în legătură  cu

avariile   de  la  reţelele  Furnizorului,  în  urma  cărora  a  devenit

imposibilă  îndeplinirea  integrală  sau parţială  a  obligaţiunilor  ce

decurg din contract. Părţile contractante sînt scutite de răspundere.

În  cazul în care   Furnizorul  livrează  apa  care  nu   corespunde

standardului  "Apa  potabilă",  Consumatorul  este  în  drept  să  ceară

compensarea prejudiciilor cauzate sănătăţii populaţiei.

26. Partea care  invocă  forţa  majoră trebuie să  informeze  despre

aceasta  cealaltă  parte, în decurs de 48 ore de la  apariţia  acesteia,

apreciind  şi  perioada  în care urmările ei încetează,  cu  confirmarea

autorităţii   competente   de  la  locul  producerii  evenimentului   ce

constituie forţa majoră.

27. Deconectarea  neargumentată  a Consumatorului de la  reţeaua  de

alimentare   cu  apă  şi  canalizare  este  interzisă,  în  caz  contrar

Furnizorul este obligat să compenseze prejudiciul cauzat.

28. Consumatorul  sau Furnizorul, poartă răspundere materială pentru

prejudiciile  cauzate  ca  urmare a  funcţionării   necorespunzătoare  a

reţelelor, instalaţiilor şi dispozitivelor sau a acţiunilor necompetente

ale personalului propriu sau din subordine.

Drepturile şi obligaţiile furnizorului

29. Furnizorul are următoarele drepturi:

a) să sisteze   prestarea   serviciilor   de  alimentare   cu   apă,

recepţionare şi evacuare a apelor uzate în cazul în care:

Consumatorul nu achită serviciile prestate în termenele stabilite;

au fost depistate  racordări  neautorizate la reţelele  Furnizorului

sau ale Consumatorului;

Consumatorul  nu  asigură intenţionat, în termenele  stabilite  prin

dispoziţia  Furnizorului, accesul reprezentantului acestuia la  reţelele

şi instalaţiile sale;

din cauza disfuncţiunilor  şi încălcărilor existente în funcţionarea

reţelelor  şi  instalaţiilor Consumatorului nu este  posibilă  prestarea

serviciilor la nivel contractual altor consumatori;

Consumatorul nu respectă regimul şi limita de utilizare a apei şi de

evacuare a apelor uzate stabilite prin prezentul contract;

b) să ţină sub    supravegherea    sa   reţele    şi    instalaţiile

Consumatorului;

c) să monteze  dispozitivele  de măsurare şi de control la  reţelele

Consumatorului  şi  să ceară de la Consumatorul  respectiv  modernizarea

reţelelor  şi  instalaţiilor,  în scopul folosirii raţionale a  apei  şi

îmbunătăţirii evidenţei consumurilor de apă şi volumului apelor evacuate.

30. Furnizorul are următoarele obligaţii faţă de Consumator:

să presteze serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare conform

prevederilor   prezentului   contract,  Regulamentului  de  folosire   a

sistemelor  comunale de alimentare cu apă şi de canalizare şi altor acte

normative în vigoare;

să  asigure la  hotarul  de  delimitare  a  instalaţiilor  calitatea

serviciilor de furnizare a apei şi de evacuare a apelor uzate la nivelul

stabilit în contract şi în actele normative în vigoare;

să asigure calitatea   apei  potabile  furnizată  Consumatorului  la

nivelul   cerinţelor  stabilite  de  organele  statale  de  supraveghere

sanitară;

să întreprindă    măsurile   de   rigoare   în   vederea   reducerii

cheltuielilor la prestarea serviciilor;

să intervină operativ în situaţiile deosebite sesizate de Consumator

şi să răspundă tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia;

să acorde despăgubiri pentru daunele pricinuite din vina sa;

să prezinte operativ   Consumatorului  informaţia  veridică   despre

calitatea  apei  şi despre măsurile intreprinse în vederea  soluţionării

problemelor existente;

să anunţe Consumatorul  prin  notă telefonică sau  prin  intermediul

mass-media  cu  cel puţin 24 ore înainte, despre reducerea sau  sistarea

temporară  a  alimentării  cu apă în legătură cu  efectuarea  lucrărilor

planificate;

să deservească reţele de tranzit ce trec prin subsolurile blocurilor

locative sau publice şi ale deţinătorilor de terenuri.

Proprietarii  imobilelor şi ai terenurilor sînt obligaţi să păstreze

integritatea  reţelelor  de  tranzit  ale  Furnizorului  şi  să  permită

executarea   lucrărilor  de  întreţinere,  reparaţie   şi  înlocuire   a

conductelor,  avînd  dreptul  la despăgubiri în  cazul  suportării  unor

pagube.

Drepturile şi obligaţiile Consumatoriului

31. Consumatorul are următoarele drepturi:

în conformitate cu prevederile legale, să consume apă şi să evacueze

apele  uzate  prin  intermediul sistemelor de alimentare cu  apă  şi  de

canalizare pe care le exploatează Furnizorul:

să racordeze la reţelele sale solicitanţi, respectînd reglementările

în vigoare;

în situaţia în  care şi-a onorat obligaţiile contractuale,  inclusiv

plata în termenul prevăzut în contract a tuturor facturilor, să ceară de

la Furnizor despăgubiri în cazul în care acesta, nerespectînd condiţiile

contractului  sau  prin  alte acţiuni ale sale nejustificate,  a  produs

pagube  materiale  Consumatorului. La evaluarea pagubelor se vor  aplica

preţurile în vigoare la data respectivă;

să ceară compensarea    prejudiciilor   cauzate   sănătăţii    (prin

confirmarea de către organele abilitate cu aceste funcţii) de utilizarea

apei necalitative distribuite de Furnizor.

32. Consumatorul are următoarele obligaţii:

să încheie, cu  Furnizorul şi cu subconsumatorii, în termene legale,

contracte de furnizare a apei şi recepţionare a apelor uzate;

să achite integral  şi  în  termenul  stabilit  facturile  emise  de

Furnizor;

să asigure accesul  permanent la căminele de vizitare, dispozitivele

de evidenţă etc.;

să permită reprezentantului   Furnizorului  accesul  la  reţele   şi

instalaţiile   sale   pentru  efectuarea  controlului,   lucrărilor   de

exploatare, de  racordare  a  unor noi  consumatori,  pentru  prelevarea

probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor, citirea datelor, efectuarea

măsurilor etc.:

să asigure protecţia   şi   integritatea  sigiliilor   aplicate   de

Furnizor;

să ţină evidenţa consumului de apă şi al apelor evacuate în reţelele

Furnizorului, ţinînd cont de volumul şi calitatea acestor ape;

să utilizeze  raţional  apa numai pentru necesităţile  prevăzute  în

contract şi autorizaţia de folosire a apei;

să nu admită  încălcarea  limitelor stabilite de consum al  apei  şi

concentraţiile  de  poluanţi  ale  apelor  uzate  evacuate  în  reţelele

Furnizorului   sau  în  bazinele  acvatice,  deteriorarea  şi  inundarea

reţelelor  şi  instalaţiilor,  depozitarea materialelor  şi  diferitelor

obiecte,  precum şi amplasarea construcţiilor pe reţelele  de alimentare

cu  apă şi canalizare, efectuarea lucrărilor la ansamblurile de măsurare

a  debitului  de  apă  fără  prezenţa  sau  fără  acordul  prealabil  al

reprezentantului    Furnizorului,   accesul   persoanelor   străine   la

instalaţiile  sale, evacuarea apelor meteorice în reţelele care nu  sînt

destinate  pentru  aceasta,  racordarea  la reţelele  sale  a  unor  noi

utilizatori fără acordul Furnizorului;

să nu admită  racordarea  la  reţele  a  diferitelor  rezervoare  şi

instalaţii  necoordonate  cu Furnizorul, care pot provoca poluarea  apei

potabile  din sistemul de alimentare cu apă şi deversări neprevăzute  de

contract;

să nu evacueze   în   reţeaua  de  canalizare  substanţe,   deşeuri,

reziduuri  etc.,  care ar putea conduce la înfundarea  sau  deteriorarea

racordului de canalizare sau a reţelelor Furnizorului;

să nu admită  utilizarea  instalaţiilor  sanitare în  alte  scopuri,

decît cele pentru care sînt destinate şi avizate de Furnizor;

să menţină în  stare  tehnică normală şi în funcţiune  dispozitivele

destinate  pentru preîntîmpinare inundării subsolurilor în caz de avarii

la reţelel de canalizare.

Drepturile şi obligaţiile comune

ale părţilor contractante

33. Furnizorul şi Consumatorul au următoarele drepturi:

să iniţieze modificarea  şi completarea contractului de furnizare  a

apei  şi de recepţionare a apelor uzate sau  a anexelor acestuia ori  de

cîte ori apar condiţii noi;

să obţină de  la  cealaltă  Parte contractantă date  referitoare  la

exploatarea reţelelor, la consumurile de apă şi calitatea apelor etc.

34. Furnizorul şi Consumatorul au următoarele obligaţii comune:

să exploateze reţelele şi instalaţiile în conformitate cu normele şi

prescripţiile tehnice în vigoare;

să anunţe neîntîrziat    cealaltă    Parte    contractantă    despre

modificările sau completările operate în contractul încheiat între părţi;

să informeze   în  prealabil  cealaltă  Parte  contractantă   despre

suspendările preconizate la prestarea serviciilor.

Întreruperea furnizării apei şi recepţionării

apelor uzate

35. Furnizorul   este  în  drept  să  sisteze  furnizarea  apei   şi

recepţionarea apelor uzate sau să reducă volumul serviciilor prestate cu

un preaviz de 5 zile lucrătoare în cazurile în care:

la expirarea  contractului  acesta  nu a fost prelungit  cu  acordul

părţilor;

starea tehnică  a  reţelelor  şi instalaţiilor  Consumatorului  este

nesatisfăcătoare  şi Consumatorul nu îndeplineşte cerinţele Furnizorului

de a lichida încălcările normelor şi reglementărilor tehnice;

Consumatorul  nu  a  achitat  plata  pentru serviciile  prestate  de

Furnizor  timp  de  30   zile  de  la ziua  în  care  au  fost  aplicate

penalităţile;

Consumatorul  nu permite reprezentantului Furnizorului să  examineze

reţelele  şi  instalaţiile  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare,

dispozitivele şi construcţiile aferente, precum şi să exercite controlul

şi  să  citească  datele  contoarelor, să  efectueze  măsurările  şi  să

preleveze  probele  de  ape  uzate,  să  aplice  sigiliile,  să  regleze

distribuţia apei potabile în cazurile nerespectării limitelor stabilite,

precum  şi să îndeplinească alte lucrări de exploatare şi intreţinere  a

sistemelor;

există dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară;

Consumatorul  nu-şi onorează obligaţiile faţă de Furnizor în ceea ce

priveşte    dezvoltarea,   reconstrucţia,   înlocuirea   reţelelor    şi

instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare;

Consumatorul   nu   îndeplineşte  condiţiile  contractuale   privind

limitele de consum al apei, volumul şi componenţa apelor uzate evacuate;

au fost depistate  instalaţii şi construcţii neautorizate  destinate

pentru racordarea reţelelor Consumatorului la sistemele de alimentare cu

apă  şi de canalizare ale Furnizorului sau a reţelelor altor consumatori

la reţelele Consumatorului;

Consumatorul a refuzat neîntemeiat să permită racordarea la reţelele

lui de alimentare cu apă şi de canalizare a potenţialilor subconsumatori

care au acordul respectiv al furnizorului;

contractul de  furnizare  a apei şi de recepţionare a  apelor  uzate

este   transmis  altei  persoane  juridice  în  legătură  cu  schimbarea

proprietarului.

36. Furnizorul  este în drept să sisteze furnizarea şi recepţionarea

apelor uzate, sau să reducă volumul serviciilor prestate fără preaviz în

cazurile în care:

a fost sistată  furnizarea  energiei  electrice la  obiectivele  din

ansamblul   sistemelor  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare  ale

Furnizorului:

au intervenit forţe majore, inclusiv înrăutăţirea bruscă a calităţii

apei la sursă ca urmare a unor concentraţii mari de poluanţi;

au avut loc avarii  mari şi încălcări ale normelor şi prescripţiilor

tehnice  la exploatarea reţelelor şi instalaţiilor, care pot avea  drept

consecinţă  pagube  materiale, inclusiv  pot pune în  pericol  sănătatea

oamenilor;

este necesar  de  a mări debitul de apă în locurile în care  trebuie

stinse incendiile;

a fost depistată folosirea instalaţiilor şi construcţiilor racordate

neautorizat.

37. Perioada intreruperilor de furnizare a apei şi de recepţionare a

apelor uzate, în cazurile în care este necesară efectuarea lucrărilor de

reparaţie,  se conciliază între părţi conform Regulamentului de folosire

a sistemelor comunale de alimentare cu apă şi canalizare.

38. Intreruperile  în furnizarea apei şi recepţionarea apelor  uzate

ce depăşesc termenele convenite şi pentru care s-au înregistrat sesizări

scrise  din partea Consumatorului se analizează de Părţile  contractante

în cel mult şapte zile calendaristice de la adresarea Consumatorului.

39. Termenul  pentru depunerea sesizării scrise de către  Consumator

este de maxim cinci zile de la data expirării termenului convenit pentru

întreruperea respectivă.

40. Sesizarea  Consumatorului privind întreruperile care au avut loc

la furnizarea apei şi recepţionarea apelor uzate trebuie să fie însoţită

de  documente  ce justifică cele reclamate de acesta,  inclusiv  volumul

apei  nefurnizat,  prejudiciul  cauzat şi  care  demonstrează  acţiunile

personalului  Consumatorului pentru a limita efectele negative provocate

de întreruperea în furnizarea apei.

Alte clauze

41. Dacă litigiile  apărute nu pot fi soluţionate pe cale  amiabilă,

părţile  implicate  în  litigiu se pot  adresa  instanţei  judecătoreşti

competente.

42. Părţile pot   solicita  rezilierea  contractului  în  condiţiile

prevăzute de lege.

43. Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

44. Contractul  încheiat de părţi pe baza contractului - cadru poate

fi prelungit sau modificat cu acordul părţilor prin acte adiţionale.

45. Clauze speciale: _______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

46. Contractul  a fost întocmit în două exemplare, cîte unul  pentru

fiecare parte contractantă.

47. Contractul  de  furnizare  (vînzare) a apei  şi  recepţionare  a

apelor uzate a fost încheiat pe o perioadă de (1...5 ani).

Furnizorul ______________            Consumatorul ____________

Anexă

la Contractul-cadru de

furnizare a apei potabile şi

de recepţionare a apelor uzate

Delimitarea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă

şi de canalizare între Furnizor şi Consumator.

Caracteristicile dispozitivelor de măsurare

1. Denumirea Consumatorului ____________________________________________

2. Denumirea  locului de amplasare a sistemelor de  alimentare cu apă şi

canalizare  _________________________________________________________

(strada, adresa)

3. Alimentarea cu apă ______________ se face din _______________________

(potabilă, tehnică)                 (se indică

_____________________________________________________________________

amplasamentul sistemului comunal de alimentare cu apă)

4. Instalaţiile   în  amonte  de  la   hotarul  de  delimitare   aparţin

Furnizorului, iar cele în aval - Consumatorului.

Hotarul de delimitare este situat ___________________________________

(se stabileşte potrivit situaţiei concrete)

la armăturile  de  separare _____. Armăturile  de separare,  inclusiv

elementele de îmbinare cu conductele aferente, aparţin  Furnizorului.

Delimitarea se face la perechea de flanşe în aval de separare;

la peretele exterior al clădirii;

la hotarul teritoriului ce aparţine Consumatorului ______________

5. Locul de montare a dispozitivelor de măsurare a  consumurilor  de apă

_____________________________________________________________________

6. Caracteristicile dispozitivelor de măsurare  a  consumurilor  de  apă

_____________________________________________________________________

7. Schema reţelelor de alimentare cu apă în amonte şi în aval de hotarul

de delimitare se anexează la contract.

8. Delimitarea instalaţiilor de canalizare se face:

la primul cămin de pe racord (după direcţia mişcării apelor uzate);

la hotarul teritoriului ce aparţine Consumatorului;

la căminul de racordare;

la limita staţiei de pompare a apelor uzate ce se  află  la balanţa

_________________________________________________________________.

9. Locul de montare a dispozitivelor de  măsurare  a  volinului  de  ape

uzate recepţionat de la Consumator __________________________________

10. Caracteristicile dispozitivelor de măsurare a volumului de ape  uzate

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

11. Schema  reţelelor  de  canalizare în amonte şi în aval de hotarul  de

delimitare se anexează la contract.

12. În  cazul  modificării caracteristicilor dispozitivelor de  măsurare,

pentru decontări se vor perfecta actele adiţionate corespunzătoare.

Consumatorul _______________        Furnizorul ______________

перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

об утверждении Типового положения об использовании

коммунальных систем водоснабжения и канализации

N 656  от  27.05.2002

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 71-73/750 от 06.06.2002

* * *

В соответствии  со  статьей  8 Закона о питьевой  воде  (Официальный

монитор  Республики  Молдова,  1999 г., N 39-41,  ст.167)  Правительство

Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Типовое положение об использовании коммунальных систем

водоснабжения и канализации (прилагается).

2. Рекомендовать  органам местного публичного управления разработать

свои   положения   об  использовании  коммунальных  систем   на   основе

утвержденного Типового положения, согласовывая их в обязательном порядке

с центральным отраслевым органом публичного управления.

Премьер-министр

Республики Молдова                              Василе ТАРЛЕВ

Контрассигнуют:

министр экологии, строительства

и развития территорий                           Георге ДУКА

министр финансов                                Зинаида ГРЕЧАНЫЙ

министр юстиции                                 Ион МОРЕЙ

Кишинэу, 27 мая 2002 г.

N 656.

Утверждено

Постановлением Правительства

Республики Молдова

N 656 от 27 мая 2002 г.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об использовании коммунальных систем

водоснабжения и канализации

I. Общие положения

1. Положение  об  использовании коммунальных систем водоснабжения  и

канализации  (в  дальнейшем  -  Положение)  регулирует  отношения  между

поставщиками  услуг по водоснабжению и канализации и пользователями этих

услуг.

2. Настоящее положение разработано на основе Закона о питьевой воде,

Закона  о  защите потребителя, Закона о кондоминиумах в жилищном  фонде,

Закона   об   энергетике,   Закона  о  приватизации   жилищного   фонда,

постановлений Правительства Республики Молдова N 463 от 16 мая 1997 г. и

N 634 от 5 июля 2000 г.

3. В настоящем положении используются следующие понятия:

промышленные  сточные  воды - сточные воды, полученные в  результате

производственно-технологических процессов промышленных предприятий;

водоразборная   колонка  -  наружное  устройство  для  забора   воды

непосредственно из потребительской водопроводной сети;

потребитель - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами

по   водоснабжению  и  канализации  на  основе  договора,   заключенного

непосредственно с поставщиком (оператором);

распределитель   -   физическое   или  юридическое   лицо,   которое

предоставляет   потребителям  по  договору  услуги  по  водоснабжению  и

канализации и является посредником между поставщиком и потребителем;

измерительное  оснащение  - система установок,  предназначенная  для

измерения  расхода  воды и объемов сточных вод в сетях или отведенных  в

канализационные сети или в природные приемники;

поставщик - экономический  агент, отпускающий потребителям  питьевую

воду  или принимающий сточные воды по централизованным системам, которые

он эксплуатирует;

лимит водопотребления  - максимальный объем воды, установленный  для

каждого  потребителя в отдельности на уровне рациональной потребности за

определенное время (сутки, месяц, квартал);

подключение к  водопроводу - комплекс сооружений, при помощи которых

осуществляется соединение внутренней водопроводной сети домов и зданий с

общей центральной водопроводной сетью;

самовольное подключение  - подключение, осуществляемое без  согласия

поставщика  или  до  приема поставщиком работ по  подключению,  а  также

использование систем и установок без соответствующего договора на отпуск

воды и прием сточных вод;

наружная водопроводная  система водоснабжения и канализации -  часть

системы  водоснабжения  и канализации, находящаяся за пределами  зданий,

домов,   ограждений   и   территорий  предприятий  и   организаций   (до

установленного разграничения);

система водоснабжения    -   комплекс   установок   и    сооружений,

используемых  для  забора  воды из природных источников,  для  обработки

(очистки),   транспортировки,  накопления  и  подачи  потребителям  воды

требуемого количества и качества;

система канализации  - комплекс каналов, вспомогательных  инженерных

сооружений,  насосных  станций  для сбора,  транспортировки,  очистки  и

отведения сточных вод в приемники;

субпотребитель - физическое или юридическое лицо, которое пользуется

по  договору услугами на водоснабжение и водоотведение, предоставляемыми

поставщиком, сети и сооружения которого подключены к сетям водоснабжения

и канализации основного потребителя.

4. Настоящее положение устанавливает:

условия эксплуатации     систем    водоснабжения    и    канализации

коммунального хозяйства;

методы расчета объемов распределяемой воды и объемов приема и отвода

сточных вод;

методы расчета и оплаты оказываемых услуг;

права и обязанности договаривающихся сторон.

5. Действие настоящего    положения    распространяется   на    всех

юридических  и  физических лиц, предоставляющих услуги  водоснабжения  и

канализации, независимо от формы их собственности.

6. Поставщик  обеспечивает непрерывную поставку воды и прием бытовых

и   промышленных   сточных  вод  на  основе  договора,  заключенного   с

пользователем,   и   согласно   условиям,   установленным   действующими

нормативными актами.

7. Эксплуатация, содержание, ремонт, расширение или изменение систем

и  установок водоснабжения и канализации осуществляются в соответствии с

действующими нормативами, положениями и стандартами.

8. Тарифы на  услуги  водоснабжения,  приема и очистки  сточных  вод

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

9. Отношения  между поставщиком и потребителем по оказанию и  оплате

услуг   по   водоснабжению  и  канализации,  не  оговоренные   настоящим

положением,  устанавливаются дополнительно в договоре, заключаемом между

ними.

10. Споры между  договаривающимися  сторонами, возникшие в  связи  с

применением   настоящего   положения,  разрешаются  в   соответствии   с

действующим законодательством.

II. Условия использования и функционирования

систем водоснабжения и канализации

11. Степень ответственности  за  техническое состояние и  содержание

систем   водоснабжения  и  канализации  указывается  в   соответствующем

протоколе, оформленном договаривающимися сторонами.

12. Для жилых  зданий границей разграничения установок водоснабжения

считается  наружная  часть стены соответствующего здания, а  для  систем

канализации  -  первый от здания смотровой колодец. В остальных  случаях

граница устанавливается на основании законодательных и нормативных актов

и указывается в договоре.

13. Колодец подключения,   включая   запорную   арматуру   на   сети

водоснабжения, находится на балансе поставщика.

14. Транзитные  водопроводы,  проходящие через подвальные  помещения

зданий,  находятся  в  ведении поставщика, который несет расходы  по  их

аренде.

15. Строительство  новых транзитных сетей через здания и  сооружения

запрещается.

16. Размещение  транзитных сетей на территории отдельных  владельцев

осуществляется   лишь  с  их  письменного  согласия.  В  соответствующем

договоре    устанавливаются   определенные   условия,   которые   должны

соблюдаться при строительстве, эксплуатации и ремонте транзитных сетей.

17. Распределительная   сеть,   к   которой   подключены   несколько

потребителей,  эксплуатируется  ее  распределителем или  владельцем,  на

балансе которого находится распределительная сеть.

18. Владельцы  зданий или земельных участков, через которые проходят

транзитные  сети, обязаны сохранять их в целости и разрешать  выполнение

работ  по  содержанию,  ремонту и замене трубопроводов,  имея  право  на

возмещение причиненного ущерба.

19. Во всех случаях   установленная  запорная  арматура  на  границе

разграничения,  включая  соединительные  элементы и  прилагаемые  к  ним

трубопроводы,  эксплуатируется  поставщиком или  лицом,  предоставляющим

услуги по водоснабжению и канализации, согласно заключенному договору.

20. Физические  и  юридические лица, которые повредили или  по  вине

которых  были  повреждены системы водоснабжения и  канализации,  обязаны

немедленно   сообщить   об   этом   владельцу   соответствующих   систем

(поставщику,  потребителю)  и оплатить все расходы по  восстановлению  и

возмещению предполагаемого ущерба за счет собственных средств.

21. Потребитель  может  разрешить подключение к своим  сетям  других

потребителей  только с письменного разрешения поставщика и в том случае,

если   позволяют   технические  условия.  Отказ  потребителя   разрешить

присоединение к своим сетям сетей заявителей должен быть обоснован. Если

отказ  оправдан,  решение по данному вопросу принимают  органы  местного

публичного управления.

22. Потребитель   (субпотребитель)  обязан  сообщить  поставщику   и

получить его предварительное согласие в случае, если он намерен:

уменьшить или  увеличить расход потребляемой воды и объем  отведения

сточных вод по сравнению с указанными в договоре;

увеличить концентрацию  или количество загрязнителей в сточных водах

сверх норм, указанных в договоре;

построить или сдать в эксплуатацию новые сети и установки;

поменять измерительное оснащение;

сорвать пломбы поставщика (за исключением случаев пожара);

предпринять другие   действия,  которые  являются  отклонениями   от

условий договора.

23. В обоснованных  экономически случаях потребителю для  сокращения

потребления  питьевой  воды  можно предложить использование  ресурсов  и

систем  снабжения  технической водой. Работы, которые следует  выполнить

для использования технической воды, оплачиваются за счет потребителя.

24. Расходы, связанные с ликвидацией неисправностей, возникших из-за

несоблюдения  некоторых норм и правил в строительстве сетей и установок,

несет  подрядчик в соответствии с условиями договора, даже если меняется

заказчик этих сетей и установок.

25. В том случае,  если  требуется  увеличить расход воды  и  объемы

отведения  сточных  вод,  заявитель должен получить  на  это  письменное

согласие или техническое предписание поставщика.

26. Присоединение  к существующим сетям и установкам без  разрешения

поставщика и без соблюдения действующих норм и правил запрещается.

Считаются неразрешенными присоединения:

осуществляемые  без  предварительного разрешения поставщика  или  по

истечении срока действия договора;

используемые до приема и сдачи их в эксплуатацию;

эксплуатируемые до заключения договора на предоставление услуг.

Неразрешенными считаются сооружения и установки:

выполненные без  проекта  или по проекту, который не был разрешен  в

установленном  порядке либо по проекту, не согласованному с поставщиком,

включая  любой  из  проектов,  в котором не  были  соблюдены  требования

проекта;

выполненные без технического надзора поставщика;

реконструированные  без заключения поставщика или тех, измерительное

оснащение   которых  демонтировано  и  смонтировано  (установлено)   без

предварительного разрешения поставщика.

27. Категорически    запрещается   подключение   водопроводов,    не

предназначенных  для  питьевого  водоснабжения, и  сетей  канализации  к

системам питьевого водоснабжения.

28. За самовольное  подключение  к сетям поставщика  ответственность

несет   владелец  сооружений  и  установок,  а  к  сетям  потребителя  -

потребитель   и  владелец  соответствующих  подключенных  сооружений   и

установок.

Ответственность за самовольное подключение к новым построенным сетям

до   их   приема  поставщиком  несет  организация  или   лицо,   которые

осуществляли строительство сооружений и установок присоединения, а также

их владелец.

Если владелец   самовольно   присоединенных  сетей  не  может   быть

установлен, ответственность за присоединение несет владелец сооружений и

установок,  к  которым было осуществлено присоединение, либо  физическое

или  юридическое  лицо,  непосредственно  пользующееся  соответствующими

сооружениями и установками.

29. Все выявленные  случаи самовольного подключения регистрируются в

соответствующем     протоколе,    составленном    поставщиком.     Отказ

ответственного лица, разрешившего самовольное подключение, от подписания

протокола  не может быть истолкован в его пользу. Сооружения и установки

должны   быть  немедленно  отключены  от  сетей,  к  которым  они   были

присоединены.

Затраты, связанные с самовольным отключением установок и сооружений,

несет виновное лицо в соответствии с пунктами 24 и 25.

30. Строительство   временных   систем   и   установок   разрешается

поставщиком  в  том  случае, если есть необходимость  обеспечения  водой

строящихся   объектов   для   сезонной   торговли,   объектов,   которые

предназначены   для  благоустройства  территории,  озеленения,  а  также

объектов,  принадлежащих дорожному хозяйству. Расход воды в этих случаях

должен подвергаться учету.

31. Разрешение на обеспечение водой через временные сети и установки

действительно  до одного года. По истечении этого срока поставщик выдает

новое разрешение.

32. Подключение  временных сетей и установок к водораспределительным

и водоразборным колонкам запрещается.

33. Снаружи зданий  временные сети прокладываются в земле. Прокладка

сетей  по  поверхности  земли  разрешается только  в  том  случае,  если

соответствующие сети будут использоваться в теплый период года.

34. Потребление   воды   измеряется  и   регистрируется   счетчиками

(приборами  учета).  Они  монтируются  на стояках  и  устанавливаются  в

колодце или в специальной комнате.

[Пкт.35 исключен Пост.Прав. N 1228 от 13.11.2007, в силу 23.11.2007]

36. Поставщик  определяет тип счетчика, который будет использован, и

диаметр  согласно списку, включенному в Государственный регистр  средств

измерений,   с   соблюдением   метрологических   норм,   рекомендованных

Департаментом стандартизации и метрологии.

37. Поставщик   имеет  право  поменять  тип  и  диаметр   счетчиков,

находящихся в эксплуатации, если этого требуют новые правила.

38. Потребитель  обязан  обеспечить  постоянный  облегченный  доступ

назначенному  персоналу  поставщика  к  счетчикам  для  выполнения  всех

служебных операций: снятия показаний, поверки, содержания и др.

39. Потребитель  обязан  обеспечивать  постоянно чистоту  в  колодце

подключения  или в комнате, где находятся счетчики, содержать и охранять

лестницы  доступа,  двери,  запорную  арматуру,  обеспечивать  освещение

комнат, где установлены счетчики, постоянный свободный доступ к колодцу,

не  закрывать колодец путем складирования материалов, парковки автомашин

и др.

40. Доступ к счетчикам должен осуществляться в условиях безопасности

и гигиены.

41. В зависимости   от  периодичности  выписки  счетов  потребителям

снятие  показаний счетчиков производится специально обученным персоналом

поставщика.  По  возможности,  сохраняется одна и  та  же  периодичность

снятия показаний счетчиков.

42. Снятие показаний  осуществляется  в присутствии потребителя  или

его представителя.

43. Столько раз,  сколько  посчитает нужным, поставщик  осуществляет

проверку   на   месте  целостности  и  условий   содержания   счетчиков.

Метрологическая    поверка    счетчиков    осуществляется    только    в

специализированных мастерских, которые имеют соответствующие лицензии.

44. В случаях  проверки по требованию потребителя он несет  расходы,

если  доказывается,  что прибор регистрирует правильные  показания,  или

если регистрация происходила в его пользу. Если доказывается, что прибор

функционирует  неверно  или регистрирует показания в пользу  поставщика,

расходы  несет поставщик. Перерасчет объемов расхода воды осуществляется

с последней метрологической проверки.

45. Другие положения  относительно  учета расхода воды содержатся  в

Типовом  положении  по установке приборов учета расхода воды и  тепловой

энергии,  разработанном Министерством экологии, строительства и развития

территорий.

III. Заключение договоров на оказание услуг

водоснабжения и канализации

46. Поставщик  может  отпускать  воду только на  основе  письменного

договора,  заключенного  с  распределителем или  потребителем.  Для  его

оформления потребитель подает заявление поставщику, в котором уточняются:

имя и фамилия  потребителя  (наименование юридического лица),  адрес

(местонахождение),  цель отпуска воды, требуемый расход,  характеристика

воды   и  желаемый  режим  снабжения  водой,  а  также  другие   данные,

облегчающие заключение договора.

К заявлению потребителя    прилагается    обязательство    соблюдать

Положение   об   использовании  коммунальных  систем   водоснабжения   и

канализации и действующие нормативные акты.

47. Услуги по    канализации   оказываются   только   на   основании

письменного  договора,  заключенного между поставщиком  и  потребителем.

Потребитель  подает заявление на заключение договора поставщику вместе с

заявлением на поставку воды, если водоснабжение зданий осуществляется из

общественной   распределительной   сети.   Если   водоснабжение   зданий

обеспечивается   исключительно   из  собственных   источников,   договор

заключается  только на услуги по канализации. В этом случае  запрещается

необоснованное увеличение тарифов.

В заявлении потребителя  указываются  его  имя и  фамилия  (название

предприятий  для экономических агентов), адрес (местонахождение), расход

и  природа вод, которые должны быть слиты в канализационные сети,  режим

стоков и другие данные, необходимые для оказания этих услуг.

48. Договор на  поставку  воды  и прием сточных вод  заключается  на

надлежащий  срок договаривающимися сторонами. В период действия договора

договаривающиеся  стороны  могут изменить технические условия  отдельным

договором.

49. Договор на  поставку  воды  и прием сточных вод  заключается  на

основе Типового договора согласно приложению.

50. Договор на  оказание  услуг  заключается с  учетом  потребностей

пользователей,  установленных  на основании технологических норм и  норм

потребления,  а также возможностей поставщика. Объемы поставляемой  воды

или принимаемых сточных вод указываются в договоре. Исключением являются

частные  индивидуальные  потребители, жилищно-строительные  кооперативы,

муниципальные  предприятия  по  управлению жилищным  фондом,  ассоциации

владельцев    приватизированных    квартир,   ассоциации    совладельцев

(кондоминиумы).

51. Если предусматривается  передача одного объекта, присоединенного

к  сетям  поставщика,  другому юридическому или  физическому  лицу  либо

реорганизация  или  ликвидация  предприятия, данный  потребитель  должен

информировать об этом поставщика за семь дней до даты этого события.

52. При оформлении документации передачи-приемки объекта потребителя

необходимо,  чтобы  вовлеченные стороны приняли во  внимание  финансовый

отчет  о проверке расчетов между потребителем и поставщиком. В протоколе

передачи-приемки   объекта  следует  указать  и  сети  водоснабжения   и

канализации, которые были в ведении потребителя.

53. Новый пользователь объекта и установок обязан в 3-дневный срок с

даты  подписания протокола передачи-приемки представить поставщику пакет

документов, необходимых для заключения соответствующего договора.

IV. Определение объемов отпущенной питьевой воды

и объемов отвода сточных вод в канализационные сети

54. Объемы поставки  питьевой воды потребителям (субпотребителям)  и

объемы  сточных  вод,  отведенных  в  канализационные  сети  и  принятых

поставщиком,   определяются   на   основе   данных,   зарегистрированных

измерительными приборами.

55. Для периода, в котором измерительные приборы были неисправны или

демонтированы    для   проверки   либо   ремонта,   объемы   потребления

устанавливаются  по  методике, устраивающей поставщика и потребителя,  в

соответствии  с  утвержденными нормами расхода или по средней  величине,

рассчитанной  за  последние 2 месяца при исправной работе  измерительных

приборов  согласно соответствующим условиям договора на поставку воды  и

отвод сточных вод.

56. В период  перехода  от летнего сезона к зимнему  при  отсутствии

приборов  учета потребления учитываются колебания в расходе воды;  такие

изменения  предусматриваются в договоре на поставку воды и отвод сточных

вод.

57. В случае  повреждения  измерительных приборов,  установленных  в

квартирах,   или   срыва   их  пломб,  поставщик   вправе   предоставить

соответствующему потребителю за период с последней проверки и до пуска в

работу  приборов  объем  воды,  рассчитанный  как  разница  между  общим

расходом  по  жилому дому и расходом, зарегистрированным для  квартир  с

установленными    измерительными    приборами,   распределенная    между

соответствующими  квартирами в зависимости от расхода на одного  жителя.

Средняя величина рассчитывается за два предшествующих месяца.

58. В случае   преднамеренного  повреждения  измерительных  приборов

учета  или  установленных пломб, объем поставляемой воды определяется  в

соответствии пунктом 67.

59. При отсутствии  измерительных приборов объем принимаемых сточных

вод  считается равным объему использованной воды, или устанавливается на

основе   замеров,   осуществляемых  поставщиком.  Результаты   измерений

фиксируются  в  соответствующем  протоколе, который служит  основой  для

составления    счетов    по   услугам   канализации    от    потребителя

(субпотребителя).

60. Если объем   сточных   вод  меньше  объема  потребленной   воды,

потребитель  обязан представить поставщику в установленные сроки расчеты

определения объема вод, отведенных в сети поставщика.

61. Если потребитель (субпотребитель) имеет альтернативные источники

водоснабжения  (включая  горячую воду и пароконденсат), а  сточные  воды

отводятся  в  канализационные сети, он обязан представить  поставщику  в

установленные  сроки  данные показаний измерительных приборов,  а  также

необходимые  данные для расчета реального объема сточных вод, отведенных

в канализационные сети.

62. Если потребитель  не  представляет  поставщику  в  установленные

сроки  необходимые  данные согласно требованиям пунктов 59 и  60,  объем

отвода   сточных   вод  рассчитывается  в  соответствии   с   условиями,

предусмотренными в договоре.

63. При обнаружении  самовольных  подключений к сетям и  сооружениям

(включая   присоединение   сетей  к  водоразборным  колонкам,   пожарным

гидрантам  и к вводам зданий) объем потребленной воды и объем отведенных

сточных  вод  рассчитываются  согласно пунктам 54, 58  и  67  настоящего

Положения.

Для расчетов  принимается,  что  соответствующие сети  и  сооружения

работают   непрерывно,   без   перебоев.  Если   невозможно   установить

фактический  срок  пользования,  то  для расчета  берется  срок  исковой

давности.

64. В обоснованных случаях поставщик может разрешить водопотребление

экономическими  агентами и публичными учреждениями даже без установления

соответствующих   измерительных   приборов.   В   таком   случае   объем

потребленной  питьевой воды определяется на основании данных контрольных

приборов,  установленных  поставщикам,  или  в  соответствии  с  нормами

водопотребления,  утвержденными местными советами. Условия отпуска  воды

указываются в соответствующем договоре.

65. В случае  прекращения  подачи  воды продолжительностью  свыше  3

суток  при  отсутствии  измерительных приборов объем  поставленной  воды

определяется  с  учетом  фактической продолжительности  оказания  услуг.

Перерывы в водоснабжении фиксируются в протоколе.

66. Поставщик  вправе  устанавливать  приборы для  учета  количества

израсходованной  воды.  Данные  показаний измерительных  приборов  могут

служить  основанием  для  метрологической поверки. В  подобной  ситуации

контрольный прибор должен функционировать не менее 15 дней.

67. Для населения,  пользующегося  водой из  водоразборных  колонок,

объем    расхода   воды   определяется   в   соответствии   с    нормами

водопотребления, утвержденными местными советами.

68. Если потребитель  не  имеет счетчика и выявлены потери  (утечка)

воды,  поставщик  рассчитывает объем поставляемой воды в зависимости  от

сечения  поврежденного  водопровода с учетом скорости движения  воды  на

соответствующем участке и времени, в течение которого произошли утечки.

Если поверхность  и  форма секций, через которые  происходит  утечка

воды,  а  также давление на соответствующем участке известны, то  расчет

объема  потерь  воды  осуществляется  на основании  этих  данных.  Когда

продолжительность  замеренных потерь установить невозможно, то в  расчет

берется время, которое прошло с последней проверки поставщика.

Наличие потерь     регистрируется    в    протоколе,     оформленном

представителем поставщика.

69. Регистрируемые  в  коммунальных сетях жилых домов  потери  воды,

определяемые как разность объемов воды, регистрируемых счетчиком у ввода

здания,  и  объемов  воды, регистрируемых счетчиками в  квартирах,  плюс

объема,   рассчитанного   на  основе  норм  потребления,  относятся   на

организации, которые эксплуатируют соответствующие сети.

70. Расход воды  на  промывку тепловых сетей, мусоросборников и  для

дезинфекции  распределяется пропорционально между всеми жителями  жилого

дома.

Такие случаи  указываются  в протоколе, подписанном  представителями

соответствующей организации и жильцов.

71. Прием дренажных   и  ливневых  вод  с  территории   промышленных

предприятий   в   общую  канализационную  систему  не   допускается.   В

исключительных  случаях  поставщик  может разрешить прием этих  вод  для

разбавления  канализационных вод на основе технических условий, если  он

располагает  очистными установками достаточной мощности. В таких случаях

экономические  агенты  должны платить и за прием дополнительных  объемов

ливневых вод, отведенных в канализационные сети через люки колодцев.

Расход ливневых вод рассчитывается:

а) в случае единой  канализационной  системы  -  согласно  проектным

нормам   и   правилам  СНиП  2.04.-85  "Канализация,  наружные  сети   и

сооружения" в зависимости от площади территории предприятия и количества

осадков в расчетный период, продолжительность которого устанавливается в

соответствии с данными Государственной службы "Hidrometeo";

b) в случае раздельной  системы  канализации  объемом  ливневых  вод

считаются  20% от объема, рассчитанного для периода, предусмотренного  в

подпункте а).

72. Объемы вод,    используемые    подразделениями    муниципального

пожарно-спасательного  управления Кишинэу для проверки  функционирования

пожарных  гидрантов, заправки пожарных автомашин в местах их парковки  и

тушения пожаров с помощью уличных пожарных гидрантов, не подлежат оплате

и включаются поставщиком в состав собственных расходов.

V. Счета за оказание услуг водоснабжения

и канализации

73. Плата за  сверхлимитное  водопотребление или  отведение  сточных

вод, а также за сброс сточных вод в муниципальные канализационные сети с

превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ (ПДК)

осуществляется   в   соответствии  с  действующим  законодательством   и

указанными в договоре условиями.

74. В случае,  если  поставщик обнаруживает отведение сточных вод  с

превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ или в

режиме,    не   предусмотренном   в   договоре,   что   может   нарушить

технологический   процесс   очистки,  конкретный   экономический   агент

возмещает  причиненный  поставщику  ущерб  в  порядке,  установленном  в

договоре.

75. Поставщик  ежемесячно  выставляет  счет за оказанные  услуги  на

основе данных, зарегистрированных измерительными приборами.

76. Физические  и  юридические  лица оплачивают оказанные  услуги  в

сроки,  установленные договором (15 дней для экономических агентов и  30

дней  для  физических  лиц), после  предъявления  поставщиком  платежных

счетов или заявок на оплату.

Экономические  агенты  частично  оплачивают услуги  авансом.  Размер

предоплаты  и  ее  сроки  указываются в договоре на  оказание  услуг  по

водоснабжению и канализации.

77. Если потребитель со статусом экономического агента не оплачивает

счет  в  установленные сроки, к нему применяются санкции в виде  штрафа,

предусмотренные  действующим  законодательством, за каждый  просроченный

день  или в соответствии с заключенным договором (исключение  составляют

население и публичные учреждения).

78. Если потребитель  не  оплачивает счет или платежное поручение  в

течение  трех  месяцев,  поставщик вправе  отключить  сети  потребителя,

прекратив  таким образом оказание услуг. Неоплата оказанных услуг частью

владельцев  приватизированных  квартир не может служить  основанием  для

отключения всего жилого дома.

79. Воcстановление    услуг    по   водоснабжению   и    канализации

осуществляется  в том случае, если соответствующий потребитель полностью

уплатит  долги,  а также стоимость работ по отключению и  подключению  к

сети.

80. Субпотребитель  оплачивает услуги по водоснабжению и канализации

потребителю, с которым заключил соответствующий договор.

Потребитель оплачивает  полностью  расход  воды и  объем  отведенных

сточных  вод  по  соответствующим  тарифам для  группы  потребителей,  к

которой он относится.

81. Объем питьевой воды, потребленной предприятием по теплоснабжению

для   обеспечения  горячей  водой,  оплачивается  на  основании  данных,

зарегистрированных  счетчиками (измерительными приборами). Объем сточных

вод, который должно оплатить предприятие по теплоснабжению, определяется

как  разница объемов холодной и горячей воды, поставляемых потребителям,

имеющим заключенный с поставщиком договор о приеме сточных вод.

82. При отсутствии  измерительных приборов объем воды,  поставленной

предприятию   по   теплоснабжению  для  обеспечения  горячей  водой,   и

соответствующий объем сточных вод определяются на основании договора.

83. Метод осуществления   платежей  (наличными  или   перечислением)

устанавливается    договаривающимися    сторонами.   Оплата    наличными

осуществляется при наличии специального документа для оплаты и кассового

аппарата.

84. Потребители  имеют  право  обжаловать ошибки  в  расчете  объема

потребляемой  ими  воды  в  течение 30 дней со дня  получения  счета.  В

результате   поданного  ими  протеста  производятся  уточнения  и  любая

установленная  разница  в ущерб потребителю возмещается или  учитывается

при выписке следующего счета.

85. Если потребитель имеет долги перед поставщиком и не информировал

его   в   установленные  сроки  о  реорганизации  или   ликвидации   его

организации, поставщик вправе приостановить оказание услуг.

86. Если потребитель  пожелает передать объект другому пользователю,

документ,  устанавливающий способ расчета долгов, оформляется с участием

поставщика.  Если  такой документ не был составлен,  новый  пользователь

полностью  оплачивает долги предыдущего пользователя перед поставщиком в

надлежащие сроки.

VI. Прекращение и ограничение оказания услуг

по водоснабжению и канализации

87. Подача питьевой   воды   и   прием  сточных   вод   производятся

непрерывно, если договором, заключенным между поставщиком и потребителем

(между  потребителем  и субпотребителем), не предусмотрен другой  режим.

Исключением   являются  случаи,  указанные  в  пунктах  91  и  93.  Если

потребитель прекращает подачу воды субпотребителю или прием сточных вод,

он обязан предварительно известить об этом поставщика.

88. Ограничение   объема  воды,  отпускаемой  потребителю,  а  также

регулирование   режима  отпуска  воды  производятся  в  соответствии   с

условиями договора и требованиями настоящего положения.

89. В  некоторых   случаях  после  предварительного   предупреждения

соответствующего потребителя поставщик вправе прекратить подачу воды или

прием  сточных  вод  при условии, что эти действия не  ухудшат  качество

услуг, оказываемых другим абонентам. Такими случаями являются:

а) неудовлетворительное  техническое  состояние  сетей  и  устройств

водоснабжения  и канализации, находящихся в ведении потребителя, и отказ

его устранить нарушения правил технической эксплуатации;

b) невыполнение   обязательств   перед  поставщиком   по   развитию,

реконструкции  или замене сетей и установок водоснабжения и канализации,

которые находятся на балансе потребителя;

с) отказ разрешить    представителю   поставщика,   имеющему   право

контроля,  доступ к водопроводным и канализационным сетям и устройствам,

приборам и сооружениям для предписанного обследования или для проверки и

снятия  показаний  измерительных приборов, проведения замеров  и  отбора

проб сточных вод, применения пломб, регулирования распределения питьевой

воды  (в случае несоблюдения установленного лимита) и в целях выполнения

других работ по эксплуатации, содержанию, реконструкции, строительству и

т.д.;

d) распоряжения территориальных органов санитарного надзора;

е) невыполнение  потребителем  условий  договора  с  поставщиком  по

установленному  лимиту  потребления  воды, объему и  качеству  отводимых

сточных вод или требований по охране окружающей среды;

f) обнаружение  самовольно  построенных устройств и  сооружений  для

присоединения  сетей потребителя к системам водоснабжения и  канализации

поставщика  или  еще не подключенных сетей других потребителей  к  сетям

потребителя;

g) невнесение  потребителем платежей за оказанные поставщиком услуги

в установленные сроки в соответствии с пунктом 75;

h) необоснованный  отказ  потребителя разрешить подключение к  своим

водопроводным  и  канализационным сетям  потенциальных  субпотребителей,

получивших соответствующее согласие поставщика.

90. Прекращение   в   течение  отопительного  сезона   подачи   воды

источникам    теплоснабжения    (теплоцентрали,    теплоэлектроцентрали,

центральные  тепловые пункты с независимой схемой отопления), не имеющим

альтернативных  источников водоснабжения, допускается только с  согласия

органов местного публичного управления.

91. При неподписании  потребителем протокола, которым подтверждается

отказ   разрешить  доступ  представителю  поставщика  к  системам  и  их

сооружениям,   неподписанный  протокол  может  служить  основанием   для

применения санкций в соответствии с действующим законодательством.

92. О проведении   плановых   работ  (по   ремонту,   присоединению,

реконструированию  и  др.)  на  сетях  и  установках  водообеспечения  и

канализации,  к которым присоединены сети потребителя, поставщик  обязан

известить  потребителя за 10 рабочих дней до даты прекращения услуг  или

изменения  режима функционирования. Если в течение 5 рабочих дней со дня

получения  уведомления  стороны не успели согласовать график  выполнения

работ,  а  незамедлительность  этих работ требует  прекращения  оказания

услуг,  поставщик устанавливает единственный день проведения  намеченных

работ,  обязательно уведомляя потребителя за день до того и  обосновывая

свои действия.

93. Поставщик вправе прекратить подачу питьевой воды и прием сточных

вод  или  сократить  объемы предоставляемых услуг  без  предварительного

уведомления в случае:

а) прекращения   энергоснабжения  объектов  систем  водоснабжения  и

канализации поставщиком электроэнергии;

b) возникновения  чрезвычайных обстоятельств, крупных аварий, в  том

числе  резкого  и значительного ухудшения качества воды в  водоисточнике

вследствие больших концентраций в ней загрязняющих веществ;

с) необходимости  увеличения  расхода  воды в  местах  возникновения

пожаров.

94. В случае  подачи воды с перерывами из-за недостаточной  мощности

водопровода поставщик с согласия органов местного публичного управления,

организует  подачу  питьевой воды в соответствующие  сектора  населенных

пунктов  согласно  почасовому графику, оповестив потребителей  о  режиме

отпуска.  При  этом поставщик разрабатывает и  осуществляет  необходимые

мероприятия   для   обеспечения  в  дальнейшем  потребителей   водой   в

предусмотренных объемах.

95. Обо всех  случаях  прекращения подачи воды на  объекты,  имеющие

наружные или внутренние противопожарные сети, поставщик должен известить

пожарную службу сектора.

VII. Обязанности и ответственность поставщика

и потребителей (субпотребителей)

96. Поставщик имеет следующие обязанности перед потребителями:

1) оказывать  услуги по водоснабжению и канализации в соответствии с

условиями  заключенных  с абонентами договоров, настоящим  положением  и

другими действующими нормативными актами;

2) принимать   меры  по  оперативному  устранению  неисправностей  и

повреждений на своих установках;

3) обеспечивать  качество  поставляемой абонентам питьевой  воды  на

уровне   требований,  установленных  органами  санитарного  надзора,   и

действующих норм качества;

4) осуществлять   контроль   и  постоянный  надзор  за   установками

водоснабжения  и  канализации,  находящимися  в его  ведении  и  ведении

потребителей;

5) принимать  все  возможные меры для сокращения затрат на  оказание

услуг;

6) устанавливать  и  содержать  в рабочем  состоянии  приборы  учета

объемов оказываемых услуг;

7) оплачивать    аренду   площади,   занятой   транзитными   сетями,

установленными  в  подвальных помещениях жилых домов, - по 0,5 м  в  обе

стороны от оси соответствующих трасс;

8) компенсировать  полностью  причиненный  по  своей  вине  ущерб  в

результате  аварий и пожаров, ставших причиной разрушения  недвижимости,

порчи материальных и других ценностей потребителя;

9) проверять   и   постоянно  обеспечивать  качество  сточных   вод,

отводимых в природные водоемы;

10) оперативно  представлять  заявителям  достоверную  информацию  о

качестве воды и о принимаемых мерах по решению существующих проблем;

11) информировать  потребителей через средства массовой информации и

другие  средства  информации  о  прекращении подачи  воды,  о  сроках  и

принятых   мерах   по  устранению  повреждений  на   своих   установках,

компенсировать   ущерб,   причиненный  здоровью   населения   вследствие

снабжения некачественной водой.

97. Потребители обязаны:

1) своевременно  заключать договоры с поставщиками на оказание услуг

водоснабжения и канализации;

2) неукоснительно соблюдать договорные условия;

3) обеспечивать  сохранность и целостность установленных поставщиком

пломб;

4) вести учет объемов потребляемой субпотребителями воды и объемов и

качества принятых от них отведенных сточных вод;

5) использовать  воду рационально и только на нужды, предусмотренные

договором и разрешением на водопользование;

6) не присоединять к своим внутренним установкам емкости или сосуды,

через   которые  в  питьевую  воду  могут  попасть  ядовитые   вещества,

патогенные агенты (микробы и бактерии);

7) не сбрасывать   в  канализационные  сети  вещества,  отходы   или

остатки,  которые  могут  засорить или  повредить  канализационные  сети

поставщика;

8) использовать  санитарные установки в согласованных с  поставщиком

целях;

9) эксплуатировать  и  содержать  свои установки  в  соответствии  с

требованиями инструкции и положениями действующих нормативов;

10) обеспечивать  уполномоченным лицам постоянный доступ к смотровым

колодцам, оснащению и т.д.;

11) разрешать  представителю  поставщика  доступ  к  своим  сетям  и

установкам   для   проведения   контроля,  работ   по   эксплуатации   и

присоединению  новых потребителей, для осуществления мер по снятию  проб

сточных вод, установлению пломб, снятию показаний счетчиков и пр.

98. Потребители и субпотребители обязаны не допускать:

1) нарушения  установленных  лимитов расхода воды, а  также  объемов

сточных  вод,  сбрасываемых  в  сети поставщика, и  концентрации  в  них

загрязняющих веществ;

2) повреждения и закупорки сетей и установок;

3) складирования   различных   предметов  и  материалов,   а   также

размещения каких-либо сооружений на сетях водопроводов и канализации;

4) производства  работ  на  приборах по измерению расхода  воды  без

участия или согласия представителя поставщика;

5) открывания  крышек  колодцев  и спуска в них  посторонних  людей,

сброса дождевых и талых вод в сети, предназначенные для иных целей;

6) подключения  к  своим сетям других пользователей  без  разрешения

поставщика.

99. В прямую   обязанность   потребителя  входит  и   содержание   в

нормальном   техническом   состоянии  и   работоспособности   устройств,

предназначенных  для предотвращения подтопления его подвальных помещений

при авариях на канализационных сетях.

Если подтопление  подвальных  помещений произошло  из-за  отсутствия

затворов,   негерметичности  соединений,  выхода  из  строя  и  дефектов

санитарного   оборудования   или  канализационных  сетей  и   установок,

принадлежащих   потребителю,  то  последний  несет  ответственность   за

последствия подтопления.

100. Преднамеренный   срыв   пломб,  установленных  поставщиком   на

оснащении,  оборудовании,  сетях  и установках,  находящихся  в  ведении

потребителя, является правонарушением или преступлением и наказывается в

соответствии с положениями закона.

101. Срыв пломбы   допускается   в  случае,  когда   поставщик   дал

предварительное  согласие, или для обеспечения требуемого объема воды на

тушение пожара.

102. Каждый случай  пожара  и срыв в связи с этим пломб должны  быть

подтверждены  представлением  потребителем в течение 24  часов  справки,

выданной пожарной службой.

Объем потребленной   при  тушении  пожара  воды  рассчитывается   по

действующим нормативам.

103. Владельцы  уличных  водоразборных колонок обязаны не  допускать

потерь воды или образования луж и наледей, содержать в хорошем состоянии

дороги  и  пути доступа к водоразборной колонке и  соблюдать  санитарные

требования.

104. Физические  и  юридические лица, виновные в  повреждении  сетей

водоснабжения  и  канализации,  сооружений  и устройств  на  них,  несут

ответственность  за  причиненный  ущерб  в  соответствии  с  действующим

законодательством.

Предприятия и  организации,  повредившие системы  водоснабжения  или

допустившие  аварийный  сброс загрязняющих веществ,  обязаны  немедленно

сообщить  об этом поставщику, ликвидировать повреждения и их последствия

за   счет  собственных  средств  под  техническим  надзором  поставщика,

возместить  потери, нанесенные такими повреждениями и их  последствиями,

согласно   условиям   договора,  заключенного  между   договаривающимися

сторонами. Объем потерь воды рассчитывается в соответствии с положениями

пункта   67   настоящего   положения  или   условиями   договора   между

договаривающимися сторонами.

Приложение

к Типовому положению об использовании

коммунальных  систем  водоснабжения и

канализации

Типовый договор

об отпуске воды и приеме сточных вод

N ______ от "___" ____________200

Договаривающиеся Стороны

_______________________________________________, легально представленный

(наименование предприятия поставщика)

через _______________ с местонахождением в _____________________________

(должность, Ф.И.О.)               (уезд,муницпий,город,коммуна,село)

юридический адрес_______________________________________________________

почтовый индекс ________ телефон ________. телех ________, факс ________

фискальный код _____________________, банковский счет __________________

открытый в _____________________________________________________________

(наименование банка)

именуемого Поставщиком, с одной стороны,

и _____________________________________________, легально представленный

(наименование потребителя)

через _______________ с местонахождением в _____________________________

(должность, Ф.И.О.)               (уезд,муницпий,город,коммуна,село)

юридический адрес_______________________________________________________

почтовый индекс ________ телефон ________. телех ________, факс ________

фискальный код _____________________, расчетный  счет __________________

открытый в _____________________________________________________________

(наименование банка)

именуемого Потребителем, с другой стороны, заключили настоящий Договор.

Предмет Договора

1. Предметом Договора является:

a) отпуск воды _________________ Потребителю осуществляется по вводу

(питьевой, технической)

(ам) диаметром ______ мм _______________________________________________

(населенный пункт, улица)

и субпотребителям ______________________________________________________

(указываются юридические лица, их адреса)

________________________________________________________________________

(указываются юридические лица, их адреса)

________________________________________________________________________

(указываются юридические лица, их адреса)

по вводу (ам) диаметром (ами) ________________________________________мм

из систем водоснабжения Поставщика;

b) прием сточных вод от Потребителя осуществляется через подключение

(сброс) ________________________________________ диаметром ___________мм

(населенный пункт, улица)

и от  субпотребителей __________________________________________________

(указываются юридические лица, их адреса)

________________________________________________________________________

(указываются юридические лица, их адреса)

________________________________________________________________________

(указываются юридические лица, их адреса)

с подключением (ями) ___________________________________________________

(населенный пункт, улица)

с диаметром ________________ мм в канализационную сеть Поставщика;

c) регулирование  взаимноотношений между Поставщиком и  Потребителем

по  условиям  отпуска  воды и приема сточных вод, касающихся  расчета  и

оплаты оказываемых услуг;

d) разграничение сетей и устройств, находящихся в ведении Поставщика

от  скетей и устройств, находящихся в ведении Потребителя (приложение  к

настоящему Договору).

2. Параметры качества оказываемых Поставщиком услуг:

Объем отпущенной воды ______________ м3/сутки,_____м3/месяц,_____ м3/год

(питьевой, технической)

Режим поставляемой воды ________, пьезометрический напор воды на границе

разграничения устройств _____________________________________ м вод. ст.

Качество воды __________________________________________________________

другие требования к отпуску воды _______________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Объем отведенных стоков _____ м3/сутки, _______ м3/месяц _________м3/год

Режим приема стоков ____________________________________________________

Предельно допустимые концентрации (ПДК) показателей качества сточных вод

отведенных   от   Потребителя  в  сети  Поставщика,  устанавливаются   и

согласовываются в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Другие   требования  по  отводу  сточных  вод  в  канализационную   сеть

Поставщика _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Условия отпуска воды и приема сточных вод:

соблюдение условий  Положения  об использование коммунальных  систем

водоснабжения и канализации;

соблюдение договорного режима отпуска воды и установленных лимитов;

соблюдение действующих    правил    строительства,  модификации    и

эксплуатации сетей и установок;

соблюдение обязанностей, установленных настоящим Договором;

соблюдение предельно допустимых концентраций  загрязняющих веществ в

сточных водах, сбрасываемых в сети Поставщика;

другие специфические   требования,   не  предусмотренные   настоящим

Договором, включаются дополнительно или прилагаются к нему;

________________________________________________________________________

Оценка расхода воды

4. Раход воды    определяется   на   основании   данных    счетчика,

установленного на вводе здания или в квартире Потребителя.

5. До установки счетчиков объем воды для населения рассчитывается по

действующим нормам, исходя из утвержденного режима отпуска воды.

Другие методы определения расхода воды _____________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Объем сточных  вод, сбрасываемых в сети Поставщика,  определяется

на  основании  показаний счетчиков, установленных на выпусках  диаметром

(ами) _______ мм.

7. Объеи вод,   сбрасываемых   в  сети  Поставщика  при   отсутствии

счетчиков определяется следующим образом:

при сбросе сточных   вод,  получаемых  в  результате   использования

питьевой воды,- _____________% от объема используемой питьевой воды;

при сбросе сточных  вод, полученных  от  промышленных  предприятий,-

_________ % от объема используемой промышленной воды;

при сбросе сточных  вод, полученных при использовании горячей  воды,

получаемой от ___________________ в объеме __________ м3/сут.;

(название организации)

сброс конденсата, получаемого от использовании пара, - _____м3/сут.;

сброс дренажных вод в объеме _______________________ м3.месяц;

сброс атмосферных осадков __________________________ м3/месяц.

8. Снятие показаний счетчиков осуществляется _______________________

_______________________ в присутствии __________________________________

в день ___________ или _____________ рабочий день месяца.

9. Если по уважительным  причинам не представилось возможным снять в

установленные  дни  показания  счетчиков,  расход  воды  (объем  стоков)

считается   равным  расходу  за  предыдущий  месяц  с  последующей   его

корректировкой при следующем снятии показаний.

10. В случае неполадок или нарушений объем потребленной воды и объем

сточных   вод   определяются   согласно   Положению   об   использовании

коммунальных  систем  водоснабжения и канализации и  других  действующих

нормативных актов.

Тарифы на расходуемую воду и сброс стоков

в сети Поставщика

11. За использованную   воду  и  сброс  стоков  в  сети   Поставщика

Потребитель   платит  по  действующим  тарифам.  Тарифы  устанавливаются

органами    местного   публичного   управления   и   согласовываются   с

Министерством   экологии,   строительства   и  развития   территорий   в

соответствии   с  положениями  Постановления  Правительства   Республики

Молдова N 530 от 6 июня 2000 г. "О реструктуризации водоканализационного

хозяйства" на 1 м3 отпущенной воды и 1 м3 сточных вод, отведенных в сети

канализации Поставщика.

12. Плата за сброс загрязнителей в сети Поставщика, а также в водные

объекты   взимается   с  потребителей  в  соответствии  с   действующими

законодательными и нормативными актами в случае:

сброса загрязнителей  в пределах установленных нормативов (предельно

допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых сбросов (ПДС);

сброса загрязнителей  с превышением установленных нормативов (ПДК  и

ПДС).

13. Если нормативы  ПДС  сточных  вод  не  установлены,  в  водоемах

допускаются    концентрации    загрязняющих    веществ,    установленные

действующими Правилами охраны поверхностных вод.

Расчет услуг водоснабжения

и приема сточных вод

14. Расчет услуг   водоснабжения   и   канализации   выполняется   в

соответствии  с требованиями действующих нормативных актов и  настоящего

договора.

15. В случае  отсутствия  или неисправности  счетчиков,  обнаружения

каких-либо  неполадок  и  других недостатков  расчет  оказываемых  услуг

выполняется согласно расчетам, соответствующим конкретным ситуациям.

16. В случае,   если   расчет   услуг   за   соответствующий   месяц

производился  на основании показаний счетчиков за предыдущий месяц из-за

несвоевременного    снятия    показаний,   то   корректировка    объемов

осуществляется при выписке следующего счета.

17. Поставщик  предъявляет  соответствующие счета для оплаты  объема

использованной  воды  и объема стоков, принятых в свои сети, в  ________

дневный срок с окончания периода отпуска.

Оплата предъявленных Поставщиком счетов

18. Потребитель   оплачивает  счета,  предъявленные  Поставщиком,  в

течение 15 дней со дня их получения.

19. Счет считается   оплаченным  Потребителем  на  дату  регистрации

платежа  в банковской выписке Потребителю, на дату принятия  Поставщиком

чека или на дату поступления наличных денег в кассу Поставщика или любым

другим способом оплаты, предусмотренным действующим законодательством.

20. Об отказе  Потребителя уплатить (полностью или частично)  сумму,

указанную   в   счете,  выставленном  Поставщиком,   следует   известить

Поставщика в течение 5 рабочих дней со дня получения счета.

21. Предъявленные  до  оплаты счета претензии согласовываются  между

Договаривающими  Сторонами в течение 7 рабочих дней со дня  предъявления

претензий Потребителем.

Договорная ответственность

22. Ответственность    Договаривающихся   Сторон   за   невыполнение

(полностью  или  частично)  договорных  обязательств  рассматривается  в

порядке, установленном действующим законодательством.

23. Неуплата  Потребителем стоимости счетов в течение 15 дней со дня

получения счета влечет за собой:

взимание пени  в  размере, установленном  действующим  законодатель-

ством,  за каждый просроченный день, начиная с первого дня по  истечении

срока  оплаты  и до момента погашения долга. Общая сумма пени не  должна

превышать стоимости по счету;

прекращение предоставления  услуг  по водоснабжению и канализации  с

уведомлением за 5 дней по истечении 30 календарных дней начисления пени;

расторжение договора   по  инициативе  Поставщика  по  истечении  30

календарных дней со дня прекращения оказания услуг.

24. Если в результате      перерасчета,     согласованного     между

Договаривающимися  Сторонами,  уменьшилась стоимость услуг, то  пеня  за

соответствующую разницу не начисляется.

Необоснованное  прекращение  услуг  по водоснабжению  и  канализации

влечет за собой ответственность Поставщика за причиненный ущерб согласно

действующему законодательству.

25. В случае  возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с авариями

на сетях Поставщика, в результате которых невозможно выполнить полностью

или частично обязательства настоящего договора, Договаривающиеся Стороны

ответственности не несут.

Если Поставщик  подает воду, не соответствующую стандарту  "Питьевая

вода", Потребитель имеет право потребовать возмещения вреда, нанесенного

здоровью населения.

26. Сторона,  у которой возникло чрезвычайное обстоятельство, должна

проинформировать  в течение 48 часов со времени его возникновения другую

Сторону  и  определить  период ликвидации последствий  с  подтверждением

компетентных органов с места события (чрезвычайного обстоятельства).

27. Необоснованное  отключение  Потребителя от сети водоснабжения  и

канализации  запрещается, в противном случае Поставщик обязан возместить

причиненный ущерб.

28. Потребитель  или Поставщик несет материальную ответственность за

убытки,   причиненные  в  результате  неправильной  эксплуатации  сетей,

оборудования   и  установок  или  некомпетентных  действий  подчиненного

персонала.

Права и обязанности Поставщика

29. Поставщик имеет следующие права:

а) прекратить  оказание  услуг  по водоснабжению,  приему  и  отводу

сточных вод, если:

Потребитель не оплатил оказанные услуги в установленные сроки;

были выявлены  самовольные  присоединения  к  сетям  Поставщика  или

Потребителя;

Потребитель умышленно не обеспечил в установленные сроки по указанию

Поставщика доступ его представителя к своим сетям и установкам;

Потребитель из-за   поломок  и  недостатков  в  работе  на  сетях  и

установках  не  имеет  возможности оказывать услуги на  уровне  согласно

договору другим потребителям;

Потребитель не  соблюдает режим и лимиты использования воды и отвода

сточных вод, установленные настоящим договором;

b) держать под своим надзором сети и установки Потребителя;

с) монтировать  приборы  учета  и контроля на  сетях  Потребителя  и

требовать   от  Потребителя  модернизации  сетей  и  установок  в  целях

рационального  использования  воды,  улучшения учета  ее  потребления  и

объемов сброса сточных вод.

30. Поставщик имеет следующие обязательства перед Потребителем:

предоставлять   услуги  по  водоснабжению  и  канализации   согласно

требованиям  настоящего  договора и Правилам  пользования  коммунальными

системами  водоснабжения и канализации и других действующих  нормативных

актов;

обеспечивать  на  границе разграничения установок качество услуг  по

отпуску  воды и отводу сточных вод на уровне, установленном в договоре и

действующих нормативных актах;

обеспечивать  качество  питьевой воды, отпускаемой  Потребителю,  на

уровне требований органов государственного санитарного надзора;

принимать необходимые меры по снижению затрат на оказание услуг;

оперативно вмешиваться  в особых случаях, сообщаемых Потребителем, и

отвечать на все его письменные жалобы и обращения;

возмещать убытки, причиненные по своей вине;

оперативно представлять   Потребителю   достоверную   информацию   о

качестве воды и мерах, принимаемых для решения имеющихся проблем;

сообщать Потребителю   по  телефону  или  через  средства   массовой

информации не позднее чем за 24 часа о временном прекращении подачи воды

в связи с производством плановых работ;

обслуживать транзитные  сети, проходящие через подвальные  помещения

жилых или общественных зданий, и владельцев земельных участков.

Владельцы недвижимости  и  земельных  участков обязаны  сохранять  в

целостности  транзитные сети Поставщика и разрешать выполнение работ  по

содержанию,  ремонту  и  замене водопроводов, имея право  на  возмещение

убытков в случае их причинения.

Права и обязанности Потребителя

31. Потребитель  имеет следующие права: в соответствии с положениями

закона   потреблять   воду  и  отводить  сточные  воды   через   системы

водоснабжения и канализации, эксплуатируемые Поставщиком;

подключать к  своим  сетям  сети  желающих  при  условии  соблюдения

действующих правил;

в случае выполнения  им  условий договора, в том числе по  оплате  в

сроки,  предусмотренные в договоре, всех счетов требовать от  Поставщика

возмещения  убытков  в  том случае, если последний не  выполнил  условия

договора  или  другими  неправомерными действиями  причинил  Потребителю

материальный  ущерб. При оценке ущерба применяются расценки, действующие

на соответствующую дату;

потребовать компенсации   за   причиненный   ущерб   здоровью   (при

подтверждении  этого наделенными такими функциями органами) в результате

использования некачественной воды, полученной от Поставщика.

32. Потребитель имеет следующие обязанности:

заключать вовремя  договор  на поставку воды и прием сточных  вод  с

Поставщиком и субпотребителями;

оплачивать полностью  и  в установленные сроки  счета,  выставленные

Поставщиком;

обеспечивать  постоянный доступ к смотровым колодцам, приборам учета

и т.д.

разрешать представителю  Поставщика доступ к сетям и установкам  для

осуществления  контроля  и работ по эксплуатации, для подключения  новых

потребителей,  для  снятия проб сточных вод, для опломбирования,  снятия

показаний, проведения измерений и т.д.;

обеспечивать  сохранность  и целостность  установленных  Поставщиком

пломб;

вести учет расхода  воды  и  отвода сточных вод в  сети  Поставщика,

принимая во внимание объем и качество этих вод;

рационально использовать  воду  только для нужд,  предусмотренных  в

договоре и разрешении на пользование водой;

не допускать  нарушения  установленных  лимитов потребления  воды  и

концентраций  загрязняющих  веществ  в сточных водах, отводимых  в  сети

Поставщика  или в водоемы; повреждений и подтоплений сетей и  установок,

складирования  материалов  и  различных предметов,  а  также  размещения

строений  на  сетях водоснабжения и канализации; производство  работ  на

водомерных  узлах  без присутствия или без  предварительного  разрешения

представителя  Поставщика;  доступа посторонних лиц к своим  установкам;

отвода  атмосферных осадков в сети, не предназначенные для этой цели,  а

также  присоединения  к  своим  сетям новых  потребителей  без  согласия

Поставщика;

не допускать  подключения  к  сетям без согласования  с  Поставщиком

различных   резервуаров  и  установок,  из-за  которых  может  произойти

загрязнение  питьевой  воды  в системе водоснабжения, и  водосбросы,  не

предусмотренные договором;

не отводить в  канализационную  сеть вещества,  отходы,  атмосферные

осадки  и  пр., которые могут привести к закупориванию  или  повреждению

выпуска канализации или сетей Поставщика;

не допускать   использования  санитарных  установок  в  иных,  кроме

установленных и утвержденных Поставщиком, целях;

содержать в нормальном  техническом и рабочем состоянии  устройства,

предназначенные  для предотвращения затопления подвалов в случае  аварий

на канализационных сетях.

Общие права и обязанности

Договаривающихся Сторон

33. Поставщик и Потребитель имеют следующие права:

вносить изменения   и  дополнения  в  договор  на  водоснабжение   и

отведение  сточных  вод  или в приложения к нему  столько  раз,  сколько

потребуют условия;

получать от другой   Договаривающейся  Стороны  данные  относительно

эксплуатации сетей, расхода и качества воды и др.

34. Поставщик и Потребитель имеют следующие общие обязанности:

эксплуатировать  сети  и  установки в  соответствии  с  действующими

нормами и техническими условиями;

сообщать немедленно  другой  Договаривающейся Стороне об  изменениях

или дополнениях, вносимых в Договор, заключенный между Сторонами;

информировать   предварительно  другую  Договаривающуюся  Сторону  о

намечаемых приостановках оказания услуг.

Прекращение подачи воды

и приема сточных вод

35. Поставщик имеет право прекратить подачу воды и прием сточных вод

или  уменьшить объем оказываемых услуг, предупредив об этом за 5 рабочих

дней, в случае:

истечения срока  действия  договора и отсутствия согласия Сторон  на

его продление;

неудовлетворительного   технического  состояния  сетей  и  установок

Потребителя  и  невыполнения  им  требований  Поставщика  по  устранению

нарушений норм и технических правил;

неуплаты Потребителем  оказанных  Поставщиком услуг по истечении  30

дней со дня наложения пени;

недопущения Потребителем  представителя Поставщика для  обследования

сетей  и  установок  водоснабжения  и  канализации,  относящихся  к  ним

устройств  и  сооружений,  а  также  для  контроля  и  снятия  показаний

счетчиков, проведения замеров и отбора проб сточных вод, опломбирования,

регулирования  подачи питьевой воды в случае несоблюдения  установленных

лимитов, для выполнения других работ по эксплуатации и содержанию систем

и пр.;

наличия указания территориальных органов санитарного надзора;

невыполнения   Потребителем   обязательств  перед   Поставщиком   по

развитию,   реконструкции,  замене  сети  и  установок  водоснабжения  и

канализации;

невыполнения    Потребителем    договорных   условий   по    лимитам

водопотребления, объему и составу отведенных сточных вод;

обнаружения самовольно    возведенных   установок   и    сооружений,

предназначенных   для   присоединения  сетей  Потребителя   к   системам

водоснабжения  и канализации Поставщика или сетей других потребителей  к

сетям Потребителя;

необоснованного отказа Потребителя разрешить подключение к его сетям

водоснабжения   и  канализации  потенциальных  субпотребителей,  имеющих

разрешение Поставщика;

передачи договора  по  водоснабжению  и приему  сточных  вод  другим

юридическим лицам в связи со сменой владельца.

36. Поставщик имеет право прекратить подачу воды и прием сточных вод

или уменьшить объем оказываемых услуг без уведомления в случае:

отключения от  электроэнергии  всех объектов систем водоснабжения  и

канализации Поставщика;

возникновения  чрезвычайных обстоятельств, включая резкое  ухудшение

качества воды на водозаборе вследствие высоких концентраций загрязняющих

веществ;

крупных аварий   и   нарушений  норм  и  технических   условий   при

эксплуатации  сетей  и  установок, которые  могут  нанести  материальный

ущерб, в том числе подвергнуть опасности здоровье людей;

необходимости увеличения расхода воды в местах тушения пожаров;

обнаружения незаконно подключенных установок и сооружений.

37. Периоды прекращения  подачи  воды и приема сточных вод в  случае

необходимости  производства ремонтных работ согласовываются Сторонами  в

соответствии    с   Правилами   пользования   коммунальными    системами

водоснабжения и канализации.

38. Перебои в   подаче  воды  и  приеме  сточных  вод,   превышающие

предельно   установленные   сроки,  по  которым  были   зарегистрированы

письменные   обращения   Потребителя,  анализируются   Договаривающимися

Сторонами не более 7 календарных дней с даты обращения Потребителя.

39. Срок подачи   Потребителем   письменной   претензии   составляет

максимум  5  рабочих  дней  со дня истечения  согласованного  срока  для

соответствующего перерыва.

40. Обращения  Потребителя по поводу перебоев в подаче воды и приеме

сточных  вод  должны  сопровождаться  документами,  подтверждающими  его

жалобы,   в   том  числе  относительно  объема  недопоставленной   воды,

нанесенного  ущерба  и  действий персонала Потребителя  для  ограничения

негативных эффектов, вызванных перебоями в подаче воды.

Другие условия

41. Если возникшие   споры  не  могут  быть  разрешены  на  условиях

взаимности, Стороны, вовлеченные в спор, могут обратиться в компетентные

судебные инстанции.

42. Стороны могут  расторгнуть договор, заключенный в соответствии с

действующим законодательством.

43. Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора.

44. Договор,  заключенный  между  Сторонами  на  основании  Типового

договора,  может быть продлен или изменен с согласия Сторон  посредством

дополнительных актов.

45. Особые условия _____________________________

46. Договор составлен  в  двух  экземплярах, по  одному  для  каждой

Договаривающейся Стороны.

47. Договор на  поставку  (продажу)  воды и прием  сточных  вод  был

заключен на 1-5 лет.

Поставщик___________________        Потребитель________________

Приложение

к Типовому договору об отпуске

воды и приеме сточных вод

Разграничение сетей и устройств

водоснабжения и канализации между Поставщиком и Потребителем.

Характеристика приборов учета

1. Наименование Потребителя ________________________________________

2. Наименование места размещения систем водоснабжения и канализации

________________________________________________________________________

(адрес, улица)

3. Водоснабжение _________________________________ осуществляется от

(питьевая, техническая)

________________________________________________________________________

(указывается размещение коммунальной системы водоснабжения)

4. Устройства  до границы разграничения принадлежат Поставщику, а за

границей разграничения - Потребителю.

Граница разграничения находится ____________________________________

________________________________________________________________________

(определяется в соответствии с конкретной ситуацией)

на разделительной арматуре _____________________________________________

Разделительная   арматура,   включая  элементы   на   трубопроводах,

принадлежит Поставщику. Разграничение делается на фланцах после арматуры

разделения, у наружной стены здания;

на границе территории Потребителя - _______________________________.

5. Место установки приборов учета потребления воды _________________

________________________________________________________________________

6. Характеристики приборов учета потребления воды __________________

________________________________________________________________________

7. Схема сетей   водоснабжения  до  и  после  границы  разграничения

прилагается к договору.

8. Разграничение установок канализации производится:

в первом колодце при подключении (по ходу движения воды);

на границе территории Потребителя;

в колодце присоединения;

на границе насосной станции перекачки сточных вод, которая находится

на балансе _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

9. Место установки  приборов  учета объема сточных вод, принятых  от

Потребителя ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. Характеристики приборов учета объема сточных вод _______________

________________________________________________________________________

11. Схема сетей   канализации  до  и  после  границы   разграничения

прилагается к договору.

12. В случае  изменения  характеристик приборов учета  для  расчетов

будут составляться соответствующие дополнительные акты.

Потребитель _______________     Поставщик ___________________