



CD ONE TBR

Счетчик одноструйный, мокроходный. 
В наличие диаметры от 1/2 ”(Qn 1.5) до 1.1/4” (Qn 5).
Версии для холодной воды 30°C и горячей воды 90°C.

Метрологические классы B и C, последний только для диаметров 1/2” (Qn 1.5) и 3/4” (Qn 2.5) для холодной воды.
Утвержденный ЕЭС 75/33.
Доступен по предварительному заказу. 
Доступен в версии для передачи сигнала.

