



CD SD TOP

Счетчик одноструйный с магнитной трансмиссией Super Dry. Прямое считывание с 8 роликов: 5 (черные) для м3 – 3 (красные) для кратких. Доступны диаметры от 1/2 ”(Qn 1.5) до 3/4” (Qn 2,5).
Версии для холодной воды 30°C и горячей воды 90°C. 

Метрологический класс B.
Утвержденный ЕЭС 75/33.

