



DS SD

Счетчик одноструйный с магнитной трансмиссией Super Dry. 

В наличие диаметры от 1/2 ”(Qn 1.5) до 2” (Qn 15), последний доступный в версии на фланце либо на резьбе. Версии для холодной воды 30°C и горячей воды 90°C. Метрологический класс B.
Утвержденный ЕЭС 75/33.

