



DS TBR

Счетчик многоструйный, мокроходный. 
В наличие диаметры от 1/2 ”(Qn 1.5) до 2” (Qn 15).
Версии для холодной воды 30°C и горячей воды 90°C.

Метрологический класс В и С
Сертификат СЕЕ 75/33
 

