Модификации счетчиков воды Пульсар


	


	


[image: image1.jpg]Cuermk 8o Mynicap c: Cuiermk 8o Mynkcap Cuerux BoeI Nyncap ¢
MMNYNECHBIM BLIXOAOM  LMGPOBLIM BLIXOIOM RS485 PanMoBLIXOTOM





Назначение: Учет холодной и горячей воды

Номер в Государственном реестре средств измерений РФ - 36935-08

ПРЕИМУЩЕСТВА

· Адаптирован для работы в составе автоматизированной системы учета энергоресурсов «Пульсар»; 

· Антимагнитная защита; 

· Возможность определения направления потока; 

· Возможность беспроводного съема данных; 

· Возможность считывания показаний по интерфейсу RS485; 

· Точность измерений при горизонтальной и вертикальной установке; 

· Широкий выбор модификаций: Qn = 1,0 м3 (ДУ=10 мм, L=110 мм), Qn=1,5 м3 (ДУ=15 мм, L=80, 110, 115 мм) и Qn = 2,5 м3 (ДУ=20 мм, L=130 мм); 

· Устойчивость к повышенному давлению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Диаметр условного прохода, мм
	10
	15
	20

	Метрологический класс по ГОСТ Р 50193.1
	Кл. А (верт. установка)
	Кл. B (гориз. установка)
	Кл. А (верт. установка)
	Кл. B (гориз. установка)
	Кл. А (верт. установка)
	Кл. B (гориз. установка)

	Расход воды, м3/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименьший, Qmin
	0,04
	0,02
	0,06
	0,03
	0,10
	0,05

	Переходный, Qt
	0,1
	0,08
	0,15
	0,12
	0,25
	0,2

	Номинальный, Qn
	1,0
	1,0
	1,5
	1,5
	2,5
	2,5

	Наибольший, Qmax

Порог чувствительности, не более
	2,0

0,02
	2,0

0,01
	3,0

0,03
	3,0

0,015
	5,0

0,05
	5,0

0,025

	Номинальное давление
	1 МПа

	Испытательное давление
	1,6 МПа

	Допустимая погрешность в диапазоне Qmin до Qt<Q<QMAX< b>
	5 %

	Допустимая погрешность в диапазоне Qt  до Qmax<Q<QMIN< b>
	2 %

	Температура воды
	40 oС холодная вода, 90 oС горячая вода

	Срок службы счетчика
	12 лет

	Вес импульса
	1 литр на импульс

	Межповерочный интервал
	4 года для горячей воды
6 лет для холодной воды


 

 

[image: image2.jpg]CHHTLIB2HHE NIOKA3AHMH CHETHHKOB C HMIYTSCHSIM BHIXOIOM

Cuerone sopm Mymcap v poerparop —
iy Boa ninyracos Dyncss Lomw e B hE e





[image: image3.jpg]e cogm Tymcsp
CUKBPORUM ERORN

CHHTBIBQHHE NOKA3AHHii CHETIHKOB C UMEIDOBLIM BbIXOROM

Koreeprop RSZIRS485






[image: image4.jpg]CAMTbIBAHME NOKA3AHHiE CYETYMKOB C PAAHOBBIXOROM
4€pe3 6a30BbIe NPHHHMAIOLIHE MOAYIH

Coern sogs Nyucap Mpreuna pamrouomyms Konasprop RSZ32RS485
Cpamosioton e




[image: image5.jpg]C4uTbIBaHHE NOKA3HWii CYETYMKOB C PAAHOBLIXOROM YEPE3 NEPEHOCHOH PAAHOMOAY b

Cuarn soz Nyracap KK pagrouoyoon
& PAMOSSDIOMON




 

