	Промышленные электродвигатели основного исполнения

	Промышленные электродвигатели основного исполнения
4А, 4АМ, 5А, 5АМ, 5АНМ, АИР 

Двигатели серии АИР, 4АМ выпускаются в исполнениях:
  - общего назначения; 
  - повышенной точности по установочно-присоединительным размерам;
  - с повышенным cкольжением;
  - многоскоростные;
  - со встроенными датчиками температурной защиты.
Для двигателей устанавливаются следующие показатели надежности:
  - средний ресурс до капитального ремонта не менее 20 000 ч; 
  - средняя наработка на отказ не менее 25 000 ч; 
Тип электродвигателя 

Номинальная мощность, кВт 

Синхронная скорость, об/мин 

Масса (1М1081), кг 

Электродвигатель АИР56А2 

0,18 

3000 

4,3 

Электродвигатель АИР56В2 

0,25 

3000 

4,6 

Электродвигатель АИР56А4 

0,12 

1500 

4,2 

Электродвигатель АИР56В4 

0,18 

1500 

4,8 

Электродвигатель АИР63А2 

0,37 

3000 

6 

Электродвигатель АИР63В2 

0,55 

3000 

7,1 

Электродвигатель АИР63А4 

0,25 

1500 

6,1 

Электродвигатель АИР63В4 

0,37 

1500 

6,9 

Электродвигатель АИР63А6 

0,18 

860 

5,6 

Электродвигатель АИР63В6 

0,25 

860 

6,5 

Электродвигатель АИР71А2 

0,75 

3000 

8,6 

Электродвигатель АИР71В2 

1,1 

3000 

9,3 

Электродвигатель АИР71А4 

0,55 

1500 

8,3 

Электродвигатель АИР71В4 

0,75 

1500 

9,4 

Электродвигатель АИР71А6 

0,37 

1000 

8,1 

Электродвигатель АИР71 В6 

0,55 

1000 

9,7 

Электродвигатель АИР71 В8 

0,25 

690 

8,9 

Электродвигатель АИР80А2 

1,5 

3000 

12,4 

Электродвигатель АИР80В2 

2,2 

3000 

15 

Электродвигатель АИР80А4 

1,1 

1500 

11,9 

Электродвигатель АИР80В4 

1,5 

1500 

13,6 

Электродвигатель АИР80А6 

0,75 

1000 

12,3 

Электродвигатель АИР80В6 

1,1 

1000 

15,3 

Электродвигатель АИР80А8 

0,37 

690 

12,3 

Электродвигатель АИР80В8 

0,55 

690 

13 

Электродвигатель АИР90L2 

3 

3000 

20,3 

Электродвигатель АИР90L4 

2,2 

1500 

19,4 

Электродвигатель АИР90L6 

1,5 

1000 

20,3 

Электродвигатель АИР90LА8 

0,75 

750 

19 

Электродвигатель АИР90LВ8 

1,1 

750 

21,8 

Электродвигатель АИР1OOS2 

4 

3000 

25,5 

Электродвигатель АИР100L2 

5,5 

3000 

31 

Электродвигатель АИР100S4 

3 

1500 

23 

Электродвигатель AИP100L4 

4 

1500 

28,5 

Электродвигатель AИP100L6 

2,2 

1000 

26,5 

Электродвигатель AИP100L8 

1,5 

750 

23,6 

Электродвигатель АИР112М2 

7,5 

3000 

40,1 

Электродвигатель АИР112М4 

5,5 

1500 

38,3 

Электродвигатель АИР112МА6 

3 

1000 

33 

Электродвигатель АИР112МВ6 

4 

1000 

37,6 

Электродвигатель АИР112МА8 

2,2 

750 

32,1 

Электродвигатель АИР112МВ8 

3 

750 

38,8 

Электродвигатель АИР132М2 

11 

3000 

58,3 

Электродвигатель АИР13254 

7,5 

1500 

51,9 

Электродвигатель АИР132М4 

11 

1500 

64,9 

Электродвигатель АИР13256 

5,5 

1000 

50,9 

Электродвигатель АИР132М6 

7,5 

1000 

63,6 

Электродвигатель АИР13258 

4 

750 

51,2 

Электродвигатель АИР132М8 

5,5 

750 

59,9 

Электродвигатель АИР160S2 

15 

3000 

130 

Электродвигатель АИР1 60М2 

18,5 

3000 

145 

Электродвигатель АИР16054 

15 

1500 

135 

Электродвигатель АИР1 60М4 

18,5 

1500 

150 

Электродвигатель АИР160S6 

11 

1000 

130 

Электродвигатель АИР1 60М6 

15 

1000 

160 

Электродвигатель АИР160S8 

7,5 

750 

130 

Электродвигатель АИР1 60М8 

11 

750 

160 

Электродвигатель АИР180S2 

22 

3000 

160 

Электродвигатель АИР1 80М2 

30 

3000 

180 

Электродвигатель АИР18054 

22 

1500 

170 

Электродвигатель АИР180М4 

30 

1500 

190 

Электродвигатель АИР1 80М6 

18,5 

1000 

180 

Электродвигатель АИР1 80М8 

15 

750 

180 

Электродвигатель 5А200М2 

37 

3000 

235 

Электродвигатель 5A200L2 

45 

3000 

255 

Электродвигатель 5А200М4 

37 

1500 

245 

Электродвигатель 5A200L4 

45 

1500 

270 

Электродвигатель 5А200М6 

22 

1000 

245 

Электродвигатель 5A200L6 

30 

1000 

260 

Электродвигатель 5А200М8 

18,5 

750 

240 

Электродвигатель 5A200L8 

22 

750 

260 

Электродвигатель 5А225М2 

55 

3000 

340 

Электродвигатель 5А225М4 

55 

1500 

345 

Электродвигатель 5А225М6 

37 

1000 

330 

Электродвигатель 5А225М8 

30 

750 

340 

Электродвигатель 5AM250S2 

75 

3000 

475 

Электродвигатель 5АМ250М2 

90 

3000 

505 

Электродвигатель 5AM250S4 

75 

1500 

480 

Электродвигатель 5АМ250М4 

90 

1500 

515 

Электродвигатель 5AM250S6 

45 

1000 

430 

Электродвигатель 5АМ250М6 

55 

1000 

450 

Электродвигатель 4AM250S8 

37 

750 

430 

Электродвигатель 4АМ250М8 

45 

750 

460 

Электродвигатель 5AM280S2 

110 

3000 

720 

Электродвигатель 5АМ280М2 

132 

3000 

770 

Электродвигатель 5AM280S4 

110 

1500 

790 

Электродвигатель 5АМ280М4 

132 

1500 

885 

Электродвигатель 5AM280S6 

75 

1000 

745 

Электродвигатель 5АМ280М6 

90 

1000 

780 

Электродвигатель 5AM280S8 

55 

750 

725 

Электродвигатель 5АМ280М8 

75 

750 

790 

Электродвигатель 5AM280S10 

37 

600 

710 

Электродвигатель 5АМ280М10 

45 

600 

760 

Электродвигатель АИР31552 

160 

3000 

940 

Электродвигатель АИР315М2 

200 

3000 

1040 

Электродвигатель АИР31554 

160 

1500 

940 

Электродвигатель АИР315М4 

200 

1500 

1040 

Электродвигатель АИР31556 

110 

1000 

940 

Электродвигатель АИР315М6 

132 

1000 

1040 

Электродвигатель АИР31558 

90 

750 

940 

Электродвигатель АИР315М8 

110 

750 

1040 

Электродвигатель АИР315510 

55 

600 

940 

Электродвигатель АИР315М10 

75 

600 

1040 

Электродвигатель АИР315512 

45 

500 

940 

Электродвигатель АИР315М12 

55 

500 

1040 

Электродвигатель АИР35554 

250 

1500 

1280 

Электродвигатель АИР355М4 

315 

1500 

1480 

Электродвигатель АИР35556 

160 

1000 

1280 

Электродвигатель АИР355М6 

200 

1000 

1480 

Электродвигатель АИР35558 

132 

750 

1280 

Электродвигатель АИР355М8 

160 

750 

1480 

Электродвигатель АИР355510 

90 

600 

1280 

Электродвигатель АИР355М10 

110 

600 

1480 

Электродвигатель АИР355512 

75 

500 

1280 

Электродвигатель АИР355М12 

90 

500 

1480 

  Промышленные электродвигатели 4А, 4АМ, 5А, 5АМ, 5АНМ, АИР 
Тип электродвигателя 

Частота вращения, об.мин 

Мощность, кВт 

Электродвигатель 4А 315 S2 

3000 

160.0 

Электродвигатель 4А 315 М2 

3000 

200 

Электродвигатель 4АМ 225 М2 

3000 

55.0 

Электродвигатель 4АМ 225 М4 

1500 

55.0 

Электродвигатель 4АМ 225 М6 

1000 

37.0 

Электродвигатель 4АМ 225 М8 

750 

30.0 

Электродвигатель 5А 200 L2 

3000 

45.0 

Электродвигатель 5А 200 L4 

1500 

45.0 

Электродвигатель 5А 200 L6 

1000 

30.0 

Электродвигатель 5А 200 L8 

750 

22.0 

Электродвигатель 5А 200 М2 

3000 

37.0 

Электродвигатель 5А 200 М4 

1500 

37.0 

Электродвигатель 5А 200 М6 

1000 

22.0 

Электродвигатель 5А 200 М8 

750 

18.5 

Электродвигатель 5АМ 250 M2 

3000 

90.0 

Электродвигатель 5АМ 250 M4 

1500 

90.0 

Электродвигатель 5АМ 250 M6 

1000 

55.0 

Электродвигатель 5АМ 250 M8 

750 

45.0 

Электродвигатель 5АМ 250 S2 

3000 

75.0 

Электродвигатель 5АМ 250 S4 

1500 

75.0 

Электродвигатель 5АМ 250 S6 

1000 

45.0 

Электродвигатель 5АМ 250 S8 

750 

37.0 

Электродвигатель 5АМ 280 M2 

3000 

132.0 

Электродвигатель 5АМ 280 M4 

1500 

132.0 

Электродвигатель 5АМ 280 M6 

1000 

90.0 

Электродвигатель 5АМ 280 M8 

750 

75.0 

Электродвигатель 5АМ 280 S2 

3000 

110.0 

Электродвигатель 5АМ 280 S4 

1500 

110.0 

Электродвигатель 5АМ 280 S6 

1000 

75.0 

Электродвигатель 5АМ 280 S8 

750 

55.0 

Электродвигатель 5АНМ 315 МA4 

1500 

200.0 

Электродвигатель 5АНМ 315 МA6 

1000 

132.0 

Электродвигатель 5АНМ 315 МB4 

1500 

250.0 

Электродвигатель 5АНМ 315 МB6 

1000 

160.0 

Электродвигатель 5АНМ 315 МB8 

750 

132.0 

Электродвигатель АИР 100 L2 

3000 

5.5 

Электродвигатель АИР 100 L4 

1500 

4.0 

Электродвигатель АИР 100 L6 

1500 

2.2 

Электродвигатель АИР 100 S2 

3000 

4.0 

Электродвигатель АИР 100 S4 

1500 

3.0 

Электродвигатель АИР 112 M2 

3000 

7.5 

Электродвигатель АИР 112 M4 

1500 

5.5 

Электродвигатель АИР 112 МA6 

1000 

3.0 

Электродвигатель АИР 112 МB6 

1000 

4.0 

Электродвигатель АИР 112 МB8 

750 

3.0 

Электродвигатель АИР 132 S4 

1500 

7.5 

Электродвигатель АИР 132 S6 

1000 

5.5 

Электродвигатель АИР 132 S8 

750 

4.0 

Электродвигатель АИР 132 М2 

3000 

11.0 

Электродвигатель АИР 132 М4 

1500 

11.0 

Электродвигатель АИР 132 М6 

1000 

7.5 

Электродвигатель АИР 132 М8 

750 

5.5 

Электродвигатель АИР 160 S2 

3000 

15.0 

Электродвигатель АИР 160 S4 

1500 

15.0 

Электродвигатель АИР 160 S6 

1000 

11.0 

Электродвигатель АИР 160 S8 

750 

11.0 

Электродвигатель АИР 160 М2 

3000 

18.5 

Электродвигатель АИР 160 М4 

1500 

18.5 

Электродвигатель АИР 160 М6 

1000 

15.0 

Электродвигатель АИР 160 М8 

750 

11.0 

Электродвигатель АИР 180 S2 

3000 

22.0 

Электродвигатель АИР 180 S4 

1500 

22.0 

Электродвигатель АИР 180 М2 

3000 

30.0 

Электродвигатель АИР 180 М4 

1500 

30.0 

Электродвигатель АИР 180 М6 

1000 

18.5 

Электродвигатель АИР 180 М8 

750 

15.0 

Электродвигатель АИР 315 S10 

600 

55.0 

Электродвигатель АИР 315 S12 

500 

45.0 

Электродвигатель АИР 315 S4 

1500 

160.0 

Электродвигатель АИР 315 S6 

1000 

110.0 

Электродвигатель АИР 315 S8 

750 

90.0 

Электродвигатель АИР 315 М10 

600 

75.0 

Электродвигатель АИР 315 М12 

500 

55.0 

Электродвигатель АИР 315 М4 

1600 

200.0 

Электродвигатель АИР 315 М6 

1000 

132.0 

Электродвигатель АИР 315 М8 

750 

110.0 

Электродвигатель АИР 355 S10 

600 

60.0 

Электродвигатель АИР 355 S12 

500 

75.0 

Электродвигатель АИР 355 S4 

1500 

250.0 

Электродвигатель АИР 355 S6 

1000 

160.0 

Электродвигатель АИР 355 S8 

750 

132.0 

Электродвигатель АИР 355 М10 

600 

110.0 

Электродвигатель АИР 355 М12 

500 

90.0 

Электродвигатель АИР 355 М4 

1500 

315.0 

Электродвигатель АИР 355 М6 

1000 

200.0 

Электродвигатель АИР 355 М8 

750 

160.0 

Электродвигатель АИР 63 A2 

3000 

0.37 

Электродвигатель АИР 63 A4 

1500 

0.25 

Электродвигатель АИР 63 B2 

3000 

0.55 

Электродвигатель АИР 63 B4 

1500 

0.37 

Электродвигатель АИР 71 A2 

3000 

0.75 

Электродвигатель АИР 71 A4 

1500 

0.55 

Электродвигатель АИР 71 A6 

1000 

0.37 

Электродвигатель АИР 71 B2 

3000 

1.1 

Электродвигатель АИР 71 B4 

1500 

0.75 

Электродвигатель АИР 71 B6 

1000 

0.55 

Электродвигатель АИР 80 A2 

3000 

1.5 

Электродвигатель АИР 80 A4 

1500 

1.1 

Электродвигатель АИР 80 A6 

1000 

0.75 

Электродвигатель АИР 80 B2 

3000 

2.2 

Электродвигатель АИР 80 B4 

1500 

1.5 

Электродвигатель АИР 80 B6 

1000 

1.1 

Электродвигатель АИР 90 L2 

3000 

3.0 

Электродвигатель АИР 90 L4 

1500 

2.2 

Электродвигатель АИР 90 L6 

1000 

1.5 




