Запрещающие знаки


Запрещается курить
Место размещения и рекомендации по применению Использовать , когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений , участках , где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества , или в помещениях , где курить запрещается 

[image: image1.jpg]



Запрещается пользоваться открытым огнем и курить
Место размещения и рекомендации по применению Использовать , когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара . На входных дверях , стенах помещений , участках , рабочих местах , емкостях , производственной таре 

[image: image2.jpg]



Проход запрещен
Место размещения и рекомендации по применению У входа в опасные зоны , помещения , участки и др . 

[image: image3.jpg]s,




Запрещается тушить водой
Место размещения и рекомендации по применению В местах расположения электрооборудования , складах и других местах , где нельзя применять воду при тушении горения или пожара 

[image: image4.jpg]



Запрещается использовать в качестве питьевой воды
Место размещения и рекомендации по применению На техническом водопроводе и емкостях с техничес

	

	
	Знаки безопасности. Запрещающие знаки. 

Охрана труда



Запрещающие знаки

[image: image5.jpg]%




Запрещается курить
Место размещения и рекомендации по применению Использовать , когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений , участках , где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества , или в помещениях , где курить запрещается 

[image: image6.jpg]



Запрещается пользоваться открытым огнем и курить
Место размещения и рекомендации по применению Использовать , когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара . На входных дверях , стенах помещений , участках , рабочих местах , емкостях , производственной таре 

[image: image7.jpg]



Проход запрещен
Место размещения и рекомендации по применению У входа в опасные зоны , помещения , участки и др . 

[image: image8.jpg]s,




Запрещается тушить водой
Место размещения и рекомендации по применению В местах расположения электрооборудования , складах и других местах , где нельзя применять воду при тушении горения или пожара 

[image: image9.jpg]



Запрещается использовать в качестве питьевой воды
Место размещения и рекомендации по применению На техническом водопроводе и емкостях с технической водой , не пригодной для питья и бытовых нужд 
	[image: image10.png]


[image: image11.png]









	

	



Знаки безопасности. Запрещающие знаки. 

Охрана труда



Запрещающие знаки

[image: image12.png]



НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ
Место размещения и рекомендации по применению Для запрещения подачи напряжения на рабочее место 

[image: image13.png]



НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ
Место размещения и рекомендации по применению Для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди 

[image: image14.png]



НЕ ОТКРЫВАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ 
Место размещения и рекомендации по применению Для запрещения подачи сжатого воздуха, газа 

[image: image15.png]PASOTA
OK HANPRXKEHMEM
nosTopHo He pxowamu!





РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ
Место размещения и рекомендации по применению Для запрещения повторного ручного включения выключателей ВЛ после их автоматического отключения 

