	

	
	Знаки безопасности. Предупреждающие знаки. 

Охрана труда



Предупреждающие знаки

[image: image1.png]



Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества
Место размещения и рекомендации по применению Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях , дверцах шкафов , емкостях и т . д. 

[image: image2.png]



Взрывоопасно
Место размещения и рекомендации по применению Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам , а также к помещениям и участкам . На входных дверях , стенах помещений , дверцах шкафов и т. д. 

[image: image3.png]



Опасно. Ядовитые вещества
Место размещения и рекомендации по применению В местах хранения , выделения , производства и применения ядовитых веществ 

[image: image4.png]



Опасно. Едкие и коррозионные вещества
Место размещения и рекомендации по применению В местах хранения , выделения , производства и применения едких и коррозионных веществ 

[image: image5.png]



Опасно.Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение 
Место размещения и рекомендации по применению Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение На дверях помещений , дверцах шкафов и в других местах , где находятся и применяются радиоактивные вещества или имеется ионизирующее излучение Допускается применять знак радиационной опасности по ГОСТ 17925 
	[image: image6.png]


[image: image7.png]









	

	


Предупреждающие знаки

[image: image8.png]"OMIACHOE
[anEXTPHYECKOE none

= crraem auarns
Ertgnomy





ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НЕ ВХОДИТЬ 
Место размещения и рекомендации по применению Для предупреждения об опасности воздействия электрического поля на персонал и запрещения передвижения без средств защиты 

[image: image9.jpg]



ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Место размещения и рекомендации по применению Для предупреждения об опасности поражения электрическим током (применяется в электроустановках до и выше 1000 в электростанций и подстанций ) 

[image: image10.jpg]KAGER
BbICOKOTD
!MIFI!EHIH





ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Место размещения и рекомендации по применению Для предупреждения об опасности поражения электрическим током (применяется в населенной местности на опорах ВЛ выше 1000 в ) 

[image: image11.jpg]y, coh




СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ 
Место размещения и рекомендации по применению Для предупреждения об опасности поражения электрическим током 

[image: image12.png]Ucnbimanue
[
198 X!




ИСПЫТАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ 
Место размещения и рекомендации по применению Для предупреждения об опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным напряжением 

[image: image13.jpg]He Bne3aii,
ybber!




НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЕТ! 
Место размещения и рекомендации по применению Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 
