MINISTERUL DEZVOLTÃRII TERITORIULUI,CONSTRUCÞIEI ªI GOSPOD.COMUNALE

Hotãrîre cu privire la aprobarea Strategiei modernizãrii

ºi dezvoltãrii sistemelor comunale de alimentare cu apã

ºi de canalizare

Nr.7/1  din  14.05.99

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.130-132/238 din 25.11.1999

* * *

În scopul aplicãrii  politicilor  unice în atingerea  scopurilor  ºi

principiilor  de  modernizare  ºi dezvoltare a  sistemelor  comunale  de

alimentare  cu apã ºi de canalizare în localitãþile Republicii  Moldova,

Consiliul Colegial,

HOTÃRÃªTE:

1. Se aprobã   Strategia  modernizãrii  ºi  dezvoltãrii   sistemelor

comunale   de  alimentare  cu  apã  ºi  de  canalizare  în  localitãþile

Republicii Moldova (se anexeazã).

2. Direcþia generalã   apã,   canalizare  ºi   protecþia   mediului,

Concernul  de Stat "Apã-Canal", direcþiile ministerului, întreprinderile

de   alimentare   cu  apã  ºi  de  canalizare,  în  comun  cu   organele

administrãrii   publice   locale  vor  întreprinde  mãsuri  în   vederea

realizãrii Strategiei modernizãrii ºi dezvoltãrii sistemelor comunale de

alimentare cu apã ºi de canalizare în localitãþile Republicii Moldova.

3. Concernul   de  Stat  "Apã-Canal"  (director  generaldl   Nicolae

Panuli),  în  comun cu organele administrãrii publice locale va  efectua

analiza  situaþiei  actuale  a  sistemelor de alimentare cu  apã  ºi  de

canalizare  ºi  va  înainta mãsuri concrete în vederea  modernizãrii  ºi

dezvoltãrii  acestora,  care  vor  servi drept  bazã  pentru  elaborarea

Programului  Naþional de modernizare ºi dezvoltare a sistemelor comunale

de alimentare cu apã ºi de canalizare în localitãþile Republicii Moldova.

4. Direcþia generalã  apã, canalizare ºi protecþia mediului va  crea

un  grup  de lucru, în componenþa cãruia vor fi  incluºi  reprezentanþii

ministerelor  ºi  departamentelor  interesate,  organelor  administrãrii

publice  locale,  care va efectua analiza mãsurilor propuse ºi  pînã  la

finele anului 2000 va elabora Programul Naþional privind modernizarea ºi

dezvoltarea sistemelor comunale de alimentare cu apã ºi de canalizare în

localitãþile Republicii Moldova.

5. Controlul asupra executãrii hotãrîrii în cauzã se pune în sarcina

dlui Valeriu Cojocaru, viceministru.

MINISTRUL DEZVOLTÃRII TERITORIULUI,

CONSTRUCÞIILOR ªI GOSPODÃRIEI

COMUNALE

PREªEDINTELE CONSILIULUI COLEGIAL               Mihai SEVEROVAN

Chiºinãu, 14 mai 1999.

Nr. 7/1.

Aprobatã

prin Hotãrîrea Colegiului

Ministerului Dezvoltãrii

Teritoriului, Construcþiilor

ºi Gospodãriei Comunale

nr. 7/1 din 14 mai 1999

S T R A T E G I A

modernizãrii ºi dezvoltãrii sistemelor comunale

de alimentare cu apã ºi de canalizare în localitãþile

Republicii Moldova

Introducere

Alimentarea cu apã prin sistemele centralizate este una din cele mai

importante subramuri ale economiei naþionale.

În perioada postsoveticã  dezvoltarea  ºi prestarea  serviciilor  de

alimentare cu apã ºi canalizare era planificatã ºi finanþatã centralizat

de cãtre organele statale.

Involuþia gospodãriei de apeducte ºi canalizare în anii 1990-1998 în

mare  mãsurã  a  fost condiþionatã de schimbãrile care  s-au  produs  în

economia  republicii sub influienþa masivã a multor factori deosebit  de

nefavorabili. Dificultãþile cu care se confruntã în ultimii ani sectorul

de alimentare cu apã sînt cauzate în mare mãsurã de neachitarea de cãtre

consumatori a serviciilor prestate de alimentare cu apã ºi canalizare.

Situaþia economico-financiarã  criticã a întreprinderilor de  profil

nu  permite  acestora exploatarea normalã a sistemelor de alimentare  cu

apã  ºi  sistemelor de evacuare-epurare a apelor uzate, face  imposibilã

dezvoltarea sub- ramurii în corespundere cu necesitãþile actuale.

Scopul principal  al strategiei este de a marca direcþiile  tehnice,

financiare ºi instituþionale care urmeazã a fi realizate în perspectivã.

Ideile ºi afirmaþiile  majore cuprinse în obiectivele ºi  politicele

acestei  strategii  constituie  repere necesare pentru  elaborarea  unor

programe de reabilitare, modernizare ºi dezvoltare eficientã ºi durabilã

a sistemelor de alimentare cu apã, de evacuare ºi epurare a apelor uzate.

Obiectivele ºi  soluþiile stipulate în strategie au fost estimate în

rezultatul   analizei   multicriteriale  a  sectorului   hidro-edilitar,

studierii   publicaþiilor   tehnico-   ºtiinþifice,  de   producþie   ºi

documentare-informare din domeniu.

Strategia afirmã  necesitatea  sporirii ºi concentrãrii  eforturilor

organelor  statale, structurilor societãþii civile ºi cetãþenilor pentru

asigurarea  dezvoltãrii adecvate cerinþelor actuale ºi de perspectivã  a

sistemelor  de alimentare cu apã ºi canalizare, cãci apa este un element

fundamental al mediului fãrã de care nu poate fi conceputã ºi continuatã

o activitate eficientã a unui popor ce tinde spre un nivel înalt de trai

ºi spre noi performanþe ale civilizaþiei.

I. Situaþia existentã

1. Date generale

Populaþia Republicii  Moldova la 1 ianuarie 1998, constituia  4304,7

mii  locuitori, inclusiv 1987,3 mii în localitãþile urbane ºi 2317,4 mii

în spaþiul rural.

De alimentare  cu  apã potabilã prin sistem centralizat  beneficiazã

81% din populaþia urbanã ºi numai 17% de locuitori în mediul rural.

Actualmente întreprinderile    de   alimentare   cu   apã   potabilã

subordonate  Ministerului  Dezvoltãrii Teritoriului,  Construcþiilor  ºi

Gospodãriei  Comunale exploateazã sisteme comunale de alimentare cu  apã

în 57 localitãþi.

Capacitatea de  proiect  a  acestor sisteme din  oraºele  republicii

constituie  792,5  mii  m3/zi,  lungimea aducþiunilor  ºi  reþelelor  de

distribuþie a apei constituie - 3,7 mii km.

Captãrile de  apã  constituie:  din  rîuri  -  550  mii  m3/zi;  din

resursele subterane - 241,9 mii m3/zi. Oraºele: Chiºinãu, Bãlþi, Soroca,

Rezina  se  alimenteazã din r.Nistru. Pentru 8 oraºe:  Briceni,  Edineþ,

Cupcini,  Glodeni, Ungheni, Leova, Cantemir ºi Cahul apa se capteazã din

r.Prut.  Staþiile  de  tratare  ale acestor sisteme  se  exploateazã  pe

parcursul 25-30 ani  fãrã a fi reconstruite ºi nu  corespund  cerinþelor

actuale atît în privinþa tehnologiei de tratare, cît ºi stãrii fizice ºi

morale a construcþiilor ºi utilajelor.

În oraºele Ungheni,    Leova,   Cantemir,   Cahul   este   conceputã

reconstrucþia staþiilor de captare ºi tratare, dar din lipsa mijloacelor

financiare, ea este stopatã.

Actualmente,  în curs de execuþie sînt 21 obiective de alimentare cu

apã. Sînt în curs de reconstrucþie sistemele existente ºi se construiesc

noi  sisteme  de  alimentare cu apã pentru oraºele  Strãºeni,  Cãlãraºi,

Fãleºti,  Sîngerei, Teleneºti, Taraclia, Nisporeni, Leova, Rîºcani  etc.

Este  începutã  construirea ºi reconstrucþia staþiilor de epurare în  12

localitãþi.

De sisteme comunale  de canalizare dispun 55 de localitãþi, inclusiv

staþii de epurare - 38 cu capacitatea totalã 664 mii m3/zi.

Lungimea totalã  a  reþelelor  de canalizare constituie  1778,3  km,

inclusiv  a colectoarelor principale ºi conductelor sub presiune - 490,4

km,  reþelelor stradale de evacuare - 687,8 km ºi reþelelor de cartier -

600,1  km. Din cauza exploatãrii îndelungate (30-40 ani ºi mai mult)  în

prezent  250 km de reþele se gãsesc într-o stare avariatã ºi necesitã  o

înlocuire urgentã, în primul rînd celor sub presiune, din oþel.

2. Gestionarea sistemelor comunale de alimentare cu apã

Actualmente,  sistemele  comunale  de alimentare cu apã  în  oraºele

republicii  ºi  în  unele localitãþi rurale se exploateazã de  cãtre  54

întreprinderi de stat, din care 35 de întreprinderi sînt specializate în

domeniul  alimentãrii cu apã. Toate aceste unitãþi economice se aflã  în

subordinea  Ministerului  Dezvoltãrii  Teritoriului,  Construcþiilor  ºi

Gospodãriei Comunale.

Sitemele centralizate  de  alimentare cu apã sînt construite în  903

localitãþi rurale. Anterior aproape toate aceste sisteme erau gestionate

de   structurile   corespunzãtoare  ale  Ministerului  Agriculturii   ºi

Industriei  Prelucrãtoare. În prezent, 337 (37%) de apeducte din  mediul

rural   nu  corespund  cerinþelor  igienice  ºi  se  aflã  într-o  stare

nesatisfãcãtoare.  Primãriile ºi gospodãriile agricole care  gestioneazã

aceste   apeducte   nu  dispun  de  mijloace  financiare   ºi   personal

specializate  pentru  a  le  restabili ºi  exploata  conform  cerinþelor

normative.

3. Calitatea apelor

a) Calitatea apelor subterane

Circa 2,5 mln.   de  oameni  din  Moldova  se  alimenteazã  cu   apã

subteranã,  din  care circa 50-60% folosesc apa freaticã. De  aceea,  în

prezent  sãnãtatea  unei  bune  pãrþi a  populaþiei  depinde  direct  de

calitatea  apelor freatice. Studiile care au fost realizate în  diferite

zone  a  republicii  au  demonstrat  cã în vãile  rîurilor  mici  ºi  în

localitãþi  apa fîntînilor este poluatã substanþial. Valorile medii  ale

nitraþilor,  sulfaþilor,  clorurilor, mineralizãrii ºi duritãþii  totale

depãºesc  considerabil  limitele recomandate de Organizaþia  Mondialã  a

Sãnãtãþii.  Concentraþia poluanþilor se micºoreazã esenþial în zonele cu

relief   mai   înalt  ºi  mai  îndepãrtate  de  localitãþi.   În   afara

localitãþilor  sînt  zone  unde resursele de apã pot fi  utilizate  fãrã

tratare suplimentarã.

Rezervele de  exploatare a apelor de adîncime sînt evaluate la cca 3

mln.  m3  în  24  ore. Din aceastã cantitate în  scopuri  potabile  fãrã

pregãtire  prealabilã  a  apei pot fi folosite doar 25%.  Nu  corespunde

standardelor  de  calitate  pentru  apã  potabilã  majoritatea  surselor

necentralizate ºi peste o 1/3 din sursele centralizate de apã.

Pe parcursul  evoluþiei  geologice teritoriul Republicii  Moldova  a

fost  supus  diferitor  procese geodinamice în urma cãrora s-a  creat  o

reþea  de  falii  ºi  fracturi  tectonice  care  condiþioneazã  formarea

anomaliilor  fluorului  ºi stronþiului. Concentraþiile fluorului în  apã

variazã între 0,2 - 20 mg/l a stronþiului între 0,1 - 17 mg/l.

Din spectrul  compuºilor  azotici numai amoniacul se  întîlneºte  in

concentraþii  foarte mari (pînã la 20,0 mg/l). Apele subterane în  multe

cazuri  au  o  mineralizare sporitã, adeseori conþin cantitãþi  mari  de

hidrogen sulfurat, fier ºi metan (caracteristic pentru sudul þãrii).

b) Calitatea apelor de suprafaþã

Sursele principale  de  apã de suprafaþã a republicii  sînt  rîurile

Nistru  ºi  Prut.  În  alimentarea cu apã potabilã  a  populaþiei  ºi  a

economiei naþionale rîului Nistru îi revin 56%, rîului Prut - 16%, altor

surse  de  suprafaþã  -  8%. În perspectivã  poate  fi  folositã  pentru

raioanele de sud apa Dunãrii ºi lacului Cahul.

Datele referitoare  la  calitatea apei r.Nistru pe teritoriul  R.M.,

dupã  proprietãþile fizico-chimice ºi bacteriologice, ne demonstreazã cã

în  genere, dupã gradul de poluare apa este de clasa a 2-a a calitãþii -

"poluare moderatã".

În secþiuni mai  mult sau mai puþin limitate, dupã oraºele amplasate

de-a lungul rîurilor ºi confluenþa cu afluenþii Rãut ºi Bîc, apa este de

clasa 3-a poluatã".

Calitatea apei  rîului  Prut  pe teritoriul  Republicii  Moldova  nu

depãºeºte clasa 3-a de calitate.

O ameliorare  considerabilã  a calitãþii apelor de suprafaþã  va  fi

posibilã dacã se vor lua mãsurile necesare de protecþie a acestor surse,

dacã  apele uzate care sînt deversate vor fi epurate conform  cerinþelor

normative.

Monitoringul  apelor  de suprafaþã se efectueazã de cãtre  Serviciul

Sanitaro-Epidemiologic de Stat ºi Serviciul "Hidrometeo".

4. Sursele de poluare

Una din principalele  surse  de  poluare  a  resurselor  de  apã  de

suprafaþã  o constituie apele uzate epurate insuficient sau evacuate  în

receptorii  naturali  fãrã  a fi epurate. Din cca 560 de  instalaþii  de

epurare funcþioneazã doar 225.

Totodatã, în  peste  500  localitãþi, care  au  obiecte  canalizate,

lipsesc instalaþiile respective de epurare.

La 36 staþii  de epurare din cele 110 cu capacitatea mai mare de 400

m3/zi,  precum  ºi  la majoritatea staþiilor de capacitate micã  au  loc

descãrcãri  de  ape uzate cu conþinut supralimitã de poluanþi,  fapt  ce

degradeazã calitatea resurselor de apã.

În anul 1996   apele  uzate  deversate  în  receptorii  naturali  au

conþinut  supralimitã  3,5  mii t/an materii în  suspenzie,  iar  limita

consumului biologic de oxigen a fost depãºitã cu 2,8 mii t/an.

Apele subterane  sînt poluate de complexele zootehnice, cîmpurile de

filtraþie, depozitele de deºeuri, gunoiºtile neautorizate, depozitele de

chimicale neamenajate etc.

Situaþia existentã  dicteazã necesitatea de a organiza inventarierea

ºi  evidenþa  surselor de poluare a apelor pentru ca sã fie  întreprinse

acþiuni în vederea lichidãrii sau reducerii impactului lor.

5. Consumul de apã potabilã

În localitãþile  republicii unde sînt sisteme centralizate  comunale

de  alimentare  cu apã s-au înregistrat diferite consumuri specifice  de

apã  potabilã pentru necesitãþile gospodãreºti. De exemplu, în  Chiºinãu

consumul  specific  constituie  389 l/omxzi, în Bãlþi  276  l/omxzi,  în

Ungheni  182  l/omxzi,  iar  în Strãºeni numai  10  l/omxzi.  În  þãrile

europene  dezvoltate  consumurile medii de apã potabilã se situeazã  sub

200 l/omxzi.

Consumurile exagerate de apã sînt condiþionate de:

pierderile mari   de  apã  din  cauza  uzurii  înalte  a   reþelelor

exterioare  ºi  utilizãrii materialelor de calitate joasã proceselor  de

alunecãri de teren, seismicitãþii teritoriului;

exploatarea nesatisfãcãtoare a sistemelor hidroedilitare;

utilizarea neraþionalã a apei de cãtre consumatori;

lipsa aparatelor de evidenþã a consumului de apã;

deconectãrile  frecvente  a  sistemelor de alimentare cu apã  de  la

energia electricã:

situaþia financiarã  deplorabilã a unitãþilor de profil ºi ca urmare

imposibilitatea acestora de a efectua la timp lucrãrile de întreþinere a

sistemelor necesare pentru a asigura continuitatea distribuþiei apei.

În rezultatul analizei consumurilor specifice de apã ºi a factorilor

care  influenþeazã  mãrimea lor se poate face concluzia, cã  ameliorarea

situaþiei  în  alimentarea cu apã în multe cazuri poate fi  posibilã  în

primul  rînd  prin  reabilitarea ºi modernizarea  sistemelor  existente,

precum ºi prin instalarea apometrelor.

6. Consumurile energetice

Ponderea energiei  electrice  în preþul de cost al  apei  constituie

circa  55%. La pregãtirea ºi distribuirea 1m3 de apã potabilã se consumã

în mediu pe republicã 1,25 kW energie electricã.

Asupra consumurilor  specifice  de energie electricã în  mare  parte

influenþeazã relieful localitãþilor, locul de amplasare a construcþiilor

hidroedilitare,   schemele  tehnologice  de  tratare  a  apei  care   se

utilizeazã.

Consumurile de energie sînt majorate datoritã:

randamentului  mic  al utilajului acþionat electric al staþiilor  de

captare, tratare ºi pompare a apei (în mediu 50 - 60%),

lipsei unei game de tipodimensiuni adecvate punctului de funcþionare

sau chiar alegerii greºite a parametrilor utilajelor,

lipsei automatizãrii,

pierderilor de  energie  electricã  în sistemele actuale  din  cauza

amplasãrii neraþionale a posturilor de transformare;

lipsei sau nefuncþionãrii   sistemelor   de  producere  a   energiei

reactive consumate de receptori.

7. Schemele tehnologice ale staþiilor

de tratare a apei brute ºi de epurare a apelor uzate

Schemele tehnologice existente ale staþiilor de tratare ºi epurare a

apelor  sînt de tip clasic cu obiectele strict necesare pentru  tratarea

apei potabile ºi epurarea apelor uzate.

Schemele tehnologice  de  tratare a apei ºi epurare a  apelor  uzate

sînt depãºite ºi necesitã o retehnologizare.

Calitatea apei  de  adîncime, distribuitã în 18 centre  raionale  nu

corespunde  standardului  de  stat 2874-82 "Apa  potabilã"  în  privinþa

duritãþii   fluorului,  riziduului  fix  etc.  Astfel  în  or.Teleneºti,

Cãlãraºi,  Comrat  conþinutul  fluorului depãºeºte norma de  2  ori,  în

or.Fãleºti  - de 3,5 ori, iar în or.Nisporeni - în unele puþuri forate -

de 7 ori.

Analizele efectuate  de  cãtre  organele sanitare  indicã  numeroase

depãºiri  ale  limitelor  compuºilor  apei stabilite  de  standardul  de

calitate a apei, fapt care a condus la apariþia unori boli hidrice.

În multe localitãþi  instalaþiile  de  epurare  a  apelor  uzate  nu

asigurã  epurarea  lor  normativã.  În afarã  de  aceasta  deconectãrile

frecvente   a  energiei  electrice  conduce  la  dereglarea   procesului

tehnologic  de  epurare,  iar reabilitarea epurãrii  biologice  necesitã

cheltuieli suplimentare ºi timp.

Pe lîngã faptul  cã  schemele  tehnologice  ale  staþiilor  sînt  în

majoritatea cazurilor învechite, exploatarea ºi funcþionarea lor este în

multe  cazuri  necorespunzãtoare. Prepararea ºi dozarea  reactivelor  se

face  rudimentar, instalaþiile nu funcþioneazã în regimurile optime,  nu

au  dispozitive  de  reglaj moderne. Clorarea apei se  face  cu  aparate

depãºite  din  punct de vedere tehnic ºi moral, care nu permit o  dozare

precisã ºi nici nu au siguranþã în exploatare.

8. Rezervoarele de înmagazinare

În localitãþile  mici sistemele de alimentare cu apã au în ansamblul

lor  turnuri  de apã care servesc ca rezervoare de  înmagazinare  pentru

compensarea  variaþiilor  orare  de  debit  ºi  alimentarea  reþelei  de

distribuþie.  În  localitãþile mai mari pentru asigurarea  continuitãþii

distribuþiei  ºi a altor funcþii, în ansamblul sistemelor se  utilizeazã

rezervoare subterane.

Capacitãþile de înmagazinare corespund deplin cerinþelor în numai 18

localitãþi  din 57, unde sînt sisteme comunale de alimentare cu apã.  În

majoritatea  localitãþilor capacitatea rezervoarelor este  insuficientã.

În  municipiul  Chiºinãu  unde se consumã mai mult de jumãtate  din  tot

volumul   de  apã  distribuit  prin  sistemele  centralizate   comunale,

capacitãþile  de înmagazinare constituie numai 32% din volumul  necesar,

în  Briceni - 18%, în ªoldãneºti - 21 %, iar în Donduºeni capacitãþi  de

înmagazinare în funcþiune nu existã.

În multe localitãþi  (Sîngerei,  Floreºti, Leova, Nisporeni,  Anenii

Noi, Donduºeni, Ocniþa), construcþia unor rezervoare nu este finalizatã.

Utilizarea rezervoarelor  de înmagazinare cu o capacitate normalã ar

asigura   în   mare  mãsurã  continuitatea  distribuþiei,   stabilitatea

cantitãþii ºi calitãþii apei necesare pentru alimentarea consumatorilor.

9. Laboratoarele de analizã

Conform recomandãrilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, pentru apa

potabilã  sînt  determinate limitele a circa 54  indicatori  (indicatori

organoleptici  -  2;  indicatori fizici - 4; indicatori  chimici  -  35;

indicatori  radioactivi  - 2; indicatori bacteriologici - 4;  indicatori

biologici - 7).

Conform standardelor  în  vigoare  de calitate a apei  potabile,  în

Republica  Moldova  sînt  reglementaþi 29 indicatori principali  (  4  -

microbiologici,  10  -  toxicologici ºi 15 indicatori ºi  substanþe,  ce

determinã  proprietãþile  organoleptice), de asemenea  este  reglementat

conþinutul a 218 substanþe chimice.

Laboratoarele   actuale   din  staþiile  de  tratare   sînt   dotate

insuficient  ºi  în mare mãsurã nu pot satisface cerinþele de analizã  a

apei, astfel, mulþi indicatori rãmînînd în afara controlului permanent.

10. Aducþiunea ºi distribuþia apei

Din 3,7 mii km  de reþele de aducþine ºi distribuþie ale  sistemelor

de  alimentare cu apã a Republicii Moldova -60 % au o uzurã foarte  mare

din cauza exploatãrii lor îndelungate. Ca urmare, se înregistreazã multe

avarii ºi pierderi de apã.

În unele localitãþi  reþelele  de  distribuþie nu  au  fost  extinse

înspre  cartierele  noi construite ºi de aceea acolo locatarii  nu  sînt

alimentaþi cu apã din sistem centralizat.

În multe cazuri  distribuþia  apei nu poate fi asiguratã la  nivelul

necesar dat fiind faptul cã secþiunea conductelor este micã.

La majoritatea   staþiilor   de  pompare  a  apei  în  reþelele   de

distribuþie,  nu  funcþioneazã  ori chiar lipseºte sistemul  de  reglare

automatã  a  debitului.  Aceasta  conduce  la  variaþii  necontrolate  a

presiunii ºi genereazã avarii.

Nivelul insuficient  de înzestrare a staþiilor de pompare cu aparate

de  mãsurare  ºi  control, nu permite efectuarea analizei  obiective  ºi

optimizarea regimurilor de funcþionare a sustemelor.

11. Situaþia economico-financiarã

În Republicã Moldova tarifele pentru serviciile de alimentare cu apã

potabilã  ºi  canalizare  sînt  diferenþiate, mai  mari  pentru  agenþii

economici  ºi  organizaþiile bugetare ºi mai mici pentru  populaþie.  De

exemplu,  în  Ceadîr-Lunga, Hînceºti, Donduºeni tarifele pentru  agenþii

economici sînt de 27 ori mai mari decît cele stabilite pentru populaþie.

În Cãuºeni tariful   serviciilor   de  canalizare   pentru   agenþii

economici este de 38,3 ori mai mare decît cel stabilit pentru populaþie,

în Cãinari corespunzãtor de 15,3 ori mai mare.

La 1.05.1998  datoriile  debitoare ale întreprinderilor  "Apã-Canal"

constituiau  176,7  mil.  lei,  datoriile  creditoare  110,0  mil.  lei,

inclusiv pentru energia electricã consumatã 55,7 mil. lei.

Conform dãrilor  de  seamã anuale, din 51 de unitãþi economice  care

presteazã  servicii  de  alimentare cu apã 16 au încheiat anul  1997  cu

pierderi.  Multe întreprinderi au înregistrat o rentabilitate destul  de

mare. De exemplu, SA "Apã-Canal Chiºinãu" a obþinut un profit de 31,3 %,

regia din Otaci 28%. În mediu pe ramurã profitul a constituit 15 %, însã

în  majoritatea  cazurilor,  profiturile sînt  iluzorii,  fiindcã  mulþi

consumatori  au mari restanþe financiare iar întreprinderile "Apã-Canal"

nu  au bani pe cont ºi nu au posibilitatea de a procura materiale, piese

de   schimb  ºi  utilaje  necesare  pentru  repararea,  întreþinerea  ºi

exploatarea sistemelor, înregistrînd astfel cheltuieli mici.

Rezultatele financiare nesatisfãcãtoare pe care le înregistreazã mai

multe  întreprinderi  din  sector  sînt efectul  corelat  a  mai  multor

factori.  Pe  lîngã  factorii  indicaþi mai sus pot  fi  evidenþiaþi  ºi

urmãtorii:

gospodãrirea neeficientã;

alocarea din    buget    a   fondurilor   de   investiþii    absolut

necorespunzãtoare necesitãþilor dictate de situaþia realã;

relaþiile cu  consumatorii  neadecvate cerinþelor  pieþei  (datoritã

presiunii  politicienilor  mulþi  consumatori care nu se  achitã  pentru

serviciile  prestate nu sînt deconectaþi de la sistemele de alimenate cu

apã, în cazurile cînd lipsesc apometrele facturarea se face conform unor

indici care-s în afara controlului consumatorilor etc.);

lipsa concurenþei în activitatea întreprinderilor de profil.

II. Scopurile  ºi obiectivele modernizãrii ºi

dezvoltãrii sistemelor hidroedilitare, termenii

ºi etapele de realizare

Scopurile principale sînt:

asigurarea alimentãrii  centralizate  cu apã potabilã de calitate  a

populaþiei ºi economiei naþionale din intravilanul localitãþilor;

asigurarea colectãrii,   epurãrii  ºi  evacuãrii  apelor  uzate  din

intravilanul  localitãþilor conform prevederilor documentelor  normative

aliniate exigenþelor europene;

asigurarea calitãþii serviciilor de alimentare cu apã potabilã ºi de

evacuare a apelor uzate, privite prin prisma naturii raporturilor dintre

bineficiari   ºi   prestatori,   la  un  nivel  comparabil   cu   þãrile

vest-europene;

asigurarea calitãþii   apei  potabile  distribuite  prin   sistemele

centralizate  la un nivel compatibil cu exigenþele Organizaþiei Mondiale

a Sãnãtãþii;

ameliorarea stãrii  sãnãtãþii  populaþiei ºi reabilitarea  situaþiei

social-ecologice în Republica Moldova;

reducerea pierderilor  de apã în procesul de captare,  transportare,

distribuþie, utilizare.

Pentru atingerea acestor scopuri, urmeazã a fi realizate urmãtoarele

obiective:

conservarea ºi protecþia resurselor de apã potabilã;

asigurarea funcþionãrii   eficiente  ºi  stabile  a  sistemelor   de

alimentare  cu  apã ºi canalizare ºi continuitãþii în  distribuþia  apei

potabile, 24 ore din 24 ore;

reabilitarea  surselor  de alimentare cu apã potabilã ºi  asigurarea

corespunderii acestora exigenþelor sanitaro-igienice;

majorarea fiabilitãþii   sistemelor   de  alimentare  cu  apã   prin

realizarea mãsurilor de protecþie a apelor;

majorarea eficacitãþii funcþionãrii instalaþiilor de tratare;

perfecþionarea  tehnologiilor  de  tratare ºi epurare  a  apelor  în

instalaþiile respective;

reabilitarea,  modernizarea  ºi dezvoltarea sistemelor  de  captare,

transportare  ºi  distribuþie a apei potabile ºi de  evacuare-epurare  a

apelor uzate;

Elaborarea ºi  perfecþionarea cadrului legislativ ºi mecanismului de

stimulare economicã a consumului raþional al apei.

Realizarea obiectivelor  de bazã se prevãd în trei etape: pe  termen

scurt 2000-2005, mediu 2006-2010 ºi lung.

În anii 2000-2005 se prevede realizarea urmãtoarelor mãsuri:

raþionalizarea utilizãrii apei potabile;

elaborarea ºi   adoptarea   cadrului   legislativ   necesar   pentru

soluþionarea  problemelor  din domeniul alimentãrii cu apã  potabilã  ºi

canalizãrii  precum  ºi pregãtirea propunerilor  ºtiinþific  argumentate

privind perfecþionarea schemelor de gestionare în domeniul alimentãrilor

cu apã ºi canalizãrii;

fundamentarea   ºi   elaborarea  unui  program  de  modernizare   ºi

dezvoltare  ale  sistemelor de alimentare cu apã ºi  evacuare-epurare  a

apelor uzate;

realizarea lucrãrilor  de modernizare ºi dezvoltare a sistemelor  de

alimentare cu apã ºi canalizare, precum ºi de protecþie ºi reabilitare a

resurselor de apã;

definitivarea  reconstrucþiei  sistemelor  de alimentare cu  apã  ºi

canalizare a mun.Chiºinãu;

implementarea  serviciilor  de  audit tehnologic  al  sistemelor  de

alimentare cu apã ºi canalizare;

optimizarea funcþionãrii   ºi   majorarea  eficienþei   gospodãririi

resurselor  de  apã  subterane de cãtre regiile autonome  de  gospodãrie

comunalã;

finalizarea lucrãrilor  în curs de execuþie care au efect imediat în

creºterea capacitãþilor de alimentare cu apã;

reducerea consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apã

ºi de canalizare cu 25-30 %;

reducerea la jumãtate a pierderilor ºi risipei de apã;

inventarierea puþurilor forate de apã subteranã;

reestimarea rezervelor  de apã subteranã la prizele care se aflã  în

exploatare;

reestimarea regionalã  a  resurselor ºi surselor de apã subteranã  a

republicii   avînd  ca  criterii  de  apreciere  cerinþele  Organizaþiei

Mondiale a Sãnãtãþii cãtre calitatea apei potabile ºi tehnice;

elaborarea ºi  realizarea  planurilor  de mãsuri  pentru  lichidarea

existenþei  ori  a  impactului surselor de poluare aflate în  zonele  de

protecþie a apelor;

elaborarea ºi  realizarea  planurilor de acþiuni pentru  colectarea,

epurarea ºi utilizarea apelor meteorice;

elaborarea ºi  realizarea  planurilor  de mãsuri  pentru  utilizarea

deºeurilor formate la instalaþiile de tratare a apei potabile ºi epurare

a apelor uzate;

organizarea ºi/sau  înzestrarea  laboratoarelor cu utilaj modern  de

testare  de tip-expres destinat pentru încercãri în domeniul alimentãrii

cu apã.

La etapa pe termen mediu (anii 2006-2010) se prevede:

extinderea lucrãrilor  de modernizare ºi dezvoltare a sistemelor  de

alimentare cu apã ºi canalizare din localitãþile urbane ºi rurale;

realizarea lucrãrilor  privind  ameliorarea  situaþiei  ecologice  a

surselor de apã potabilã.

La etapa pe termen lung dupã anii 2010 se prevede:

finalizarea celor   mai   costisitoare  lucrãri  care  vor   asigura

ameliorarea  radicalã  a  alimentãrii  cu apã potabilã  de  calitate  ºi

satisfacerea necesitãþilor tuturor consumatorilor;

crearea surselor  de  rezervã  de alimentare cu  apã  ºi  asigurarea

protecþiei   lor,   pentru  funcþionarea  instalaþiilor  în  cazuri   de

cataclisme ºi avarii excepþionale, fãrã a afecta consumatorii;

elaborarea ºi  realizarea  planurilor  de cercetare ºi  executare  a

sistemelor de restabilire artificialã a rezervelor de apã subteranã.

III. Politicile pentru atingerea scopurilor prioritare

12. Gestionarea utilizãrii resurselor de apã

Deoarece gospodãrirea  apelor  este  o problemã de  interes  general

politicile  naþionale ºi locale se vor baza pe principiul  solidaritãþii

umane ºi interesului comun.

Modernizarea  sistemlor de alimentare cu apã este principala cale de

raþionalizare a utilizãrii resurselor de apã.

Politicile vor cuprinde aºa obiective ºi direcþii cum ar fi:

promovarea ºi stimularea activitãþii în vederea majorãrii eficienþei

folosirii resurselor de apã subteranã ºi de suprafaþã;

orientarea societãþii civile ºi autoritãþilor publice spre generarea

ºi  realizarea  acþiunilor  de  protecþie,  reabilitare  ºi  conservarea

calitãþii  resurselor  acvatice  pornind de la  constatarea,  cã  gradul

actual  de poluare a resurselor acvatice este cel maxim admisibil de  la

care se va porni la micºorarea treptatã a gradului de poluare;

orientarea opiniei  societãþii ºi autoritãþilor locale spre  crearea

condiþiilor nefavorabile de apariþie ºi/sau declanºare a impactului prin

activitatea umanã;

susþinerea ºi stimularea apariþiei tendinþelor producãtorilor de apã

de  a produce ºi a distribui apã potabilã cu un preþ minim posibil ºi de

calitate înaltã;

promovarea parteneriatului  între producãtorii de apã ºi structurile

societãþii  civile pentru asigurarea controlului ºi balanþei presiunilor

reciproce (cerinþe-dorinþe);

motivarea creºterii  sensibilitãþii capitalului uman din sectorul de

alimentare  cu  apã  pentru implicarea lui majorã ºi asimilarea  de  noi

responsabilitãþi;

propagarea ideii,  cã  dezvoltarea serviciilor de alimentare cu  apã

este un domeniu prioritar în evoluþia economico-socialã a societãþii;

orientarea mentalitãþii   societãþii   civile   spre   corespunderea

relaþiilor de piaþã;

susþinerea activitãþii organelor de informare în masã, care vor avea

tendinþa  de  a  asigura transparenþa în primirea  deciziilor  la  toate

nivelurile;

desfãºurarea  gospodãririi  apelor în baza cunoaºterii  ºtiinþifice,

complexe, cantitative ºi calitative a resurselor de apã ale þãrii.

Gestionarea resurselor  de  apã  va  fi  orientatã  spre  realizarea

urmãtoarelor obiective:

valorificarea complexã a resurselor de apã ºi repartizarea raþionalã

ºi  echilibratã  a  acestor  resurse,  cu  menþinerea  ºi  îmbunãtãþirea

calitãþii ºi productivitãþii naturale;

conservarea, dezvoltarea ºi protecþia resurselor de apã:

protecþia împotriva  oricãrei  forme de poluare ºi de  modificare  a

caracteristicilor resurselor de apã;

satisfacerea cerinþelor de apã ale populaþiei ºi economiei naþionale;

refacerea calitãþii apelor subterane ºi de suprafaþã.

Pentru a realiza  o  gospodãrire  complexã,  la nivel  optim  va  fi

necesar de activat în urmãtoarele directii:

perfecþionarea  cadrului instituþional pentru o stabilire strictã  a

responsabilitãþilor  ºi atribuþiilor organelor ce gestioneazã  resursele

de  apã,  pentru descentralizarea funcþiilor ºi  stimularea  activitãþii

autoritãþilor  locale,  pentru  includerea  participãrii  publicului  în

procesul  de luare a deciziilor ºi îmbunãtãþirea accesului la informaþia

privind resursele de apã;

dezvoltarea bazei legislative care va permite o reglare mai perfectã

a folosirii ºi protecþiei resurselor de apã, va majora responsabilitatea

pentru încãlcarea legislaþiei;

elaborarea ºi implementarea mãsurilor de îmbunãtãþire a calitãþii ºi

protecþiei resurselor de apã;

implementarea  mai  largã ºi perfecþionarea pîrghiilor economice  de

gestionare  a  resurselor de apã. Se va aplica  principiul:  "Poluatorul

plãteºte,  iar cel care are preocupãri în domeniul protecþiei resurselor

de apã este susþinut legislativ ºi material";

perfecþionarea sistemului existent de monitoring al calitãþii apelor

în conformitate cu recomandãrile Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii;

racordarea sistemului   de  gestiune  la  diversitatea  parametrilor

hidrografici cantitativi ºi calitativi ai teritoriului republicii.

Elaborarea ºi  implementarea  mãsurilor tehnice ºi tehnologice,  vor

asigura  reducerea  treptatã a consumului de apã pe unitate  de  produs,

creºterea gradului de reciclare a apei ºi a gradului de epurare a apelor

uzate,  reducerea  consumurilor  energetice  ºi a  pierderilor  de  apã,

îmbunãtãþirea calitãþii apei.

Nivelul de tratare  a  apei  urmeazã  a fi stabilit  în  funcþie  de

cerinþele consumatorilor.

Apele subterane vor fi folosite, cu prioritate, ca ape potabile.

Controlul departamental al calitãþii apei în seama producãtorilor de

apã  potabilã.  Controlul  de stat al calitãþii  apei  destinatã  pentru

potabilizare  din sursele de apã potabilã din reþea ºi la consumatori va

fi  asigurat  în  continuare de organele  teritoriale  ale  Ministerului

Sãnãtãþii.

Apa se va utiliza prioritar prin sisteme centralizate de alimentare.

Determinarea  soluþiei  optime  de  constituire  a  unui  sistem  de

alimentare  cu  apã  ºi  canalizare  se  va  realiza  în  baza  analizei

multicriteriale a alternativelor ºi datelor, precum ºi în baza studiului

de impact.

Îmbunãtãþirea  serviciilor de alimentare cu apã este principala cale

de raþionalizare a utilizãrii resurselor naturale existente.

Pentru coordonarea   în  ansamblu  a  activitãþilor  de   cercetare,

proiectare,  construcþie, exploatare, protecþie, conservare, refacere ºi

control  al  utilizãrii apelor este necesarã înfiinþarea unei  structuri

centrale.

13. Organizarea ºi susþinerea lucrãrilor de

cercetare-valorificare

ªtiinþa are un  rol deosebit în soluþionarea problemelor dezvoltãrii

sistemelor  de  alimentare cu apã, canalizare ºi  protecþiei  resurselor

acvatice.   Dezvoltarea  durabilã  ºi  permanentã  adecvatã  condiþiilor

specifice  ale republicii poate fi asiguratã la un nivel rezonabil  dacã

acþiunile se vor baza pe rezultatele cercetãrilor.

Problemele ºi  deficienþele existente în sector condiþioneazã un ºir

de orientãri ale cercetãrilor cum ar fi:

reestimarea rezervelor  de ape subterane actuale ºi de  perspectivã.

Elaborarea  hãrþilor zonãrii hidrogeologice ºi hidrochimice a Republicii

Molodva  în  scopul argumentãrii ºtiinþifice a  rãspîndirii  straturilor

acvatice ºi utilizãrii lor eficiente;

inventarierea  prizelor  de apã subteranã de pe teritoriul þãrii  ºi

crearea unor baze de date moderne referitoare la amplasarea geograficã a

prizelor  de  apã, parametrii lor tehnici, geologici, hidrogeologici  ºi

calitãþii apei;

investigarea   apelor  freatice.  Determinarea  zonelor  cu  apã  de

calitate bunã. Elaborarea schemelor de amplasare a fîntînilor;

studierea impactului factorilor antropici asupra evoluþiei calitãþii

apelor  subterane  ºi  de suprafaþã. Elaborarea  programelor  ºtiinþific

argumentate  de  restabilire ºi de conservare a calitãþii ºi  cantitãþii

resurselor de apã;

crearea tehnologiilor  cu  consum  redus  de  apã,  energie,  agenþi

chimici;

estimarea posibilitãþilor     de    creºtere    a     performanþelor

tehnologiilor, echipamentelor ºi instalaþiilor de tratare - dezinfectare

a apei;

estimarea posibilitãþilor de creºtere a performanþelor tehnologiilor

ºi instalaþiilor de epurare a apelor uzate ºi tratare a nãmolurilor;

stabilirea tehnologiilor   adecvate  pentru  tratarea  ºi   epurarea

apelor, pentru unitãþi mici ºi foarte mici în mediul rural;

realizarea modelãrii   ºi  optimizãrii  proceselor  tehnologice   de

tratare ºi epurare a apei cu ajutorul staþiilor pilot;

elaborarea recomandãrilor   în  domeniul  utilizãrii  în  Moldova  a

tehnologiilor moderne, utilajelor ºi materialelor noi;

elaborarea sistemelor automate de comandã ºi control a instalaþiilor

ºi dotãrilor hidroedilitare;

elaborarea programelor  de  calcul  ºi optimizare  a  sistemelor  de

alimentare cu apã ºi de canalizare;

efectuarea permanentã  a  cercetãrilor  în vederea  realizãrii  unor

tehnologii   noi   de  performantã  în  domeniile  captãrii,   tratãrii,

distribuþiei  apei potabile, epurãrii apelor uzate, tratãrii nãmolurilor

etc.;

dezvoltarea în  pas cu realizãrile performante a bazei normative  de

proiectare,  construcþie ºi exploatare a sistemelor de alimentare cu apã

ºi canalizare;

studierea influenþei   calitãþii  apei  potabile  asupra   sãnãtãþii

populaþiei.

Susþinerea cercetãrilor  se  va  realiza  prin  diferite  metode  ºi

acþiuni cum ar fi:

finanþarea din  diferite  surse  a  programelor  ºi  proiectelor  de

cercetare,   inclusiv   comercializarea  rezultatelor   ºtiinþifice   cu

respectarea dreptului autorului;

crearea condiþiilor  de manifestare a concurenþei în activitatea  de

cercetare ºi proiectare;

participarea   producãtorilor   ºi   distribuitorilor  de   apã   la

cofinanþarea  proiectelor de cercetare aplicativã prin alocarea de cãtre

aceºtia  a unui procent prestabilit de mijloace financiare într-un  fond

special;

dezvoltarea relaþiilor   internaþionale   parteneriale  în   domeniu

(schimb  de informaþie, colaborare tehnicã, consultaþii, participare  la

programe internaþionale, realizarea proiectelor de demonstraþie etc.);

crearea ºi susþinerea  organelor de informare, asigurarea ofertei de

informaþii rezultate din cercetãri aplicate ºi studii;

crearea unui centru coordonator al cercetãrilor în domeniu.

Cercetarea ºtiinþificã  fiind o importantã resursã pentru  creºterea

performanþelor  în activitãþile practice din sistemele de alimentare  cu

apã  ºi  canalizare  va fi realizatã cu aportul ºi implicarea  activã  a

întreprinderilor din sector, precum ºi a autoritãþilor publice locale.

14. Implementarea materialelor, echipamentelor

ºi utilajelor

Asigurarea continuã  a serviciilor de alimentare cu apã la  debitele

ºi   presiunile  necesare  consumatorului,  asigurarea  calitãþii   apei

potabile ºi evacuarea-epurarea apelor uzate în corespundere cu cerinþele

documentelor   normative   se  pot  realiza,  numai  dacã   componenþele

sistemelor  sînt performante ºi fiabile. De aceea politica de proiectare

ºi executare a lucrãrilor de construcþii ºi retehnologizare a obiectelor

sistemelor  de  alimentare  cu apã, canalizare ºi  protecþia  resurselor

acvatice necesitã o schimbare radicalã în vederea:

utilizarii materialelor, echipamentelor ºi utilajelor performante ºi

cu fiabilitate înaltã;

implementãrii  echipamentelor, utilajelor cu randament ridicat  care

vor  permite automatizarea ºi dispecerizarea sistemelor de alimentare cu

apã ºi canalizare cu conducerea exploatãrii pe calculatoare de proces;

implementãrii  noilor  tehnologii  de tratare ºi  epurare  a  apelor

precum  ºi a trãtãrii nãmolului cu consumuri reduse de energie, reactivi

chimici.

Deoarece industria  Republicii  Moldova  în mare  parte  nu  produce

materiale,  echipamente  ºi  utilaje necesare la un  nivel  de  calitate

comparabil  cu  cel  din vestul Europei, este necesar  ca  administraþia

centralã   de  specialitate  sã-ºi  includã  în  concepþia   dezvoltãrii

urmãtoarele:

adaptarea programelor  de  producere a  utilajelor,  echipamentelor,

aparatelor  ºi  materialelor  la rezultatele studiilor  aprofundate  ale

pieþei;

modernizarea  ºi  reutilizarea tehnicã a capacitãþilor de  producere

existente  ºi asigurarea interacþiunii pe baze  organizatorico-economice

noi   prin  cooperare  interrepublicanã  ºi  internaþionalã  în   scopul

producerii   materialelor,  echipamentelor  ºi  utilajelor   performante

necesare pentru sistemele de alimentare cu apã ºi canalizare;

implementarea  sistemului de atestare a calitãþii produselor conform

normelor Organizaþiei de Standardizare Internaþionalã;

colaborarea cu  firme  strãine,  crearea întreprinderilor  mixte  cu

capital strãin;

procurarea licenþelor pentru fabricarea materialelor, echipamentelor

ºi  utilajelor  performante  ºi  implementarea  tehnologiilor  avansate,

atunci cînd cele existente nu sînt la nivel internaþional;

organizarea producerii sau producerea ºi implementarea instalaþiilor

compacte  de  tratare a apei pentru potabilizare ºi de epurare a  apelor

uzate;

elaborarea programului  de insuºire ºi producere a tipurilor noi  de

materiale,  utilaje, aparate ºi echipamente performante pentru sistemele

de alimentare cu apã ºi canalizare.

15. Economisirea resurselor energetice ºi de apã

În preþul de  cost al apei potabile, energia sub diferitele ei forme

intrã  cu  o  pondere  medie  de 55 %,  deci  este  evidentã  importanþa

reducerii consumurilor energetice în domeniul alimentãrii cu apã.

Reducerea consumului de energie la captarea, tratarea ºi distribuþia

apei,  la evacuarea ºi epurarea apelor uzate, reducerea pierderilor ºi a

consumului  de  apã de cãtre consumatori se vor obþine  prin  realizarea

unui complex de mãsuri ºi acþiuni cum ar fi:

restabilirea ºi repararea construcþiilor, utilajelor ºi reþelelor;

instalarea contoarelor  de  energie  electricã,  care  înregistreazã

separat consumul de noapte, pentru a aplica la plata consumurilor tarife

diferenþiate;

modernizarea  utilajelor ºi echipamentelor existente a sistemelor de

alimentare cu apã ºi canalizare;

optimizarea funcþionãrii      sistemelor     hidroedilitare     prin

monitorizarea, automatizarea ºi dispecerizarea lor;

utilizarea utilajelor   tehnologice  cu  dispozitive  de   acþionare

electricã cu turaþie variabilã;

utilizarea resurselor  alternative  de energie electricã  (biogazul,

energia solarã, energia vîntului) în complexul de captare-tratare a apei

potabile ºi de epurare a apelor uzate;

utilizarea presiunii  excesive  a  apei din  apeductele  magistrale,

producerea energiei electrice (prin instalarea turbinelor în reþea);

trecerea la aprovizionarea cu energie electricã pe tensiune la nivel

mai majorat;

utilizarea instalaþiilor de compensare a energiei reactive;

reconsiderarea concepþiei de proiectare.

Este oportun  ca organele statale sã susþinã activitatea în  vederea

reducerii consumurilor energetice, pierderilor ºi consumurilor de apã ºi

sã prevadã:

implementarea Programului de Stat de contorizare;

alocarea creditelor  preferenþiale producãtorilor,  distribuitorilor

ºi   consumatorilor   pentru  realizarea  mãsurilor  de  economisire   a

resurselor energetice ºi de apã;

stimularea (taxa  pe  valoarea adãugatã, tarife, accize, impozit  pe

venit)  producerii, importãrii ºi utilizãrii echipamentelor,  utilajelor

ºi tehnologiilor cu consum redus de energie ºi/sau reactivi chimici;

asigurarea finanþãrii auditului energetic a organizaþiilor bugetare;

elaborarea ºi  emiterea  materialelor informative ºi ilustrative  în

domeniul economisirii resurselor energetice;

propagarea activã  prin  intermediul  mass-media  a  activitãþii  ºi

metodelor de economisire a resurselor energetice;

controlul corespunderii  utilajului, echipamentelor ºi  materialelor

utilizate cerinþelor standardelor în vigoare;

supravegherea   tehnicã  a  gospodãriei  de  alimentare  cu  apã  ºi

evacuare-epurare a apelor uzate;

aplicarea tarifelor  pentru serviciile prestate de alimentare cu apã

ºi canalizare economic argumentate.

În cazul cînd  vor  fi  aplicate tarife ce nu  acoperã  cheltuielile

reale  justificate,  organul  care a aprobat aceste tarife  va  prevedea

surse  financiare necesare pentru compensarea diferinþei dintre  tariful

calculal ºi cel stabilit.

În vederea economisirii   apei  urmeazã  ca  toþi  consumatorii   sã

plãteascã  pentru  consumul  real  de apã (acesta  fiind  contorizat  de

aparatele  de  mãsurare  instalate la consumator) potrivit  unor  tarife

"progresive" stabile în anii apropiaþi.

Tarifele "progresive" trebuie:

sã fie minimale pentru consumul necesar vital de apã, independent de

asigurarea materialã a consumatorului;

sã stimuleze  economisirea apei prin majorarea repetatã a  tarifelor

la depãºirea normelor minimale;

sã stimuleze economisirea apei de cãtre toþi consumatorii;

sã stimuleze  consumatorul în cãutarea mijloacelor pentru  investire

în implementarea tehnologiilor cu consum minim de apã.

16. Modernizarea ºi dezvoltarea sistemelor

hidroedilitare

Modernizarea  ºi  dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apã ºi  de

canalizare  se  vor  realiza  conform  unor  scheme  adecvate  reale  de

înfãptuit, bine argumentate ºi trebuie sã aibã la bazã:

diagnosticarea corectã a stãrii ºi funcþionãrii sistemelor existente;

identificarea soluþiilor de îmbunãtãþire, modernizare ºi dezvoltare;

evaluarea/estimarea   financiarã   detaliatã,  tehnicã,   economicã,

socialã, instituþionalã ºi de mediu;

propuneri de   lucrãri  ºi  achizitii  de  echipamente  ºi   utilaje

corespunzãtoare.

Proiectele de modernizare trebuie sã vizeze:

îmbunãtãþirea  funcþionãrii  sistemelor de alimentare cu apã  pentru

asigurarea continuitãþii distribuþiei apei potabile 24 ore din 24 ore la

debitele ºi presiunile necesare consumatorului;

asigurarea funcþionãrii continuie a sistemelor de alimentare cu apã,

în  special  în cazuri de poluare a surselor de suprafaþã  cu  elemente,

care nu pot fi eliminate prin tehnologiile staþiilor existente;

modernizarea  sistemelor  publice  de alimentare  cu  apã  potabilã,

pentru  ca  apa  potabilã la branºamentul  abonaþilor  sã  îndeplineascã

condiþiile  de potabilitate prevãzute în actele normative în vigoare  la

data  proiectãrii  prin  aplicarea tehnologiilor ºi  soluþiilor  tehnice

moderne cum ar fi:

a) utilizarea  decantoarelor  performante cu strat  suspenzional  ºi

lamele, cu influenþe favorabile asupra filtrelor ºi a calitãþii apei;

b) utilizarea  filtrelor moderne cu eficienþã ridicatã ºi cu  consum

redus de apã de spãlare;

c) utilizarea   ozonului  sau  bioxidului  de  clor  ca  treaptã  de

pre-oxidare  în amontele staþiei, oxidare intermediarã ºi oxidare finalã

pentru dezinfectarea apei;

d) utilizarea cãrbunelui activ cu treaptã finalã de absorbþie;

e) utilizarea    conductelor   din   materiale   de   calitate    ºi

retehnologizarea reþelei de distribuþie;

retehnologizarea  ºi  modernizarea  sistemelor de epurare  a  apelor

uzate  în  vederea  alinierii  la  exigenþele  Directivelor  Consiliului

Comunitãþii Economice Europene;

regîndirea atît a sistemului hidraulic cît ºi a staþiilor de pompare

ºi stabilirea noilor parametri de funcþionare;

realizarea prioritarã  a  lucrãrilor  al cãror efect va  conduce  la

economisirea considerabilã a energiei ºi reducerea pierderilor de apã;

implementarea echipamentelor ºi utilajelor care sã prezinte garanþii

maxime în exploatare;

majorarea fiabilitãþii  electromecanice ºi biologice a sistemelor de

evacuare-epurare;

zonarea sistemelor  de  alimentare  cu apã,  utilizarea  efectivã  a

rezervoarelor de înmagazinare ºi armaturii de reglare;

reechiparea staþiilor  de  pompare  ºi  a  sistemului  hidraulic  cu

echipamente  îmbunãtãþite ºi fiabilitate ridicatã în vederea optimizãrii

funcþionãrii sistemelor hidroedilitare;

monitorizarea  funcþionãrii întregului sistem de alimentãri cu  apã,

precum  ºi  a sistemelor de canalizare-epurare, în  vederea  exploatãrii

optime;

crearea întreprinderilor  specializate de exploatare ºi  întreþinere

ale  reþelelor ºi instalaþiilor inginereºti pe teritoriul fostelor  mari

întreprinderi  industriale,  patrimoniul cãrora a devenit proprietate  a

mai multor agenþi economici.

La modernizarea  ºi  dezvoltarea  staþiilor  de  epurare  existente,

precum ºi la proiectarea celor noi poate fi recomandatã:

a) utilizarea  instalaþiilor  performante  de  epurare  biologicã  a

apelor  uzate  cu  microflorã  fixatã de  tip  filtre  biologice  pentru

staþiile de capacitate medie ºi micã;

b) utilizarea  instalaþiilor  performante pentru epurarea  biologicã

anaerob-aerobã  a apelor industriale uzate de mare încãrcãturã  organicã

cu stabilizarea nãmolului ºi producerea biogazului.

La modernizarea  ºi reglarea instalaþiilor de apã rece ºi apã  caldã

din  interiorul clãdirilor, pentru a reduce considerabil consumurile  de

apã  înregistrate  de contoare se va prevedea îndeplinirea unor  mãsuri,

cum ar fi:

a) instalarea   electropompelor   cu  turaþie  variabilã   atît   la

instalaþiile de apã rece cît ºi la cele de apã caldã;

b) instalarea reglatoarelor de debit;

c) finalizarea contorizãrii consumurilor de apã caldã ºi rece pentru

fiecare abonent;

d) instalarea  armaturilor  calitative care conduc  la  economisirea

apei.

Extinderea capacitãþilor  de  captare-tratare, pompare etc.,  se  va

realiza numai în situaþia în care dupã reducerea maximã a pierderilor ºi

a risipei de apã nu se asigurã volumul necesar consumatorilor.

17. Dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare

cu apã în mediul rural

Alimentarea cu  apã  a  populaþiei  din  mediul  rural  din  sisteme

centralizate  este  mai  avantajoasã decît alimentarea  din  fîntîni  ºi

izvoare, fiindcã asigurã mai bine satisfacerea cerinþelor consumatorilor

în  privinþa  calitãþii,  cantitãþii, protejãrii  sãnãtãþii  ºi  creãrii

comoditãþilor.

Avînd în vedere,   cã  în  prezent  multe  sisteme  centralizate  de

alimentare  cu  apã  din mediul rural nu funcþioneazã  ori  funcþioneazã

insuficient,  administraþia  publicã localã va trebui sã  întreprindã  o

serie de iniþiative pentru a ameliora situaþia.

Aceste iniþiative pot fi:

crearea unei  comisii  pentru  inventarierea  ºi  aprecierea  stãrii

tehnice ºi sanitare a sistemelor de alimentare cu apã ºi canalizare care

au  funcþionat  ºi  în  prezent  staþioneazã, precum  ºi  a  celor  care

funcþioneazã;

elaborarea unor   programe   locale  de  acþiuni  care  ar   permite

restabilirea ºi asigurarea funcþionãrii sistemelor existente;

înzestrarea sistemelor  de  alimentare cu apometre care  ar  permite

înregistrarea  apei consumate ºi intervenþia operativã în caz de  consum

neprevãzut;

identificarea surselor de poluare a apei potabile ºi întocmirea unui

plan de acþiuni pentru a micºora sau lichida influenþa acestor surse;

crearea zonei  sanitare de protecþie pe terenul aflãrii surselor  de

alimentare cu apã potabilã;

crearea întreprinderilor  organelor  administraþiei  publice  locale

pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu apã ºi canalizare;

aplicarea taxelor progresive sau fixe pentru consumul de apã;

asigurarea supravegherii  sanitare  ºi tehnice de cãtre organele  de

control  pentru  a  exclude o posibilã înrãutãþire a calitãþii  apei  ºi

micºorarea volumului necesar;

utilizarea instalaþiilor   individuale   ºi  colective  de   tratare

suplimentarã a apei (recomandate de specialiºti în caz de necesitate).

Exploatarea ºi  întreþinerea în funcþiune a sistemelor  centralizate

va  fi  finanþatã  de cãtre consumatori ºi de organele  publice  locale.

Treptat consumatorii vor prelua toate cheltuielile asupra lor.

În localitãþile  unde existã sisteme centralizate nefinalizate,  sau

sisteme  care  erau  folosite  la  diferite  întreprinderi  agricole  ºi

complexe  zootehnice, se va efectua inventarierea lor pentru a determina

starea  în  care  se aflã, posibilitãþile de a fi utilizate  sursele  ºi

volumul de finanþe necesar pentru punerea lor în funcþiune.

La iniþierea  construcþiei unui sistem centralizat de alimentare  cu

apã,  în prealabil, se va face un sondaj în localitate pentru ca oamenii

sã  decidã  care  anume servicii doresc sã le aibã ºi pentru  care  sînt

dispuºi sã plãteascã.

Înfiinþarea de   noi   distribuþii  în  mediul  rural   trebuie   sã

benefecieze  pe  lîngã  sprijinul  financiar de stat  ºi  de  facilitãþi

fiscale considerabile.

Construcþia noilor  sisteme de alimentare cu apã, modernizarea celor

existente   ºi  în  paralel  sau  într-o  etapã  urmãtoare   construcþia

sistemelor  de  canalizare-epurare va conduce la ridicarea  gradului  de

confort  ºi  de sãnãtate a populaþiei, precum ºi la protecþia sporitã  a

mediului înconjurãtor.

Localitãþile   rurale  din  apropierea  oraºelor  vor  putea  folosi

rezervele  de  capacitãþi prevãzute în proiect ori disponibilizate  prin

reducerea pierderilor în sistemele existente în mediul urban.

Se va propune ca lucrãrile de construcþie care pot fi îndeplinite cu

forþele proprii ale populaþiei locale sã fie executate de aceasta. Acest

model  de  rezolvare a problemei alimentãrii cu apã ºi  canalizare  este

dictat de realitãþile financiare ale republicii.

Elaborarea variantei  optime  a schemei de alimentare cu apã  se  va

face în baza:

sondajului populaþiei  locale  (pentru a determina  necesitãþile  de

alimentare  cu  apã, disponibilitatea de a plãti ºi dacã oamenii pot  ºi

doresc sã participe la lucrãrile de construcþie);

analizei informaþiei geologice ºi hidrologice existente:

cercetãrii geo-hidrogeologice;

testãrii calitãþii apei de adîncimi diferite;

analizei cost-beneficiu al alternativelor.

Urmeazã a fi  studiate în primul rînd toate sursele sigure de apã ce

se  aflã în apropierea zonelor de distribuþie, în afara zonelor locuite.

Acestea pot fi:

apele freatice   din  vãi,  captate  prin  grupuri  de  fîntîni,  cu

construcþii care pot mãri debitul lor (diguri laterale);

apa izvoarelor care nu sînt exploatate;

fîntîni sau puþuri   de   adîncime,  în  dependenþã   de   calitatea

acviferului;

surse în curs   de  exploatare:  acestea  pot  fi  îmbunãtãþite  sau

conectate la noul sistem de alimentare;

apele de suprafaþã   infiltrate   (în   prealabil   se   va   studia

fezabilitatea exploatãrii lor).

În toate cazurile  vor fi asigurate zonele de protecþie ale surselor

conform normelor în vigoare.

În prima etapã,  sistemul  de  distribuþie poate  consta  din  linii

magistrale,  rezervoare  sau  turnuri de apã ºi o  reþea  principalã  de

distribuþie  cu posturi speciale de distribuþie (pentru furnizarea  apei

ºi perceperea plãþii pentru apã). În a doua etapã reþeauã de distribuþie

poate  fi  extinsã spre casele consumatorilor disponibili  sã  plãteascã

pentru  conectare  la  reþea  ºi taxele pentru  consumul  de  apã.  Dupã

definitivare  sistemele existente vor constitui un sistem de  alimentare

centralizat.

În mod similar  vor  fi  construite ºi sistemele de  canalizare.  La

început  se vor construi sisteme autonome care mai apoi vor fi conectate

la reþeaua publicã cu instalaþii comunale de epurare a apelor uzate.

În multe localitãþi  rurale  construirea  unui  sistem  centralizat,

exploatarea  ºi întreþinerea lui va costa scump, ºi de aceea majoritatea

populaþiei  nu va fi în stare sã achite serviciile de alimentare cu apã.

În  acele localitãþi în viitorul apropiat alimentarea cu apã se va  baza

pe  ideea  de a continua folosirea apei din fîntîni. Fîntînile  puternic

contaminate  vor fi abandonate. Construcþia noilor fîntîni se va realiza

dupã  proiecte  standard  ºi  dupã o schemã  aprobatã  care  va  exclude

amplasarea fîntînilor în zonele poluate. Administraþia publicã localã va

elabora  ºi  realiza  un  plan  de acþiuni  operative  de  ameliorare  a

situaþiei  privind  alimentarea  cu apã care  va  prevedea  investigarea

calitãþii   apei,  estimarea  surselor  de  poluare  ºi  reducerea   sau

lichidarea  influenþei  lor,  reconstrucþia, modernizarea  ºi  protecþia

fîntînilor, exploatarea ºi întreþinerea fîntînilor conform cerinþelor ºi

normelor sanitare.

18. Asigurarea viabilitãþii financiare a prestatorilor

de servicii   alimentare cu apã ºi canalizare

Fãrã rezolvarea  problemei  finanþãrii,  dezvoltarea  sectorului  de

alimentare cu apã ºi de canalizare nu poate fi conceputã.

Mecanismul economic    este    specific   domeniului    gospodãririi

cantitative  ºi  calitative  a apei ºi va include sistemul de  plãþi  ca

parte  a modului de finanþare a dezvoltãrii domeniului ºi de asigurare a

funcþionãrii  pe principii economice a furnizorilor ºi  distribuitorilor

de  apã. Sistemul de plãþi se va baza pe regula: beneficiarul  plãteºte,

în funcþie de serviciile prestate ºi de cele privind folosirea raþionalã

a resurselor de apã. Prin sistemul de plãþi se va asigura:

a) stimularea  economicã  a  utilizãrii  durabile  ºi  a  protecþiei

calitãþii apei;

b) diferenþierea  teritorialã a preþurilor ºi tarifelor pe categorii

de  surse, ca urmare a condiþiilor diferite de asigurare a calitãþii  ºi

cantitãþii  apei,  în  mãsura  în  care  sistemul  asigurã  venituri  ºi

cheltuieli echilibrate;

c) corectarea  nivelului  preþurilor  ºi  tarifelor  în  funcþie  de

dinamica generalã a preþurilor;

d) transmiterea la utilizatori a influienþelor economice determinate

de  activitãþile  de  asigurare a surselor de apã din  punct  de  vedere

cantitativ ºi calitativ;

e) reflectarea  în  preþuri a cererii de debit ºi de volum  de  apã.

Metodologia  de  stabilire  a preþurilor trebuie sã  asigure  eliminarea

distorsionãrilor  cauzate de influienþa deciziilor politice populiste ºi

fãrã  fundament  economic. În intravilanul unei localitãþi, preþul  apei

potabile   distribuitã   dintr-un  sistem,  va  fi  unic  pentru   toate

categoriile  de  consumatori (populaþie, agenþi  economici,  organizaþii

bugetare etc.).

Organele statale vor contribui la:

realizarea programului  compensaþiei tarifelor pentru populaþia care

dispune de venituri modeste de trai;

anularea datoriilor consumatorilor care nu mai pot fi întoarse;

achitarea serviciilor de cãtre consumatorii bugetari;

susþinerea facilitãþilor   economico-financiare   a  sectorului   de

alimentare cu apã;

stimularea eforturilor  de  reducere a consumurilor energetice  prin

lãsarea la dispoziþia operatorilor a economiilor astfel obþinute;

crearea condiþiilor de mobilizare a investiþiilor strãine ºi locale,

inclusiv din sectorul privat.

Stimularea economicã  a  preþului pentru a obþine un cost  minim  de

producþie  va genera tendinþa furnizorilor ºi distribuitorilor de apã sã

reducã   costurile   de  exploatare,  sã  adreseze  bonurile  de   platã

consumatorilor  pe  baza consumului real înregistrat de contoare  ºi  sã

accelereze  procesul de încasãri a plãþilor. Ca urmare, va creºte gradul

de  rentabilitate,  va  fi posibil de creat  fonduri  pentru  finanþarea

lucrãrilor  de  întreþinere,  modernizare ºi dezvoltare.  Astfel  se  va

realiza un profit social maximal.

Politica de parteneriat  social  promovatã  de stat  va  intensifica

creºterea  gradului de participare a autoritãþilor locale la  finanþarea

lucrãrilor  de investiþii prin utilizarea diverselor surse de finanþare,

inclusiv  agenþii economici, va stimula acordarea creditelor de diferite

termene pentru efectuarea lucrãrilor de modernizare, reconstruire precum

ºi de construcþie a unor noi capacitãþi.

Pentru a crea  concurenþã la acordarea serviciilor de alimentare  cu

apã se va face posibilã participarea firmelor private.

19. Reorganizarea ºi perfecþionarea cadrului instituþional

În ansamblul  de mãsuri necesare pentru reabilitarea ºi  dezvoltarea

serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apã  ºi  canalizare  o  verigã

esenþialã   o   constituie  reorganizarea  ºi  perfecþionarea   cadrului

instituþional.  Oportunitatea reformei instituþionale este susþinutã  de

sensul  economic  de eliminare al ineficienþei. Perfecþionarea  cadrului

instituþional  se va efectua pornind de la revizuirea actelor  normative

ºi modificarea lor pentru ca finalitatea restructurãrii sã fie:

a) transformarea   (organizarea)  întreprinderilor  prestatoare   de

servicii  de alimentare cu apã ºi canalizare în societãþi pe acþiuni  de

interes public astfel ca:

infrastructura  alimentãrii  cu apã (staþii de captare,  tratare  ºi

pompare,  sisteme  de  transport ºi distribuþie, reþele  de  canalizare,

staþii  de  epurare  etc.), care sînt amplasate în general  în  domeniul

public   trebuie   sã   rãmînã  proprietate  publicã,   iar   elementele

patrimoniale  folosite  de  prestatorul de servicii  pentru  punerea  în

miºcare  a  sistemului, întreþinerea acestuia ºi realizarea  efectivã  a

serviciului  (clãdiri  administrative, utilaje, mijloace  de  transport,

mijloace  circulante,  alte elemente patrimoniale) sã  fie  proprietatea

privatã a societãþii ºi supusã procesului de privatizare;

întreþinerea   ºi   exploatarea  apeductelor  interraionale   ºi   a

edificiilor  care  sînt  situate  pe teritoriul  a  mai  multor  unitãþi

administrativ-teritoriale  vor  fi asigurate de societãþi pe acþiuni  cu

capital majoritar de stat sau de companii care vor prelua aceste obiecte

conform  unui  contract  de gestiune. Organizaþiile  menþionate  vor  fi

administrate de organul central de specialitate;

b) crearea unei  Agenþii Naþionale pentru Reglementarea în  sectorul

de alimentare cu apã ºi canalizare;

c) crearea relaþiilor  instituþionale  stabile pentru a  stimula  ºi

înlesni atragerea capitalului privat în domeniu;

d) delimitarea funcþiilor de control ºi exploatare;

e) descentralizarea     funcþiilor,    sistematizarea    activitãþii

autoritãþilor locale;

f) instituþionalizarea   formelor   de  consultare  a   structurilor

societãþii  civile în procesul de pregãtire a deciziilor importante care

privesc sectorul de alimentare cu apã ºi canalizare.

O bunã parte  din problemele cauzate de lipsurile instituþionale vor

fi  soluþionate prin definirea clarã a responsabilitãþilor ºi a  rolului

fiecãrei verigi a sistemului instituþional.

Administraþia publicã localã va avea urmãtoarele responsabilitãþi:

de a formula  politica  localã  ºi a elabora planuri de  acþiuni  pe

diferite perioade de timp conform actelor normative în vigoare;

de a formula  linii  directoare,  de a crea servicii  publice  ºi  a

planifica dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apã ºi canalizare;

de a favoriza  colaborarea  cu  furnizorii de  servicii  publice  în

condiþii de echitate ºi eficacitate;

de a monitoriza  asigurarea  serviciilor în conformitate cu  normele

juridice, cu principiile ºi regulile specifice;

de a încheia  contracte  de  prestãri de servicii cu  furnizorii  ºi

distribuitorii;

de a controla serviciile prestate de furnizorii ºi distribuitorii de

apã.

Responsabilitãþile prestãtorilor de servicii:

de a asigura servicii de calitate;

de a îndeplini întocmai obligaþiile contractuale;

de a respecta legislaþia în vigoare;

de a respecta  principiile  ºi  regulile  de  bazã  ale  serviciilor

publice;

de a gestiona  eficient capacitãþile financiare, materiale ºi  umane

avute la dispoziþie;

de a da informaþie  veridicã  ºi  la vreme autoritãþilor  locale  ºi

organelor centrale;

de a rãspunde  prompt  ºi corect la reclamaþiile  beneficiarilor  de

servicii ºi de a rezolva operativ problemele acestora;

de a se preocupa  de  îmbunãtãþirea  serviciilor prestate  ºi  de  a

înainta propuneri în acest sens administraþiei publice locale.

Beneficiarii  (consumatorii)  vor  respecta  legile  în  vigoare  ºi

hotãrîrile  administraþiei  locale ºi vor avea grijã de a se informa  cu

privire la noile reglementãri.

Mass-media va  asigura permanent o corectã informare a  cetãþenilor,

administraþiei  publice  locale, prestatorilor, conform  legislaþiei  în

vigoare.

Un rol deosebit   în  dezvoltarea  instituþionalã  a  sectorului  de

alimentare  cu apã îi va reveni administraþiei centrale de  specialitate

care conform atribuþiilor sale va asigura:

elaborarea ºi  promovarea  direcþiilor principale ale  politicii  de

stat   ºi   strategiei  în  domeniul  asigurãrii  cu  apã  potabilã   ºi

canalizare-epurare a apelor uzate;

coordonarea generalã a acþiunilor de dezvoltare a ramurii;

reformarea organizatoricã ºi economicã a sectorului de alimentare cu

apã;

aprobarea tarifelor, pentru serviciile prestate de alimentare cu apã

ºi canalizare, în temeiul datelor de audit;

controlul de stat al calitãþii construcþiilor;

coordonarea ºi  dirijarea  cercetãrilor  ºtiinþifice,  implementãrii

tehnologiilor performante;

autorizarea activitãþilor  în  domeniul proiectãrii ºi  construcþiei

sistemelor comunale;

organizarea licitaþiilor  ºi  concursurilor  pentru  proiectarea  ºi

valorificarea  investiþiilor  publice,  finanþate din bugetul  de  stat,

fondurile extrabugetare ºi credite bancare garantate de stat;

coordonarea activitãþii   privind   pregãtirea,  perfecþionarea   ºi

atestarea  cadrelor în domeniul proiectãrii, construcþiei ºi exploatãrii

sistemelor comunale de alimentare cu apã;

elaborarea programelor de stat în domeniul alimentãrii cu apã;

elaborarea politicii investiþionale în domeniu;

elaborarea proiectelor  de  legi, hotãrîri ale Guvernului ce þin  de

domeniu;

elaborarea regulamentelor  specifice  necesare  pentru  privatizarea

serviciilor de alimentare cu apã cum ar fi:

- forme de gestiune delegatã;

- standarde minime de calitate a serviciilor;

- criterii de  atestare  (licenþe)  a prestatorilor de  servicii  în

funcþie de performanþe operaþionale ºi financiare ale acestora;

- elaborarea   reglementãrilor   specifice,   necesare   exploatãrii

coordonate a infrastructurii locale;

- regulamente  de exploatare a sistemelor de alimentare cu apã ºi de

canalizare;

- normative tehnice  de întreþinere ºi reparaþii a instalaþiilor  ºi

dotãrilor,  în vederea asigurãrii în exploatare ºi reducerii gradului de

risc;

- elaborarea de reglementãri la nivel republican prin:

iniþiative legislative în domeniul alimentãrii cu apã;

monitorizarea  relaþiilor între operatorii de servicii, autoritãþile

publice locale ºi beneficiarii de servicii.

20. Formarea, calificarea ºi perfecþionarea profesionalã

a personalului din sectorul de alimentare

cu apã ºi de canalizare

Retehnologizarea  ºi modernizarea sistemelor existente de alimentare

cu  apã ºi de canalizare precum ºi construirea ºi exploatarea altora noi

la  un  nivel  de performanþã, prevede necesitatea de a  dispune  de  un

personal bine calificat.

Se apreciazã  cã personalul din sector va trebui sã fie calificat în

domeniul managerial, tehnologic, informaþional, relaþional.

Pentru a dispune de personalul care va corespunde condiþiilor cerute

de  economia  de  piaþã ºi cerinþelor legate de  creºterea  prevãzutã  a

nivelului   de   dotare   a  sistemelor  va  fi  necesar   de   realizat

restructurarea  sistemului  ºi perfecþionarea formelor ºi  metodelor  de

pregãtire profesionalã.

Acþiunile de  formare  profesionalã vor trebui sã aibã  un  puternic

caracter  interactiv  ºi practic-aplicativ pentru a obþine un  randament

profesional al personalului corespunzãtor potenþialului ºi aptitudinilor

naturale     ale     acestuia.    Conþinutul    instruirii     se     va

modifica concentrîndu-l    la    competenþe   ocupaþionale,    deprinderi

manageriale, aptitudini comerciale, spirit creativ.

Modul de concepere a formãrii profesionale se va baza, cu precãdere,

pe  utilizarea  mijloacelor  pedagogice moderne cum  ar  fi:  instalaþii

pilot,  poligoane,  ateliere, laboratoare-ºcoalã asigurate cu  materiale

instructiv-informative ºi echipamente.

Corespunzãtor   cerinþelor  de  formare  profesionalã  a  sectorului

apã-canal  se  vor  elabora programe tematice pentru toate  tipurile  de

acþiuni   de   formare,   în  toate  registrele  -   formarea   iniþialã

preuniversitarã,    specializarea   ºi   perfecþionarea    profesionalã,

învãþãmîntul superior.

Vor majora posibilitatea  de a dispune de un personal de o  calitate

profesionalã   corespunzãtoare  cerinþelor  ºi  realizarea  urmãtoarelor

mãsuri:

extinderea ariei de angajare a personalului nou;

stabilirea unor  criterii  de  selecþie a  personalului,  þinîndu-se

seama de specificitatea ºi cerinþele reale ale sectorului;

aplicarea unor  pîrghii  de motivare, care sã marcheze  o  implicare

majorã ºi asumarea de noi responsabilitãþi ale personalului.

Creºterea sensibilã  a  calitãþii  capitalului  uman  este  o  sursã

directã ºi cu cea mai importantã pondere în eficientizarea activitãþilor

din  sector ºi de aceea, agenþii economici trebuie sã proiecteze  bugete

de formare ºi perfecþionare a personalului.

Este necesarã   elaborarea   ºi   aplicarea  unei   metodologii   de

determinare a nevoii de formare continuã la nivelul întreprinderii, care

sã  plece  de  la  studiul  posturilor de lucru  ºi,  respectiv,  de  la

evaluarea cunoºtinþelor ºi aptitudinilor profesionale ale personalului.

Un efect considerabil  în formarea cadrelor naþionale din domeniu va

avea  colaborarea  internaþionalã  care  se va  realiza  în  urmãtoarele

direcþii de activitate:

schimbul de informaþii  la  seminarele ºi conferinþele naþionale  ºi

internaþionale, consultaþii cu partenerii strãini din domeniu;

colaborarea tehnicã ºi în domeniul cercetãrilor;

elaborarea de  comun acord ºi realizarea programelor ºi  proiectelor

de demonstraþie;

perfecþionarea   specialiºtilor  în  þãrile  dezvoltate   (studierea

experienþei înaintate ºi tehnologiilor moderne din domeniu).

21. Amplificarea rolului administraþiei publice

locale în dezvoltarea serviciilor de alimentare

cu apã ºi canalizare

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ºi exploatarea sistemelor de

alimentare  cu  apã  ºi canalizare se va realiza cu  maximum  de  profit

social  dacã  se va obþine o colaborare ºi cooperare strînsã între  toþi

partenerii   care   pot  fi:  administraþia  publicã,  producãtorii   ºi

distribuitorii  de apã, consumatorii de apã, reprezentanþii colectivelor

locale ºi a populaþiei.

Autoritãþile  publice locale prin organizaþiile serviciilor comunale

au  sarcina  de  a asigura prestarea serviciilor de  alimentare  cu  apã

populaþiei,  avînd de a face cu furnizorii de apã care sînt  monopoliºti

naturali.  Aceastã situaþie evedenþiazã necesitatea de a crea o bazã  de

reglare a activitãþii ºi relaþiilor.

Încheierea contractelor   de   manageriat  de  lungã  duratã   între

furnizori  ºi autoritãþile publice locale vor servi ca planuri de  lucru

ºi vor stipula angajamentele reciproce în activitatea lor.

Aceste contracte  vor  prevedea realizarea unor obiective ºi  indici

concreþi  cum ar fi: calitatea serviciilor, numãrul consumatorilor  care

vor  beneficia  de  serviciile  de  alimentare  cu  apã  ºi  canalizare,

rezultatele   financiare,  nivelul  tarifelor,  volumul  ºi  sursele  de

investiþii necesare, indicii activitãþii de producere etc.

Realismul obiectivelor  ºi  indicilor stipulaþi în contracte  va  fi

necesar  sã  fie confirmat prin planuri de acþiuni ºi calcule  concrete.

Aplicarea  tarifelor va fi componenta de bazã a planului de lucru ºi  va

fi bine ilucidatã ºi argumentatã în contractul de bazã.

Autoritãþile  locale vor elabora ºi aproba planuri de acþiuni pentru

dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apã ºi canalizare, vizînd în mod

special urmãtoarele aspecte:

obiective pe termen scurt ºi mediu;

acþiunile pentru   reabilitarea,   reconstrucþia,  modernizarea   ºi

exploatarea durabilã a sistemelor de alimentare cu apã ºi canalizare;

mãsurile de protecþie a calitãþii apei ºi a mediului înconjurãtor;

posibilitãþile  de  asigurare  cu apã potabilã de  calitate  bunã  a

localitãþilor unde nu existã apeducte comunale;

crearea întreprinderilor  autonome  de  prestare  a  serviciilor  de

alimentare   cu  apã  ºi  canalizare  (ori  alt  mod  de  organizare   a

serviciilor);

volumul de finanþe   ºi   sursele  de  finanþare   necesare   pentru

realizarea mãsurilor propuse.

22. Dezvoltarea bazei legislative

ºi reglementãrilor în domeniu

Dezvoltarea sistemelor   de   alimentare  cu  apã   ºi   canalizare,

îmbunãtãþirea  esenþialã  a  calitãþii serviciilor  prestate  populaþiei

trebuie sã fie susþinutã ºi de o bazã legislativã corespunzãtoare.

Cadrul legislativ   nou   va  exclude  lipsurile  ºi   neclaritãþile

legislative asupra problemelor patrimoniale, incoerenþele în organizarea

ºi  funcþionarea  unitãþilor de profil, va stabili clar  atribuþiile  ºi

responsabilitãþile  organelor  publice centrale,  autoritãþilor  publice

locale, furnizorilor ºi consumatorilor.

Luînd în consideraþie  tendinþa de integrare a Republicii Moldova în

Comunitatea  Europeanã  se va realiza corelarea legislaþiei  interne  cu

actele normative adoptate de Consiliul Europei.

Baza legislativã  va fi orientatã spre realizarea unor aºa obiective

cum ar fi:

asigurarea serviciilor calitative ºi protecþiei consumatorului;

sporirea rolului     ºi    lãrgirea    funcþiilor     autoritãþiilor

administraþiei   publice  locale  privind  soluþionarea  problemelor  de

alimentare cu apã ºi prestarea serviciilor de canalizare;

îmbunãtãþirea protecþiei ºi conservãrii resurselor de apã;

crearea fondurilor investiþionale pentru dezvoltare ºi modernizare;

stabilirea obligativitãþii    de   formare   ºi   perfecþionare    a

personalului din domeniu.

Reglementãrile   tehnice  în  domeniu,  fiind  o  parte   componentã

esenþialã   a   bazei  legislative  adecvate  noilor  cerinþe,  vor   fi

dezvoltate, în principal, prin urmãtoarele modalitãþi:

armonizarea normativelor   existente  cu  normativele  europene   ºi

internaþionale;

promovarea unui  sistem  uniform de implementare a  normativelor  ºi

recomandãrilor europene ºi internaþionale;

elaborarea de  noi  normative naþionale în baza unei concepþii  bine

argumentate;

cooperarea cu  organizaþiile  europene guvernamentale  economice  ºi

ºtiinþifice în domeniul reglementãrilor tehnice.

Cadrul normativ va fi orientat spre asigurarea:

fiabilitãþii  tehnologice ºi sanitare a sistemelor de alimentãri  cu

apã ºi de canalizare;

conservãrii ºi protecþiei mediului înconjurãtor;

eficientizãrii funcþionãrii sistemelor hidroedilitare prin reducerea

cheltuielilor de întreþinere, reducerea consumului de energie ºi de apã;

reglementãrii  proiectãrii,  executãrii, recepþiei în  exploatare  a

sistemelor  hidroedilitare  cu  capacitatea  0,5  -  400  m3/zi,  pentru

ansamblurile locative cu un numãr redus de nivele;

folosirii echipamentelor   ºi  utilajelor  performante  ºi  fiabile,

noilor  tehnologii,  mijloacelor  moderne  de  calcul  ºi  supraveghere,

monitorizãrii calitãþii apei;

siguranþei distribuþiei  apei  în condiþii excepþionale  (extremale)

prin metode alternative;

introducerii  noilor  exigenþe asupra gradului de epurare  a  apelor

uzate, þinîndu-se cont de posibilitãþile economice ºi tehnice, precum ºi

de efectul sanitaro-tehnic;

dezvoltãrii producþiei de materiale tubulare ºi armaturi de calitate.

Se va asigura   un   proces  stabil  de  perfecþionare  a   cadrului

legislativ  pentru  ca  acesta sã susþinã ºi sã stimuleze  acþiunile  de

dezvoltare  integralã ºi permanentã a sistemelor de alimentare cu apã ºi

canalizare.

IV. Acþiuni urgente pentru începerea implementãrii strategiei

ºi ameliorãrii situaþiei în domeniul alimentãrii

cu apã ºi canalizare

Se vor întreprinde urmãtoarele acþiuni:

preluarea ideilor ºi afirmaþiilor majore, cuprinse în obiectivele ºi

politicile acestei strategii, în procesul de perfecþionare ºi dezvoltare

a bazei juridice ºi restructurãrii instituþionale;

aplicarea Legii "Cu privire la apa potabilã" dupã adoptarea acesteia;

elaborarea ºi  aprobarea  documentelor  normative de  proiectare  ºi

executare  a  sistemelor  de alimentare cu apã  ºi  canalizare  aliniate

cerinþelor europene;

elaborarea ºi   aprobarea  regulamentului  cu  privire  la   crearea

fondurilor investiþionale;

elaborarea indicaþiilor  metodice  privind determinarea  pierderilor

admisibile de apã în sistemele de alimentãri cu apã;

elaborarea Normativului privind stabilirea limitelor de încãrcare cu

poluanþi  a  apelor  uzate  evacuate în receptorii  naturali,  luînd  în

consideraþie aspectul economic ºi de mediu;

elaborarea Regulamentului  de  exploatare a sistemelor  comunale  de

alimentare cu apã ºi canalizare;

elaborarea ºi  aprobarea standardului naþional de stat al  calitãþii

"Apa potabilã";

aprobarea ºi implementarea Programului de stat de contorizare a apei;

inventarierea ºi diagnosticarea sistemelor comunale de alimentare cu

apã ºi de canalizare;

elaborarea programelor   locale  de  acþiuni  pentru   restabilirea,

reconstrucþia   ºi  asigurarea  funcþionãrii  sistemelor  existente   de

alimentare cu apã ºi canalizare. Introducerea taxelor pentru consumul de

apã în mediul rural;

investigarea  calitãþii  apei  din  fîntîni.  Elaborarea  planurilor

locale de acþiuni în vederea reconstrucþiei, protecþiei, întreþinerii ºi

exploatãrii fîntînilor conform cerinþelor ºi normelor sanitare;

corectarea radicalã  a  schemei complexe de alimentare cu apã ºi  de

canalizare a localitãþilor din Republica Moldova;

implementarea  mecanismelor specifice economiei de piaþã în sectorul

serviciilor  publice de alimentare cu apã ºi canalizare prin decizii ale

Executivului.

crearea întreprinderilor autonome specializate;

sprijinirea dezvoltãrii  serviciilor de alimentare cu apã, pentru  a

deveni un domeniu prioritar în evoluþia economico-socialã a societãþii;

crearea cadrului instituþional pentru manifestarea concurenþei între

prestatorii  de  servicii  ºi, totodatã,  pentru  atragerea  capitalului

autohton   ºi   strãin  în  finanþarea  investiþiilor   ºi   exploatarea

infrastructurii publice locale;

instituþionalizarea formelor de consultare a structurilor societãþii

civile  în  procesul de pregãtire a deciziilor importante  care  privesc

sectorul de alimentare cu apã ºi de canalizare;

achiziþionarea  ºi utilizarea în instituþiile preºcolare,  medicale,

de  învãþãmînt, în industria alimentarã etc. a instalaþiilor individuale

ºi  colective de tratare suplimentarã a apei (ca o mãsurã provizorie  în

localitãþile unde apa furnizatã nu corespunde cerinþelor de calitate);

reconstrucþia   sistemelor  de  alimentare  cu  apã  ale  clãdirilor

locative;

inventarierea  ºi organizarea evidenþei surselor de poluare care  se

aflã în zonele de protecþie a apelor;

armonizarea cerinþelor  documentelor  normative ce se referã la  apa

potabilã   ºi   apele  uzate  cu  prevederile   documentelor   normative

internaþionale ºi europene din domeniu;

crearea unui  comitet  tehnic  pentru elaborarea  actelor  normative

naþionale în domeniul "Apã potabilã".