Departamentul Standardizare ºi Metrologie

Hotãrîre

Nr.1060-M  din  29.01.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.21-22/49 din 05.02.2002

* * *

Întru executarea  Poruncii Guvernului nr.01.05/582/25 din 27.11.2001

referitor la majorarea perioadei de verificare metrologicã a contoarelor

de  apã  ºi  energie termicã Departamentul "Moldova  -  Standard"  emite

urmãtoarea

HOTÃRÎRE:

1. A stabili cu titlu de excepþie perioada de verificare metrologicã

pentru:

- contoarele de apã rece ºi caldã de uz casnic cu diametrul de 15 ºi

20 mm - 60 luni;

- contoarele  de  energie  termicã, inclusiv  tip  CET-M,  utilizate

pentru evidenþa energiei termice a blocurilor locative - 60 luni;

- contoarele de energie termicã tip CET, produse anterior ºi care se

aflã în exploatare, ca excepþie - 12 luni.

2. Termenul de  valabilitate  a buletinelor de verificare  eliberate

anterior   se  prelungeºte  automat  în  corespundere  cu  perioada   de

verificare  metrologicã  respectivã  stipulatã în pct.  1  al  prezentei

hotãrîri, luînd ca bazã data ultimei verificãri.

3. Pentru contoarele  indicate  în  pct. 1  al  prezentei  hotãrîri,

perioada de verificare indicatã în pct. 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.4 din "Lista

oficialã  a  mijloacelor  de  mãsurare  supuse  obligatoriu  controlului

metrologic   al  statului",  aprobatã  prin  Hotãrîrea   Departamentului

"Moldova-Standard" nr. 967-M din 31 iulie 2001 ºi publicatã în Monitorul

Oficial  nr.  94-96 din 10 august 2001, se stabileºte în concordanþã  cu

prezenta hotãrîre.

4. Se abrogã   prevederile   p.  I  al   Hotãrîrii   Departamentului

"Moldova-Standard"  nr.  519-M din 4.01.1999 în partea ce nu  corespunde

prezentei hotãrîri.

DIRECTORUL GENERAL

AL DEPARTAMENTULUI

STANDARDIZARE ªI METROLOGIE                     Sergiu BABAN

Chiºinãu, 29 ianuarie 2002.

Nr. 1060-M.