MINISTERUL DEZVOLTÃRII TERITORIULUI,CONSTRUCÞIEI ªI GOSPOD.COMUNALE

Instrucþiune provizorie

privind modalitatea deconectãrii/reconectãrii individuale a

apartamentelor de la/la sistemul de aprovizionare cu apã caldã

din  02.09.99

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.149-152/321 din 24.12.1999

* * *

Aprobatã

prin Hotãrîrea Colegiului

Ministerului Dezvoltãrii

Teritoriului, Construcþiilor

ºi Gospodãriei Comunale

nr. 10/1 din 2 septembrie 1999

Mihai ªtirban

Viceministru

I. DISPOZIÞII GENERALE

1.1. Prezenta     instrucþiune    stabileºte    relaþiile     dintre

întreprinderile  prestatoare  de  servicii (în continuare  -  Furnizor),

întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ, asociaþiile

proprietarilor  de locuinþe privatizate, cooperativele de construcþie  a

locuinþelor,   întreprinderile   de   gestionare  a   fondului   locativ

departamental  (în continuare - Gestionar) ºi titularii locuinþelor  (în

continuare - Consumator) ce þin de deconectarea/reconectarea individualã

a apartamentului de la/la sistemul de aprovizionare cu apã caldã.

1.2. O condiþie   obligatorie   a   procedurii  de   deconectare   a

apartamentului în cazul lipsei contoarelor este deconectarea de la toate

branºamentele   de   aprovizionare   cu  apã  caldã   din   apartamentul

Consumatorului.

1.3. În cazul cînd Consumatorul acceptã contorizarea unui branºament

se permite deconectarea celorlalte branºamente.

1.4. Deconectarea  poate fi efectuatã în modul stabilit de  prezenta

instrucþiune de cãtre Gestionar (Furnizor) sau de alte persoane juridice

(fizice) în prezenþa reprezentantului Gestionarului.

1.5. Toate cheltuielile  legate  de deconectarea ºi reconectarea  pe

viitor  a apartamentului de la/la sistemul de aprovizionare cu apã caldã

le va suporta Consumatorul, conform taxei în vigoare.

II. DECONECTAREA/RECONECTAREA DE LA/LA SISTEMUL

DE APROVIZIONARE CU APÃ CALDÃ

2.1. Deconectarea individualã a apartamentului se efectueazã în baza

unei   cereri   depuse  în  scris  de  cãtre  Consumator   Gestionarului

(Furnizorului).

2.2. Deconectarea  poate fi efectuatã numai prin rupturã vizibilã ºi

sudarea branºamentelor de la coloanele de apã caldã.

2.3. Dupã efectuarea  deconectãrii  (reconectãrii) se va întocmi  un

act  ce va confirma deconectarea (reconectarea), semnat de Consumator ºi

Gestionar (anexa).

2.4. Reconectarea apartamentului la sistemul de aprovizionare cu apã

caldã,  se  efectueazã  în  baza unei cereri depuse în  scris  de  cãtre

titularul apartamentului Gestionarului (Furnizorului), care în termen de

pînã la 15 zile îºi va da acordul.

2.5. Reconectarea  la  sistemul de aprovizionare cu apã caldã se  va

efectua  de  cãtre  Gestionar (Furnizor) sau de alte  persoane  juridice

(fizice) în prezenþa reprezentantului Gestionarului.

2.6. Gestionarul  va prezenta datele cu privire la deconectãrile  ºi

reconectãrile   efectuate   pînã  la  data  de  5  a   lunii   urmãtoare

organizaþiilor   prestatoare  de  servicii  (Furnizorului),  Concernului

"Moldova-Gaz"  ºi  Reþelelor  Electrice  (în municipiul  Chiºinãu  -  ÎS

"Infocom" ºi S.A. "Termocom").

2.7. Consumatorul  este obligat sã asigure accesul  reprezentantului

Gestionarului (Furnizorului) în apartament pentru efectuarea controlului

branºamentelor deconectate la cererea acestuia.

2.8. Din momentul  deconectãrii  Consumatorului  de la  sistemul  de

aprovizionare cu apã caldã, în blocurile locative înzestrate cu aragaze,

în  lipsa  contoarelor,  plata  pentru gazele naturale  va  fi  achitatã

conform   "Catalogului   de  preþuri"  al  Agenþiei   Naþionale   pentru

Reglementare   în   Energeticã   al  Republicii   Moldova,   ca   pentru

apartamentele amenajate cu aragaz, ce dispun de sistema de alimentare cu

apã fierbinte, dar neaprovizionate într-o anumitã perioadã de timp.

2.9. Din momentul  deconectãrii  Consumatorului  de la  sistemul  de

aprovizionare   cu  apã  caldã,  în  blocurile  locative   necontorizate

Furnizorul   va   efectua  în  baza  datelor  prezentate  de   Gestionar

recalcularea sarcinii de proiect a blocului locativ respectiv.

2.10. În cazul    depistãrii    reconectãrii   neautorizate    (dupã

deconectare)   a   branºamentelor   din  apartament   la   sistemul   de

aprovizionare cu apã caldã al Gestionarului (Furnizorului), Consumatorul

va  achita plata pentru consumul de apã caldã la fel ca ºi  consumatorii

care  nu  dispun  de  contoare din blocul respectiv,  începînd  cu  data

efectuãrii  de  cãtre  Gestionar (Furnizor) sau reprezentantului  sãu  a

ultimului control.

Anexã

Act

privind deconectarea apartamentului de

la sistemul de aprovizionare cu apã caldã

"_____"___________1999                              mun. Chiºinãu

1. Prezentul   act   este  întocmit  în  prezenþa   reprezentantului

Gestionatrului (Furnizorului) dl________________________________________

ºi    titularului   apartamentului   nr._______   din   blocul   locativ

nr._______  str.________________________ºi  confirmã deconectarea de  la

sistemul de aprovizionare cu apã caldã.

2. Deconectarea   apartamentului  a  fost  efectuatã  prin   rupturã

vizibilã ºi sudare a tuturor branºamentelor de apã caldã din apartament.

3. Furnizorul  va  suspenda  relaþiile cu  titularul  apartamentului

privind  aprovizionarea  cu apã caldã ºi achitarea plãþii  pentru  acest

serviciu, începînd cu data semnãrii prezentului act.

4. Titularul   apartamentului  este  preîntîmpinat  cã,  în  caz  de

depistare a reconectãrii neatorizate de cãtre Gestionar (Furnizor), i se

vor  aplica  sancþiuni  conform pct. 2.10. al  Instrucþiunii  provizorii

privind     modalitatea    deconectãrii/reconectãrii    individuale    a

apartamentelor de la/la sistemul de aprovizionare cu apã caldã.

5. Prezentul  act este întocmit în douã exemplare, cîte unul  pentru

fiecare parte.

Gestionarul (Furnizorul)                Titularul apartamentului

___________________________________

denumirea Furnizorului

___________________________________     _____________________________

numele, prenumele  reprezentantului     numele, prenumele chiriaºului

de bazã/proprietarului

___________________________________     _____________________________

semnãtura, ºtampila             semnãtura, datele buletinului

de identitate

Act

privind reconectarea apartamentului la

sistemul de aprovizionare cu apã caldã

"_____"___________1999                              mun. Chiºinãu

1. Prezentul   act   este  întocmit  în  prezenþa   reprezentantului

Gestionarului (Furnizorului) dl_________________________________________

ºi    titularului    apartamentului   nr._____    din   blocul   locativ

nr.__________ str.__________________ºi confirmã reconectarea la sistemul

de aprovizionare cu apã caldã.

2. Reconectarea  apartamentului a fost efectuatã în conformitate  cu

cerinþele tehnice în vigoare.

3. Gestionarul  (Furnizorul)  va  relua  relaþiile  cu  Consumatorul

privind  aprovizionarea  cu apã caldã ºi achitarea plãþii  pentru  acest

serviciu, începînd cu data semnãrii prezentului act.

4. Prezentul  act este întocmit în douã exemplare, cîte unul  pentru

fiecare parte.

Gestionarul (Furnizorul)                  Titularul apartamentului

___________________________

denumirea Furnizorului

__________________________________      _____________________________

numele, prenumele reprezentantului      numele, prenumele chiriaºului

de bazã/proprietarului

__________________________________      _____________________________

semnãtura, ºtampila             semnãtura, datele buletinului

de identitate

перевод

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТ. И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Временная инструкция

по индивидуальному отключению/подключению квартир от/к

системе горячего водоснабжения

от  02.09.99

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 149-152/321 от 24.12.1999

* * *

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением коллегии

Министерства развития территорий,

строительства и коммунального

хозяйства

N 10/1 от 2 сентября 1999 г.

зам. министра Михай ШТИРБАН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая  инструкция определяет отношения между предприятиями,

предоставляющими  услуги  (в  дальнейшем  -  поставщик),  муниципальными

предприятиями  по  эксплуатации  жилого фонда,  ассоциациями  владельцев

приватизированных    квартир,    жилищно-строительными    кооперативами,

предприятиями  по эксплуатации ведомственного жилого фонда (в дальнейшем

-  администратор) и владельцами квартир (в дальнейшем - потребитель) при

организации индивидуального отключения/подключения от/к системе горячего

водоснабжения.

1.2. Обязательным  условием  процедуры отключения квартир  в  случае

отсутствия   счетчиков   является   отключение  всех   вводов   горячего

водоснабжения, имеющихся в квартире потребителя.

1.3. В случае,  когда  потребитель  устанавливает счетчик  на  одном

вводе, разрешается отключение остальных вводов.

1.4. Отключение  должно  осуществляться в соответствии  с  настоящей

инструкцией   администратором  (поставщиком)  или  другими  юридическими

(физическими) лицами в присутствии представителя администратора.

1.5. Все затраты,   связанные   с  отключением  и  подключением   (в

дальнейшем)   квартиры   от/к  системе  горячего  водоснабжения,   несет

потребитель в соответствии с действующими расценками.

II. ОТКЛЮЧЕНИЕ/ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ/К

СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Индивидуальное  отключение квартиры осуществляется на основании

письменного заявления потребителя на имя администратора (поставщика).

2.2. Отключение  может  быть осуществлено только  путем  обеспечения

видимого разрыва и заваривания вводов от стояков горячего водоснабжения.

2.3. После отключения   (подключения)   должен   составляться   акт,

подтверждающий  отключение (подключение) и подписываемый потребителем  и

администратором (см. приложения).

2.4. Подключение   квартиры   к   системе   горячего   водоснабжения

осуществляется  на основании письменного заявления владельца квартиры на

имя  администратора (поставщика), который в течение 15 дней должен  дать

согласие.

2.5. Подключение  к  системе горячего  водоснабжения  осуществляется

администратором  (поставщиком)  или другими  юридическими  (физическими)

лицами в присутствии представителя администратора.

2.6. Администратор  до 5 числа следующего месяца представляет данные

по   отключению  и  подключению  организациям,  предоставляющим   услуги

(поставщику),  концерну "Moldova-gaz" и электрическим сетям (в муниципии

Кишинэу - ГП "Infocom" и АО "Termocom").

2.7. Потребитель     обязан    обеспечить    доступ    представителя

администратора   (поставщика)  в  квартиру  для  осуществления  контроля

отключенных вводов по его требованию.

2.8. С момента    отключения   потребителя   от   системы   горячего

водоснабжения  в жилых домах, имеющих газовые плиты и не имеющих газовых

счетчиков,  плата за природный газ должна начисляться согласно  каталогу

цен  Национального  агентства по регулированию в  энергетике  Республики

Молдова  аналогично квартирам, оборудованным газовыми плитами и системой

горячего  водоснабжения, но не обеспеченных горячей водой в определенный

период времени.

2.9. С момента    отключения   потребителя   от   системы   горячего

водоснабжения для жилых домов, не оборудованных счетчиками горячей воды,

поставщик,  на  основе  представленных  администратором  данных,  должен

осуществить перерасчет проектной нагрузки данного жилого дома.

2.10. При выявлении    случаев   самовольного   подключения   (после

отключения)   вводов   квартиры   к   системе   горячего   водоснабжения

администратора  (поставщика)  потребителю  должна начисляться  плата  за

расход  горячей воды так же, как и потребителям, не имеющим счетчиков  в

данном   жилом  доме,  начиная  с  даты  осуществления   администратором

(поставщиком) или их представителем последнего контроля.

АКТ

об отключении квартиры от системы горячего водоснабжения

"____"______________ 1999 г.                        г. Кишинэу

1. Настоящий акт составлен в присутствии администратора (поставщика)

г-на  _______________________  и  владельца квартиры N____  жилого  дома

N_____ ул.____________________________ от системы горячего водоснабжения.

2. Отключение  квартиры выполнено с обеспечением видимого разрыва  и

заваривания всех вводов горячего водоснабжения квартиры.

3. Поставщик  приостанавливает свои отношения с владельцем  квартиры

по обеспечению горячей водой и начислению платы за горячее водоснабжение

с момента подписания настоящего акта.

4. Владелец квартиры   предупрежден,   что  в  случае   самовольного

подключения   администратором  (поставщиком)  будут  применены   санкции

согласно  п.  2.10 Временной инструкции по  индивидуальному  отключению/

подключению квартиры от/к системе горячего водоснабжения.

5. Настоящий  акт  составлен  в 2 экземплярах, по одному  каждой  из

сторон.

Администратор                    Владелец квартиры

__________________________          __________________________

Название поставщика               Фамилия, имя основного

__________________________          квартиросъемщика/владельца

Фамилия, имя представителя

__________________________

Подпись, печать

АКТ

подключения квартиры к системе горячего водоснабжения

"____"______________ 1999 г.                        г. Кишинэу

1. Настоящий акт составлен в присутствии администратора (поставщика)

г-на  _________________ и владельца квартиры N_____ жилого дома  N______

ул._______________________ и подтверждает подключение к системе горячего

водоснабжения.

2. Подключение  квартиры осуществлено в соответствии с  действующими

техническими требованиями.

3. Администратор   (поставщик)   возобновляет   свои   отношения   с

потребителем по горячему водоснабжению и начислению платы за эту услугу,

начиная с момента подписания настоящего акта.

4. Настоящий  акт  составлен  в 2 экземплярах, по одному  каждой  из

сторон.

Администратор                    Владелец квартиры

__________________________          __________________________

Название поставщика               Фамилия, имя основного

__________________________          квартиросъемщика/владельца

Фамилия, имя представителя

__________________________

Подпись, печать