MINISTERUL DEZVOLTÃRII TERITORIULUI,

CONSTRUCÞIILOR ªI GOSPODÃRIEI COMUNALE

Regulament provizoriu privind contorizarea consumului de apã

rece ºi caldã utilizatã de populaþie ºi modul de

achitare pentru serviciile prestate

Nr.1239-08-01  din  21.08.98

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7-9/14 din 28.01.1999

* * *

"Aprobat"

Ministerul Dezvoltãrii

Teritoriului, Construcþiilor

ºi Gospodãriei Comunale

21 august 1998 nr. 1239-08-01

___________Mihai Severovan

REGULAMENT PROVIZORIU

privind contorizarea  consumului  de apã rece ºi caldã utilizatã  de

populaþie ºi modul de achitare pentru serviciile prestate

I. DISPOZIÞII GENERALE

1. Prezentul  regulament stabileºte relaþiile dintre întreprinderile

municipale  de gestionare a fondului locativ, asociaþiile proprietarilor

de locuinþe, cooperativele de construcþie a locuinþelor, întreprinderile

prestatoare   de   servicii  (încontinuare  -  Furnizor)  ºi   titularii

locuinþelor  (în  continuare  -  Consumator) în chestiunile  ce  þin  de

instalarea  apometrelor în locuinþe ºi modul de achitare pentru consumul

de apã rece ºi caldã.

2. Pentru instalarea   apometrelor,   Consumatorul  trebuie  sã   se

adreseze  cu  o cerere cãtre Furnizor (proprietarul sau  administratorul

fondului  locativ),  care  în  termen  de 10  zile  îi  remite  primului

condiþiile de instalare.

3. O condiþie  obligatorie pentru luarea la evidenþã a  apometrului,

instalat   la  Consumator  pe  unul  din  branºamentele  sistemelor   de

alimentare cu apã rece sau caldã este excluderea deplinã a posibilitãþii

utilizãrii altor branºamente cu aceeaºi destinaþie neechipate cu aparate

de evidenþã comercialã a consumului de apã.

[Pct.3 în redacþia Ordinului Min. Mediului nr.318 din 30.06.2000]

4. Consumatorul    va   suporta   toate   cheltuielile   legate   de

achiziþionarea, instalarea, verificarea ºi exploatarea apometrelor.

II. INSTALAREA ªI PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE A APOMETRELOR

5. Furnizorul    va   informa   proprietarii   locuinþelor    asupra

nomenclatorului  apometrelor incluse în Registrul de stat al mijloacelor

de  mãsurat  în  Republica  Moldova,  precum ºi  le  va  prezenta  lista

organizaþiilor care posedã licenþe de vînzare ºi reparare a apometrelor.

6. Pentru funcþionare  vor fi recepþionate doar apometrele omologate

de  cãtre  Departamentul Standarde, Metrologie ºi Supraveghere  Tehnicã,

verificate ºi sigilate de cãtre organizaþiile care posedã licenþe pentru

efectuarea acestor lucrãri.

7. Apometrele  se vor monta þinîndu-se cont de paºapoartele tehnice,

condiþiile de instalare ºi instrucþiunile de exploatare.

8. Instalarea  apometrelor se va efectua în locuri accesibile pentru

deservire ºi citirea indicaþiilor.

9. Recepþia ºi  punerea  în  funcþiune a apometrelor se va  face  în

prezenþa  Consumatorului  ºi reprezentantului Furnizorului.  Cu  aceastã

ocazie  se  va încheia Contractul de aprovizionare cu apã rece si  caldã

(anexa la prezentul regulament) si se vor întocmi Actul privind montarea

ºi  punerea  în funcþiune a contorului (anexa nr.1 la Contract) ºi  Fiºa

contorului (anexa nr.2 la Contract).

Actul ºi fiºa  menþionate în prezentul punct se vor completa  pentru

fiecare apometru în parte.

În Act se va confirma montarea corespunzãtoare a apometrului, se vor

indica  datele sigiliului de verificare, sigiliului Furnizorului,  tipul

ºi indicaþiile iniþiale ale apometrelor.

În Fiºã se vor   consemna  modelul  ºi  numãrul  contorului,  datele

sigiliului    Furnizorului,   numele,   codul,   adresa   ºi   telefonul

Consumatorului,  precum ºi toate operaþiunile ce þin de întreþinerea  ºi

funcþionarea  apometrului  (revizii, defecþiuni,  remedieri,  verificãri

etc.),   specificîndu-se   denumirea  operaþiunii,   data,   indicaþiile

apometrului,  numele ºi funcþia controlorului, semnãturile controlorului

ºi Consumatorului.

Cel putin o datã   în   trimestru  reprezentantul   Furnizorului   -

controlorul   va  înscrie  indicaþiile  apometrului  ºi  va  semna  Fiºa

contorului.

Fiºa contorului se pãstreazã la Consumator.

Dacã în urma   controlului   se  vor  depista   careva   neajunsuri,

controlorul  va  completa Actul-dispoziþie (anexa nr.4 la Contract),  în

care  se  înscriu denumirile lucrãrilor necesare pentru  înlãturarea  de

cãtre Consumator a neajunsurilor.

III. ACHITAREA PLÃÞII PENTRU SERVICIILE DE APROVIZIONARE

CU APÃ RECE ªI CALDÃ

10. Facturarea  cantitãþilor de apã se va face pe baza  indicaþiilor

apometrelor,  începînd  cu  ziua în care s-a efectuat  recepþia  conform

Actului privind montarea ºi punerea în funcþiune a contorului.

11. Calcularea  plãþii pentru volumul de apã rece ºi caldã  consumat

se  va  efectua,  reieºind  din indicaþiile apometrelor  ºi  tariful  în

vigoare pentru 1 mc de apã rece*.

_________________________________________

*La calcularea plãþii pentru apa rece ºi caldã, din volumul total de

apã  consumat de blocul locativ se vor exclude volumele înregistrate  de

apometrele   individuale   ale  locatarilor,  restul   volumului   fiind

repartizat proporþional între ceilalþi locatari.

12. Întreprinderile  de  livrare  a  agentului  termic  vor  calcula

consumul  de  energie  termicã  folositã pentru  încãlzirea  apei  reci,

reieºind  din  volumul  apei  consumate  (înregistrat  de  apometre)  ºi

parametrul termic înregistrat în punctul de evidenþã.

13. Calcularea  plãþii  pentru  energia termicã utilizatã  de  cãtre

Consumator  împreunã  cu  apa din sistemul de alimentare  cu  apã  caldã

menajerã se va efectua conform relaþiilor:

P = T x Q, unde

P - valoarea  plãþii  pentru  energia termicã,  consumatã  de  cãtre

Consumator  împreunã  cu  apa din sistemul de alimentare  cu  apã  caldã

menajerã (lei);

T  - tariful în vigoare pentru energia termicã (lei-Gcal);

Q  - cantitatea de  energie termicã, consumatã de  cãtre  Consumator

împreunã cu apa din sistemul de alimentare cu apã caldã menajerã (Gcal);

1

Q  = k x V x g x c x (t2-t1) x -------, unde

1000000

k  - coeficientul  de corectare, care se utilizeazã numai  în  cazul

lipsei  sau scoaterii din funcþiune a sistemului de circulaþie forþatã a

apei calde (k = 0,8);

g  - densitatea apei (g = 1000 kg/m3),

t1 - temperatura apei reci (grade C);

c  - coeficientul de cãldurã specificã (c = 1 kcal/kg x grade C)".

t2 - temperatura apei calde menajere (grade C);

Temperatura t1  ºi  t2  se  determinã  dupã  indicaþiile  medii  ale

aparatelor  de  mãsurare, instalate în mod corespunzãtor pe conducta  de

apã  rece  (t1) în faþa schimbãtorului de cãldurã ºi pe conducta de  apã

caldã  (t2)  a branºamentului abonatului al sistemului de alimentare  cu

apã caldã menajerã.

În cazul lipsei  sau scoaterii din funcþiune a sus-numitelor aparate

de mãsurare t1 = 5 grade C în perioada de încãlzire ºi t1 = 15 grade C -

în restul timpului, t2 = 50 grade C.

V - consumul  de apã caldã menajerã al Consumatorului în perioada de

calcul (m3).

Dacã acest consum   este  înregistrat  de  apometrul,  instalat   la

Consumator, V = Vap, unde Vap - consumul de apã, înregistrat de apometru

(m3).

Dacã evidenþa   comercialã  a  consumului  de  apã  în  sistemul  de

alimentare  cu apã caldã menajerã al Consumatorului lipseºte, calcularea

consumului de apã se va efectua conform relaþiei:

(Vtot - Suma Vap - Vpierd) x ni

V = -------------------------------, unde

nnec

Vtot - consumul  total  al  tuturor consumatorilor din  sistemul  de

alimentare  cu apã caldã menajerã, înregistrat în perioada de calcul  de

apometru,  instalat  pe conducta de apã rece în faþa  schimbãtorului  de

cãldurã al sistemului dat (m3),

Suma Vap - consumul  total de apã, înregistrat în perioada de calcul

de apometre, instalate pe conductele de  apã  caldã  ale  consumatorilor

sistemului dat de alimentare cu apã caldã menajerã (m3);

Vpierd - volumul pierderilor de apã în sistemul de alimentare cu apã

caldã  menajerã,  înregistrat în perioada de calcul de apometrul  pentru

evidenþa   totalã,  instalat  în  faþa  schimbãtorului  de  cãldurã,  ºi

apometrele pentru evidenþa localã, instalate pe branºamentele din casele

de locuit;

nnec - numãrul   total   de  locuitori  conectaþi  la  sistemul   de

alimentare  cu apã caldã menajerã fãrã evidenþa comercialã individualã a

consumului de apã caldã;

ni - numãrul  persoanelor, care locuiesc în apartamentul pentru care

se calculeazã mãrimea plãþii pentru apa caldã.

[Pct.13 în redacþia Ordinului Min. Mediului nr.318 din 30.06.2000]

14. Pentru posesorii de contoare de apã rece ºi caldã din municipiul

Chiºinãu bonurile de platã a volumului de apã rece ºi caldã utilizatã ºi

energiei  termice  folositã la încãlzirea apei reci vor fi eliberate  de

Întreprinderea de Stat "Infocom".

Pentru celelalte  localitãþi ale republicii bonurile menþionate  vor

fi eliberate de cãtre Furnizorii de apã rece ºi caldã.

15. Pe parcursul   perioadei   de  verificare  a   apometrelor   sau

deteriorãrii  acestora fãrã vina Consumatorului, plata pentru volumul de

apã  ºi  energia  termicã consumate se va calcula reieºind  din  volumul

mediu  lunar  înregistrat  în ultimele trei luni de pînã  la  verificare

(deteriorare).

16. În situaþia   în  care  contorul  va  fi  deteriorat  din   vina

Consumatorului,  plata  pentru  serviciile prestate se  va  calcula  din

momentul ultimului control, conform modului stabilit pentru consumatorii

ce nu dispun de apometre.

IV. RESPONSABILITÃÞI

17. În vederea  unei  bune exploatãri, Consumatorul este obligat  sã

asigure  integritatea  apometrelor ºi reþelelor de aprovizionare cu  apã

din  locuinþã,  sã  verifice  apometrele conform  actelor  normative  în

vigoare, paºapoartelor tehnice ºi instrucþiunilor de exploatare a lor.

18. Proprietarul  apartamentului  va  asigura accesul  (între  orele

8.00-20.00)  reprezentantului Furnizorului, la prezentarea legitimaþiei,

pentru  efectuarea  controlului privind starea tehnicã a apometrelor  ºi

reþelelor  de  alimentare  cu  apã din  apartament,  conform  cerinþelor

contractelor încheiate.

19. La cererea  Consumatorului, Furnizorul (reprezentantul sãu) este

obligat,  în termen de cel mult douã zile, sã se prezinte la  Consumator

pentru a recepþiona apometrele sau a le sigila dupã reparare, verificare

sau rupere a sigiliilor din orice motiv.

20. Consumatorul  va  procura,  contra platã, de  la  Furnizor  Fiºa

contorului ºi Fiºa de evidenþã a consumului de apã (anexele nr. 2 ºi nr.

3 la Contract).

21. Lunar, pînã la data de întîi a lunii urmãtoare celei pentru care

se  efectueazã calculele, consumatorii posesori de contoare de apã  rece

ºi  caldã vor prezenta Furnizorului Fiºa de evidenþã a consumului de apã

(anexa  nr. 3 la Contract), pentru efectuarea calculelor corespunzãtoare

de platã.

22. Contractul dintre Furnizor ºi Consumator va acþiona din momentul

semnãrii  Actului privind montarea ºi punerea în funcþiune a contorului,

fiind valabil pe termenul indicat în Contract.

Anexã

la Regulamentul provizoriu privind

contorizarea consumului de apã

rece ºi caldã utilizatã de populaþie

C O N T R A C T

de aprovizionare cu apã rece ºi caldã

nr.____

____________________                            "___"_________19___

(Localitatea)

Beneficiarul________________________________________________________

(Numele, prenumele persoanei fizice)

denumit   în  continuare  Consumator,  pe  de  o  parte,  ºi  Furnizorul

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

în persoana ____________________________________________________________

pe de altã parte, au încheiat prezentul Contract.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Prezentul  Contract reglementeazã relaþiile dintre Consumator  ºi

Furnizor  în  procesul  de  alimentare cu apã rece ºi  caldã,  în  cazul

contorizãrii consumului acestora.

II. OBLIGAÞIUNILE FURNIZORULUI

2. Furnizorul este obligat:

a) sã aprovizioneze  Consumatorul,  fãrã  întrerupere  (pe  întreaga

perioadã  de  acþiune  a Contractului), cu apã rece ºi  caldã  (pînã  la

apometrele   instalate   în   locuinþa  Consumatorului)   de   calitatea

(parametrii) ºi în volumul, stabilite prin actele normative în vigoare;

b) sã furnizeze  informaþiile solicitate de cãtre Consumator  (modul

de calculare a plãþii pentru serviciile de alimentare cu apã etc.);

c) sã efectueze  recalculãri  conform actelor normative  în  vigoare

(Regulamentul  privind  modul  de achitare de cãtre populaþie  a  plãþii

pentru  serviciile  locativ-comunale  ºi  pentru  folosirea  reþelei  de

radiodifuziune  ºi  a  antenei colective de  televiziune,  aprobat  prin

Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 463 din 16 mai 1997);

d) sã þinã cont   de   înlesnirile   Consumatorului,   acordate   în

conformitate  cu  legislaþia  în vigoare, la  calcularea  plãþii  pentru

volumul de apã utilizat ºi pentru energia termicã;

e) sã sigileze  apometrele,  în  termen de cel mult  douã  zile,  la

cererea  Consumatorului, dupã montarea, repararea, verificarea  acestora

sau dupã ruperea sigiliilor din orice motiv;

f) sã controleze  trimestrial înscrierea datelor în Fiºa de evidenþã

a  consumului de apã de cãtre Consumator, starea reþelelor interioare ºi

apometrelor  montate la reþelele de alimentare cu apã a  Consumatorului,

completînd,  în  caz  de  necesitate, Actul-dispoziþie  (anexa  nr.4  la

prezentul  Contract),  în  care vor fi  înscrise  denumirile  lucrãrilor

efectuate de cãtre Consumator;

g) sã prezinte  lunar organizaþiei care elibereazã bonurile de platã

informaþia  privind  volumele  de apã rece ºi caldã utilizate  de  cãtre

Consumator  ºi cantitatea de energie termicã folositã pentru  încãlzirea

apei.

III. OBLIGAÞIUNILE CONSUMATORULUI

3. Consumatorul este obligat:

a) sã achite  plata pentru serviciile prestate în mãrimea, modul  ºi

termenele stabilite prin actele legislative ºi normative în vigoare;

b) sã întreþinã în stare de funcþionare apometrele instalate, precum

ºi reþelele de aprovizionare cu apã rece ºi caldã din apartament;

c) sã anunþe  Furnizorul  despre  deteriorarea  apometrului  într-un

termen cît mai restrîns posibil (cel mult 24 ore);

d) sã permitã    reprezentantului   Furnizorului,   la   prezentarea

legitimaþiei,  între  orele 8.00-20.00, efectuarea  controlului  privind

înscrierea  lunarã  a  indicaþiilor apometrelor în Fiºa  de  evidenþã  a

consumului  de apã (anexa nr. 3 la prezentul Contract), starea tehnicã a

apometrelor ºi reþelelor de alimentare cu apã din locuinþã;

e) sã procure,  contra platã, de la Furnizor Fiºa contorului ºi Fiºa

de evidenþã a consumului de apã;

f) sã prezinte  lunar Furnizorului Fiºa de evidenþã a consumului  de

apã,  în termen de pînã la data de 1 a lunii urmãtoare celei pentru care

se efectueazã calculele;

g) sã prezinte pentru verificare apometrele în organele abilitate în

modul stabilit.

IV. DREPTURILE FURNIZORULUI

4. Furnizorul este în drept:

a) sã deconecteze Consumatorul de la reþelele comunale de alimentare

cu apã în cazul neachitãrii serviciilor timp de peste 3 luni;

b) sã prezinte  spre  platã  Consumatorului suma  calculatã  conform

modului  stabilit  pentru  consumatorii care nu dispun de  contoare  din

blocul  locativ în care locuieºte Consumatorul, pentru luna curentã,  în

cazul  cînd contorul a fost deteriorat din vina Consumatorului, începînd

cu ziua în care a fost efectuat ultimul control.

Dacã apometrul  s-a deteriorat fãrã vina Consumatorului,  calcularea

plãþii  se  va efectua reieºind din volumul mediu lunar al  ultimelor  3

luni de pînã la deteriorare.

V. DREPTURILE CONSUMATORULUI

5. Consumatorul este în drept sã invite reprezentantul Furnizorului,

pentru  a  sigila  apometrele  în  urma  reinstalãrii  dupã  verificare,

reparaþie  sau  deteriorare  a  sigiliilor;  sã  cearã  ºi  sã  primescã

compensaþii, conform actelor normative în vigoare.

VI. CONDIÞII SPECIALE

6. Prezentul  Contract este încheiat pe un termen de un an, întocmit

în douã exemplare identice, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

Contractul se  considerã prelungit (pe un termen de un an) în  cazul

în  care  nici  una dintre pãrþi, în timp de o lunã  pînã  la  expirarea

termenului, nu a declarat despre intenþia sa de reziliere a acestuia.

7. Contractul intrã în vigoare din momentul semnãrii Actului privind

montarea ºi punerea în funcþiune a apometrelor.

8. Litigiile  dintre pãrþi privind prevederile prezentului  Contract

se soluþioneazã în organele de drept.

9. La Contract se anexeazã:

a) Actul privind montarea ºi punerea în funcþiune a contoarelor;

b) Fiºele contoarelor;

c) Fiºele de evidenþã a consumului de apã;

d) Modelul Actului-dispoziþie.

10. Prevederi suplimentare _________________________________________

____________________________________________________________________

VII. CONDIÞII DE REZILIERE

11. Contractul  poate  fi  reziliat,  la  cerinþa  Furnizorului,  în

cazurile:

pãrãsirii locuinþei de cãtre Consumator;

neachitãrii plãþii pentru apa consumatã;

încãlcãrii Regulilor  de utilizare a sistemelor de asigurare cu  apã

ºi   evacuare,  aprobate  prin  ordinul  nr.66  din  1  martie  1983  al

Ministerului  Gospodãriei Comunale alR.S.S. Moldoveneºti (actualmente în

vigoare).

CONSUMATORUL

________________________        ____________________________

(Semnãtura)                  (Numele, prenumele)

FURNIZORUL

____________________________    ___________________________

(Semnãtura reprezentantului)          (Numele, prenumele)

L.ª.

Adresa pãrþilor:

str.___________nr._____         str._______________nr.___________

ap.___

tel._________________           tel. dispeceratului______________

Anexa nr.1

la Contractul nr.____

din 199______________

A C T

privind montarea ºi punerea în funcþiune a contorului

de___________________________ nr.____________ model____________

(apã rece, apã caldã)

Subsemnaþii, reprezentantul Furnizolului____________________________

________________________________________________________________________

ºi Consumatorul ________________________________________________________

________________________________________________________________________

(numele, prenumele)

au întocmit prezentul Act, prin care se confirmã urmãtoarele:

1. Apometrul   a   fost  verificat  ºi  sigilat  de  cãtre _________

________________________________________________________________________

cu sigiliul nr._________________________________________________________

2. Apometrul este montat conform condiþiilor de instalare.

3. Reprezentantul  Furnizorului _______________________ a aplicat pe

dispozitivele  de conectare a apometrului la reþeaua de aprovizionare cu

apã sigiliul nr._____

4. Contorul se pune în funcþiune de la data semnãrii prezentului Act.

5. Prezentul  Act este întocmit în douã exemplare, cîte unul  pentru

fiecare parte.

6. Indicaþiile iniþiale ale contorului sînt ________________________

7. Alte constatãri _________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________.

CONSUMATORUL                     REPREZENTANTUL FURNIZORULUI

________________________            __________________________________

(Semnãtura)                                 (Semnãtura)

L.ª.

Data semnãrii "____" _______________ 199__

Anexa nr. 2

la Contractul nr.__

din 199____________

FIªA CONTORULUI

Contorul de apã (rece, caldã) _________________________________

Consumatorul __________________________________cod_____________

Str.____________________casa nr.______ap._______tel.___________

Modelul_____________________________________________nr.________

Diametrul____________mm Sigiliul Furnizorului nr.______________

-------------+----+-----------+-----------------+-------------+----------

Denumirea   |Data|Indicaþiile|Numele ºi funcþia|  Semnãtura  | Semnãtura

operaþiunii |    |contorului | controlorului   |controlorului|consumato-

|    |           |                 |             | rului

-------------+----+-----------+-----------------+-------------+----------

1       |  2 |     3     |        4        |       5     |     6

-------------+----+-----------+-----------------+-------------+----------

-------------|----|-----------|-----------------|-------------|----------

-------------|----|-----------|-----------------|-------------|----------

-------------|----|-----------|-----------------|-------------|----------

-------------|----|-----------|-----------------|-------------|----------

-------------+----+-----------+-----------------+-------------+----------

(Rãmîne la Consumator)                             Anexa nr. 3

la Contractul nr.__

din 199____________

F I ª A

de evidenþã a consumului de apã

Data "_____" luna __________________________________199__

Consumatorul__________________________ cod_______________

Adresa: str.___________________________________ap._______

Apã rece

--------------------+------------+--------------+----------------

Numãrul         |Indicaþiile | Indicaþiile  |  Volumul

contorului      |  curente   |  precedente  |  consumat

--------------------+------------+--------------+----------------

--------------------|------------|--------------|----------------

--------------------|------------|--------------|----------------

--------------------|------------|--------------|----------------

--------------------+------------+--------------+----------------

Apã caldã

--------------------+------------+--------------+----------------

--------------------|------------|--------------|----------------

--------------------|------------|--------------|----------------

--------------------|------------|--------------|----------------

--------------------+------------+--------------+----------------

Total               I_______________________________________I

(Semnãtura reprezentantului Furnizorului)

_________________________________________________________________

(Se transmite Furnizorului)

F I ª A

de evidenþã a consumului de apã

Data "_____" luna ____________199__

Consumatorul_______________________________cod______________

Adresa: str.________________________________ap._____________

Apã rece

Apã rece

--------------------+------------+--------------+----------------

Numãrul         |Indicaþiile | Indicaþiile  |  Volumul

contorului      |  curente   |  precedente  |  consumat

--------------------+------------+--------------+----------------

--------------------|------------|--------------|----------------

--------------------|------------|--------------|----------------

--------------------|------------|--------------|----------------

--------------------+------------+--------------+----------------

Apã caldã

--------------------+------------+--------------+----------------

--------------------|------------|--------------|----------------

--------------------|------------|--------------|----------------

--------------------|------------|--------------|----------------

--------------------+------------+--------------+----------------

Total                   I___________________________________I

Semnãtura Consumatorului ___________

Anexa nr. 4

la Contractul nr.__

din 199____________

Furnizorul _________                    Consumatorul _________

____________________                    Codul ________________

____________________                    Str.____ ap. _________

ACT-DISPOZIÞIE

(model)

______________________          "___" ______________ 199__

(Localitatea)

Prin prezentul   se   stabileºte  cã,  în  prezenþa   Consumatorului

______________,  reprezentantul Furnizorului ________________ a examinat

starea  tehnicã  a apometrelor ºi reþelelor de aprovizionare cu apã  din

apartament.   În   urma   examinãrii  au  fost   depistate   urmãtoarele

neajunsuri: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Consumatorului  i  se  propune în termen de _____ zile  sã  înlãture

neajunsurile depistate. În caz contrar, plata pentru serviciile prestate

se  va  calcula în modul stabilit pentru consumatorii care nu dispun  de

contoare.

Reprezentantul Furnizorului ________________________________________

_____________________               _______________________

(Data)                             (Semnãtura)