MINISTERUL ECOLOGIEI, CONSTRUCÞIILOR ªI DEZVOLTÃRII TERITORIULUI

Ordin cu privire la aprobarea Instrucþiunii privind modul

de compensare gestionarilor fondului de locuinþe de cãtre

furnizori a cheltuielilor pentru deservirea tehnicã

a sistemelor interne de alimentare cu apã, energie

termicã, electricã ºi a sistemelor de evacuare a

apelor uzate în blocurile locative

Nr.129/62  din  07.11.2001

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.147-149/355 din 06.12.2001

* * *

Întru executarea Hotãrîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 525 din

26  iunie  2001  Ministerul  Ecologiei,  Construcþiilor  ºi  Dezvoltãrii

Teritoriului ºi Ministerul Energeticii emit prezentul ordin:

1. Se aprobã Instrucþiunea privind modul de compensare gestionarilor

fondului   de  locuinþe  de  cãtre  furnizori  a  cheltuielilor   pentru

deservirea  tehnicã  a sistemelor interne de alimentare cu apã,  energie

termicã,  electricã  ºi  a  sistemelor de evacuare  a  apelor  uzate  în

blocurile locative.

2. Se recomandã  autoritãþilor  publice  locale de primul  nivel  sã

aprobe pentru anii 2001-2002 tarifele calculate pentru mun. Chiºinãu (se

anexeazã)   cu  reexaminarea  ºi  recalcularea  ulterioarã  (în  caz  de

necesitate).

3. Agenþii economici   din  domeniul  gospodãriei  locativ-comunale,

complexul  energetic vor asigura executarea Instrucþiunii aprobate  prin

prezentul ordin, începînd cu data publicãrii în Monitorul Oficial.

MINISTRUL ECOLOGIEI,

CONSTRUCÞIILOR

ªI DEZVOLTÃRII TERITORIULUI                 Gheorghe DUCA

MINISTRUL ENERGETICII                       Iacob TIMCIUC

Chiºinãu, 7 noiembrie 2001.

Nr. 129/62.

Înregistrat                             Aprobat:

la Ministerul Justiþiei         Prin Ordinul ministrului ecologiei,

al Republicii Moldova             construcþiilor ºi dezvoltãrii

Nr. 240 din                   teritoriului ºi ministrului

27 noiembrie 2001                   energeticii nr. 129/62

Ion MOREI,                          din 07 noiembrie 2001

ministrul justiþiei            Ion RÃILEANU, prim-viceministru al

ecologiei, construcþiilor ºi

dezvoltãrii teritoriului

INSTRUCÞIUNE

privind modul de compensare gestionarilor fondului

de locuinþe de cãtre furnizori a cheltuielilor

pentru deservirea tehnicã a sistemelor interne

de alimentare cu apã, energie termicã,

electricã ºi a sistemelor de evacuare a

apelor uzate în blocurile locative

I. Dispoziþii generale

1. Prezenta instrucþiune     stabileºte    modul    de    compensare

gestionarilor  fondului de locuinþe, de cãtre furnizori a  cheltuielilor

pentru  deservirea  tehnicã a sistemelor interne de alimentare  cu  apã,

energie termicã, electricã ºi a sistemelor de evacuare a apelor uzate în

blocurile locative (în continuare - sistemele inginereºti interne).

2. În sensul prezentei instrucþiuni noþiunile utilizate semnificã:

Furnizor (prestator  de  servicii) - agent economic care în bazã  de

contract  presteazã  servicii de gospodãrie comunalã consumãtorilor  din

blocurile locative.

Consumator -   persoana   fizicã  sau  juridicã,  care  consumã   ca

destinatar final serviciile de gospodãrie comunalã prestate de furnizori.

Gestionar al  fondului  de  locuinþe  (gestionar)  -  întreprinderea

municipalã  (departamentalã)  de  gestionare  a  fondului  de  locuinþe,

întreprinderea  municipalã de producþie a gospodãriei  locativ-comunale,

cooperativa  de construcþie a locuinþelor, asociaþia de coproprietari în

condominiu,  asociaþia  de proprietari ai locuinþelor privatizate,  alþi

agenþi economici, la balanþa sau în gestionarea cãrora se aflã fondul de

locuinþe.

Loc de uz comun  - casa scãrii, subsolul ºi alte încãperi auxiliare,

care  se  aflã  în  folosinþa comunã a tuturor  locatarilor  din  blocul

locativ.

Reþelele tranzit  - reþelele (în conformitate cu proiectul  blocului

locativ)  ce trec prin subsolul blocului locativ dat pentru  alimentarea

cu apã potabilã ºi caldã menajerã sau încãlzirea altor clãdiri.

Servicii de gospodãrie  comunalã  - servicii de alimentare  cu  apã,

evacuare  a  apelor  uzate,  alimentare cu gaze,  energie  electricã  ºi

termicã, precum ºi servicii ascensor.

3. Lucrãrile  de deservire tehnicã a sistemelor inginereºti  interne

vor  fi efectuate de cãtre gestionar numai în bazã de contract  încheiat

cu  furnizorul, în care în mod obligatoriu se includ clauzele ce þin  de

modul  de compensare gestionarilor fondului de locuinþe a  cheltuielilor

pentru deservirea tehnicã a sistemelor inginereºti interne.

II. Modul de compensare a cheltuielilor

4. Cheltuielile  pentru  deservirea  tehnicã  a  sistemelor  interne

respective  din  blocul  locativ se compenseazã gestionarului  de  cãtre

întreprinderile  de  alimentare  cu apã ºi evacuare a apelor  uzate,  de

alimentare  cu  energie  termicã,  electricã ºi  alte  întreprinderi  ce

presteazã  servicii  conform contractelor încheiate, în care urmeazã  de

prevãzut  ºi  mãrimea  plãþii prealabile pentru lucrãrile  care  vor  fi

efectuate,  precum  ºi condiþiile de compensare a acestor cheltuieli  în

funcþie de datoriile pentru serviciile comunale.

5. Costul lucrãrilor  efectuate se determinã reieºind din costul  de

piaþã  al materialelor ºi utilajului pentru efectuarea lor, þinînd  cont

de toate defalcãrile prevãzute de legislaþie ºi documentele normative în

vigoare.

Conform acordului   comun   între  pãrþi  achitarea  plãþii   pentru

deservirea  tehnicã  urmeazã a fi efectuatã în baza tarifului  (relaþia)

pentru un metru pãtrat de suprafaþã totalã a blocului locativ.

(1) T = (Sx1,31)+C+I+M)x1,162x1,05,

-----------------------------------

12xSd

în care S - salariul  mediu,  inclusiv  premiile  lucrãtorilor  care

efectueazã  lucrãrile  de  deservire tehnicã  a  sistemelor  inginereºti

interne, lei

C- costul mediu   al   hainelor  de  protecþie   pentru   lucrãtorii

nominalizaþi, lei

I - costul instrumentelor  ºi inventarului necesar pentru efectuarea

lucrãrilor de deservire tehnicã, lei

M - costul utilajului  ºi  materialelor utilizate pentru  deservirea

tehnicã, lei

1,162 - coeficientul de cheltuieli de regie;

1,31- coeficientul de asigurare socialã;

Sd - cantitatea  suprafeþei deservite dotatã cu sisteme inginereºti,

m.p.

12 - numãrul lunilor anului

1,05 - nivelul de rentabilitate în mãrime de 5%.

Tariful va fi  supus schimbãrii în funcþie de schimbare a factorilor

din relaþia menþionatã.

În cazul efectuãrii  lucrãrilor supuse impozitãrii la costul valorii

adãugate tariful se va majora în mãrimea impozitãrii.

Tariful calculat   (recalculat)   se   aprobã  de   cãtre   organele

administraþiei  publice  locale de primul nivel ºi vor fi coordonate  cu

ministrul ecologiei, construcþiilor ºi dezvoltãrii teritoriului.

6. Furnizorii, în termenele prevãzute de contract (dar nu mai tîrziu

de  30  de zile din momentul primirii facturilor), achitã  gestionarului

lunar  sumele indicate în facturi pentru lucrãrile efectuate real pentru

deservirea tehnicã a sistemelor inginereºti interne din blocul locativ.

Sumele cheltuielilor  care  necesitã a fi  compensate  gestionarului

pentru  deservirea  tehnicã pot fi încasate de ultimul prin  prezentarea

cererii de platã.

7. În evidenþa  analiticã  a gestionarului sau  executorului  sumele

cheltuielilor  care necesitã sã fie compensate pentru deservirea tehnicã

se înregistreazã ca datorii ale furnizorilor de servicii respective.

8. În rapoartele  statistice ale fondului de locuinþe veniturile  de

la  compensarea  cheltuielilor  pentru deservirea tehnicã  a  sistemelor

inginereºti  interne a blocului locativ trebuie sã fie indicate  separat

pentru fiecare tip de servicii.

III. Lista lucrãrilor de deservire tehnicã,

pentru efectuarea cãrora furnizorii vor

compensa cheltuielile gestionarului

9. Compensarea  cheltuielilor pentru deservirea tehnicã a sistemelor

interne  de alimentare cu apã potabilã ºi de evacuare a apelor uzate  se

efectueazã pentru executarea urmãtoarelor lucrãri:

a) controlul  tehnic  al  sistemelor interne de  alimentare  cu  apã

potabilã  ºi de evacuare a apelor uzate, inclusiv în apartamente - odatã

în 6 luni;

b) lichidarea  deteriorãrilor  din  sistemele de alimentare  cu  apã

potabilã ºi de evacuare a apelor uzate;

c) lichidarea  scurgerilor din sistemele de alimentare cu apã ºi  de

evacuare a apelor uzate;

d) curãþirea ºi spãlarea coloanelor comune de apeducte ºi evacuare a

apelor uzate;

e) demontarea,   controlul,   curãþirea  ºi   schimbul   robinetelor

deteriorate ºi a vanelor în locurile de uz comun;

f) schimbul sectoarelor  de  reþele de apeduct ºi evacuare a  apelor

uzate, armãturii de închidere ºi reglare;

g) ºtimuirea þevilor de evacuare a apelor uzate; schimbul mufelor ºi

a garniturii.

10. Compensarea cheltuielilor pentru deservirea tehnicã a sistemelor

interne  de  încãlzire centralã ºi alimentare cu apã caldã  menajerã  se

efectueazã pentru executarea urmãtoarelor lucrãri:

a) controlul  tehnic al sistemelor interne de încãlzire centralã  ºi

alimentare cu apã caldã menajerã, inclusiv în apartamente - pe parcursul

perioadei de încãlzire;

b) lichidarea  deteriorãrilor din sistemele de încãlzire centralã ºi

alimentare   cu  apã  caldã  menajerã  (reglarea  ventilelor,  reparaþia

izolaþiei  termice, schimbul radiatoarelor de oþel, convectoarelor ºi  a

secþiilor  din  radiatoarele de fontã - în caz de scurgeri,  demontarea,

controlul   ºi  curãþirea  colectoarelor  de  nãmol,  prizelor  de  aer,

ventuzelor, compensatoarelor etc.);

c) lichidarea scurgerilor din reþele, dispozitive ºi armãturã;

d) schimbul sectoarelor  (pînã  la  3 metri lungime)  de  reþele  de

încãlzire  ºi alimentare cu apã caldã menajerã, precum ºi a armãturii de

închidere ºi reglare;

e) profilaxia ºi reparaþia vanelor;

f) profilaxia,  spãlarea  ºi încercarea hidraulicã a  sistemelor  de

încãlzire  centralã  dupã expirarea sezonului de încãlzire,  conservarea

lor pentru perioada de varã ºi pregãtirea cãtre sezonul rece;

g) reglarea dispozitivelor  de  încãlzire ºi  lichidarea  defectelor

detectate,  asigurarea  temperaturii normative în sistemul de  încãlzire

din  apartamente, încãperi, evacuarea aerului din sistemele de încãlzire

la începutul perioadei de încãlzire (la necesitate).

11. Compensarea cheltuielilor pentru deservirea tehnicã a sistemelor

interne   de  alimentare  cu  energie  electricã  se  efectueazã  pentru

executarea urmãtoarelor lucrãri:

a) controlul  tehnic al sistemelor interne de alimentare cu  energie

electricã  (instalaþii  electrice de forþã, fire electrice, tablouri  de

distribuþie ºi protecþie, cutii de distribuþie - odatã în 6 luni;

b) reîntinderea   firelor   electrice  interne  pleoºtite,   fixarea

suplimentarã, schimbul sectoarelor de fire electrice deteriorate;

c) reparaþia,      schimbul     dispozitivelor     de     siguranþã,

întrerupãtoarelor  automate, instalaþiilor de racord ºi distribuire pînã

la aparatul de comutare instalat dupã echipamentele de mãsurare;

d) restabilirea contactului cu pãmîntul;

e) descoperirea  ºi  deconectarea  la  timp a  sectoarelor  de  fire

electrice deteriorate, care pot provoca incendiu;

f) întreþinerea  în bunã stare a instalaþiilor de forþã electricã ºi

aparatelor de demarare ºi mãsurat.

12. Limitele de separaþie a sistemelor interne sînt:

- la reþelele  de  alimentare  cu apã potabilã ºi caldã  menajerã  -

partea exterioarã a zidului blocului de locuinþe;

- la reþelele  de încãlzire centralã - ultimele flanºe de la a treia

ºi a patra vanã dupã blocul de elevator;

- la reþelele  de evacuare a apelor uzate - primul cãmin de evacuare

a apelor uzate de la zidul clãdirii;

- la reþelele  electrice  -  contorul  aflat  în  posesia  reþelelor

electrice ºi deservit de ele.

13. Gestionarul  blocului  locativ  este  responsabil  de  reparaþia

capitalã   ºi   curentã   a  sistemelor  inginereºti   interne   conform

documentelor normative în vigoare.

14. Reþelele  tranzit  de  alimentare cu apã potabilã ce  trec  prin

blocurile  locative se aflã la balanþa furnizorului de alimentare cu apã

potabilã, iar a celor de încãlzire ºi alimentare cu apã caldã menajerã -

la  balanþa  furnizorului de alimentare cu energie termicã ºi apã  caldã

menajerã.  Deservirea  tehnicã, reparaþia ºi schimbul acestor reþele  se

efectueazã din contul mijloacelor financiare ale furnizorilor.

În afarã de aceasta  furnizorii  vor efectua gestionarului platã  de

arendã  pentru spaþiul ocupat de reþelele tranzit, 0,5 m în ambele pãrþi

de  la  axa traseului respectiv în conformitate cu  prevederile  actelor

legislative privind arenda încãperilor.

15. Furnizorii  de  asemenea  vor  compensa  gestionarului  pagubele

suportate  de  la scurgerile din reþelele tranzit, conform  contractelor

încheiate, precum ºi pagubele aduse în consecinþa inundãrii subsolurilor

blocurilor  locative de la scurgerile din reþelele externe de alimentare

cu apã potabilã ºi caldã menajerã ºi de încãlzire centralã.

16. Litigiile   dintre   gestionar  sau  executor  ºi  furnizor   se

soluþioneazã pe cale judiciarã.

Anexã

la Ordinul ministrului ecologiei,

construcþiilor ºi dezvoltãrii teritoriului

ºi ministrului energeticii nr. 129/62 din

07.11.2001 "Cu privire la aprobarea

Instrucþiunii privind modul de compensare

gestionarilor fondului de locuinþe de cãtre

furnizori a cheltuielilor pentru deservirea

tehnicã a sistemelor interne de alimentare

cu apã, energie termicã, electricã ºi a

sistemelor de evacuare a apelor

uzate în blocurile locative"

TARIFELE

pentru deservirea tehnicã a sistemelor inginereºti

interne în blocurile locative

- de alimentare cu energie electricã anual

(fãrã TVA)                                  - 0,77 lei/m2 ;

de   alimentare  cu  încãlzire  centralã

anual (fãrã TVA)                            - 0,79 lei/m2 ;

- de  alimentare  cu apã caldã anual (fãrã

TVA)                                        - 0,74 lei/m2;

- de  alimentare  cu  apã  ºi  evacuare  a

apelor uzate anual (fãrã TVA)               - 0,98 lei/m2 .