Департамент стандартизации и метрологии

Постановление

N 1060-М  от  29.01.2002

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 21-22/49 от 05.02.2002

* * *

Во исполнение  Поручения Правительства N 01.05/582/25 от  27.11.2001

г.  об  увеличении  межповерочного интервала счетчиков воды  и  тепловой

энергии департамент "Молдова-Стандарт" ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в порядке исключения межповерочный интервал для:

- бытовых счетчиков  холодной и горячей воды диаметром 15 и 20 мм  -

60 месяцев;

- счетчиков тепловой  энергии,  в том числе тип СЕТ-М,  используемых

для учета тепловой энергии в жилых домах - 60 месяцев;

- счетчиков тепловой   энергии   тип  СЕТ,  изготовленных  ранее   и

находящихся в эксплуатации, в виде исключения - 12 месяцев.

2. Срок действия  свидетельств поверки, выданных ранее, продлевается

автоматически  в соответствии с межповерочным интервалом, указанным в п.

1 настоящего постановления, принимая за основу дату последней поверки.

3. Для счетчиков,   указанных  в  п.  1  настоящего   постановления,

межповерочный  интервал согласно пп. 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.4 "Официального

Перечня  средств  измерений, подлежащих  обязательному  государственному

метрологическому  контролю",  утвержденного Постановлением  департамента

"Молдова-Стандарт"  N  967-М  от 31 июля 2001 г.,  и  опубликованного  в

Мониторул  Офичиал  N  94-96 от 10 августа 2001  г.,  устанавливается  в

соответствии с настоящим постановлением.

4. Аннулируются    положения   п.   I   Постановления   департамента

"Молдова-Стандарт"  N  519-М  от  4.01.1999 г.  в  части  несоответствия

положениям настоящего постановления.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА

СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ                     Серджиу БАБАН

Кишинэу, 29 января 2002 г.

N 1060-М.