| HGO267/2003 ID intern unic: 300633 Версия на русском | Fişa actului juridic |
| --- | --- |
| Republica Moldova |  |
| GUVERNUL |  |
| HOTĂRÎRE Nr. 267 din 12.03.2003 |  |
| cu privire la optimizarea procedurii de instalare a cazanelor cu gaze în apartamente, case de locuit individuale şi la obiectele de menire socială |  |
| Publicat : 14.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 046 art Nr : 272 |  |
| În scopul asigurării protecţiei sociale a populaţiei şi soluţionării problemelor ce ţin de trecerea la sisteme de încălzire autonomă şi alimentare cu apă caldă menajeră cu utilizarea cazanelor cu gaze, dată fiind calitatea nesatisfăcătoare a serviciilor comunale prestate centralizat, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 1. Prevederile prezentei hotărîri se aplică la modificarea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire a clădirilor şi construcţiilor, în cazul instalării cazanelor pentru sistemele de încălzire autonomă, şi includ măsuri organizatorice privind executarea şi recepţia lucrărilor de instalare şi modernizare a sistemelor de încălzire în apartamentele din blocurile locative, casele de locuit individuale şi la obiectele de menire socială. 2. Se stabileşte că instalarea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire şi alimentare cu apă caldă menajeră, precum şi instalarea individuală sau colectivă a sistemelor autonome, sînt în competenţa gestionarilor fondului de locuinţe şi obiectelor de menire socială, care soluţionează aceste probleme în comun cu reprezentanţii organizaţiilor de proiectare, autorizate pentru acest domeniu de activitate, şi cu S.A. "Moldova-Gaz". 3. Organele administraţiei publice centrale şi locale şi întreprinderile de exploatare a sistemelor de termoficare şi gazificare vor asigura gratuit consultările, avizările şi coordonările necesare la montarea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire în clădiri şi construcţii. 4. Procedura de elaborare şi coordonare a documentaţiei de proiect, precum şi re-a-li-za-rea lu-cră-rilor de modernizare a sistemelor de încălzire, se efectuează în modul stabilit în anexa la prezenta hotărîre. 5. Controlul respectării exigenţelor ecologice, sanitare, antiincendiare şi de construcţie se pune în sarcina serviciilor tehnice ale proiectantului, avînd în vedere controlul intern al instituţiei. În cazul intervenţiilor care afectează construcţiile existente, proiectul urmează a fi verificat conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii. 6.Ministerele, departamentele, organele administraţiei publice centrale şi locale vor aduce în conformitate cu prezenta hotărîre actele normative şi dispoziţiile referitoare la executarea lucrărilor sus-menţionate. PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA Vasile TARLEV Contrasemnată: Ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului Gheorghe Duca Ministrul energeticii Iacob Timciuc Chişinău, 12 martie 2003. Nr. 267. Anexă la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 267 din 12 martie 2003 PROCEDURA de elaborare, coordonare şi realizare a lucrărilor de modernizare şi montare a sistemelor de încălzire Etapă; Denumire; Responsabil; Durata maximă a executării de la momentul depunerii cererii (zile); Costul (lei). 1.; Eliberarea prescripţiilor tehnice; S.A. "Moldova-Gaz"; 3; Gratuit. 2.; Verificarea canalului de fum şi ventilare cu eliberarea permisiunii de folosire a lor; Direcţia serviciului de pompieri şi salvatori a Departamentului Situaţii Excepţionale; 1; Gratuit. 3.; Elaborarea documentaţiei de proiect; Institutele de proiectare autorizate; 5; Conform preţurilor stabilite, reieşind din rentabilitatea planificată de pînă la 5%. 4.; Coordonarea documentaţiei de proiect; S.A. "Moldova-Gaz"; 3; Gratuit. 5.; Realizarea lucrărilor; Organizaţii distribuitoare ale cazanelor, licenţiate în domeniu; În funcţie de volum; Conform contractului de antrepriză, reieşind din rentabilitatea planificată de pînă la 5%. 6.; Excluderea de la evidenţa de plată pentru serviciile centralizate de încălzire; Organele de întreţinere şi exploatare, proprietarul.; 3; Gratuit. 7.; Recepţia instalaţiei de încălzire montate; S.A."Moldova-Gaz"; 3; Gratuit. |