ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

об оптимизации процедуры установки газовых котлов

в квартирах, индивидуальных жилых домах и на

объектах социального назначения

N 267  от  12.03.2003

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 46-47/272 от 14.03.2003

* * *

В целях обеспечения  социальной защиты населения и решения  вопросов

перехода  на  автономные  системы отопления и горячего  водоснабжения  с

использованием  природного газа в связи с неудовлетворительным качеством

оказываемых  централизованно коммунальных услуг Правительство Республики

Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Положения  настоящего постановления распространяются на работы по

изменению,  модернизации  и  восстановлению систем  отопления  зданий  и

сооружений  в случае установки котлов для автономных систем отопления  и

включают  организационные  мероприятия по выполнению и приемке работ  по

установке  и  модернизации систем отопления в квартирах,  индивидуальных

жилых домах и на объектах социального назначения.

2. Установить,  что вопросы установки, модернизации и восстановления

систем   отопления   и   горячего  водоснабжения,  а   также   установка

индивидуальных  или  коллективных автономных систем находятся в  ведении

управляющих  жилищным фондом и объектов социального назначения,  которые

решают  эти  вопросы совместно с представителями проектных  организаций,

лицензированных в этой области, и АО "Moldova-Gaz".

3. Центральным  и  местным  органам публичного управления,  а  также

предприятиям,   эксплуатирующим   системы  отопления  и   газоснабжения,

обеспечить   предоставление   (бесплатно)  консультаций,  заключений   и

необходимых  согласований  при установке, модернизации и  восстановлении

систем отопления зданий и сооружений.

4. Процедуру  разработки  и согласования проектной  документации,  а

также  выполнения работ по модернизации систем отопления осуществлять  в

порядке, установленном в приложении  к настоящему постановлению.

5. Контроль за      соблюдением      экологических,      санитарных,

противопожарных  и  строительных  требований  возложить  на  технические

службы  проектировщиков  посредством осуществления внутреннего  контроля

организации.

В случае вмешательств,     нарушающих     прочность     существующих

конструкций,   проект   должен  пройти  экспертизу  в   соответствии   с

положениями  Закона  N 721-XIII  от  2 февраля 1996  г.  "О  качестве  в

строительстве".

6. Министерствам,   департаментам,  центральным  и  местным  органам

публичного управления привести в соответствие с настоящим постановлением

нормативные  акты  и  распоряжения, относящиеся к  выполнению  указанных

работ.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА                          Василе ТАРЛЕВ

Контрассигнуют:

министр экологии, строительства

и развития территорий                       Георге ДУКА

министр энергетики                          Якоб ТИМЧУК

Кишинэу, 12 марта 2003 г.

N 267.

Приложение

к Постановлению Правительства

Республики Молдова

N 267 от 12 марта 2003 г.

ПРОЦЕДУРА

разработки, согласования и выполнения работ

по модернизации и установке систем отопления

----+-------------------+------------------+-------------+---------------

Этап|    Наименование   |   Ответственный  |Максимальная |  Стоимость

|                   |                  |продолжитель-|   (леев)

|                   |                  |ность выпол- |

|                   |                  |нения с мо-  |

|                   |                  |мента подачи |

|                   |                  |заявления    |

|                   |                  |(дней)       |

----+-------------------+------------------+-------------+---------------

1.  Выдача технических  АО "Moldova-Gaz"         3       бесплатно

условий

2.  Проверка дымовых и  Управление  пожар-       1       бесплатно

вентиляционных ка-  ной и спасательной

налов   и   выдача  службы Департамен-

разрешений  на  их  та    чрезвычайных

эксплуатацию        ситуаций

3.  Выполнение проект-  лицензированные          5       в  соответствии

ной документации    проектные инсти-                 с установленны-

туты                             ми  ценами,  из

расчета  плани-

руемой  прибыли

до 5%

4.  Согласование  про-  АО "Moldova-Gaz"         3       бесплатно

ектной  документа-

ции

5.  Выполнение работ    организации,  мон-  в зависимос- согласно  дого-

тирующие    котлы,  ти от объема вору подряда из

имеющие   лицензии               расчета  плани-

в данной области                 руемой  прибыли

до 5%

6.  Снятие с учета  по  органы по содержа-       3       бесплатно

оплате   за  услу-  нию и эксплуатации

ги  централизован-  зданий,  собствен-

ного отопления      ник

7.  Приемка  смонтиро-  АО "Moldova-Gaz"         3       бесплатно

ванных  отопитель-

ных систем

------------------------------------------------------------------------