| OMIEO124/2000 ID intern unic: 313886 Версия на русском | Fişa actului juridic |
| --- | --- |
| Republica Moldova |  |
| Alti emitenti |  |
| ORDIN Nr. 124 din 25.12.2000 |  |
| cu privire la normele de consum gaze naturale în lipsa contorului |  |
| Publicat : 29.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 163 Promulgat : 25.12.2000 |  |
| Actualmente, normele de consum gaze naturale în lipsa contorului, puse în aplicare de la 1.07.97, prin ordinul Departamentului Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil nr. 64 din 21 iulie 1997, nu corespund realităţii. În scopul reducerii pierderilor de gaze şi urgentării lucrărilor de contorizare a consumurilor de gaze, în baza studiului ştiinţific al Universităţii Tehnice din Moldova, ORDON: 1. Se aprobă şi se pun în aplicare, începînd cu 1.12.2000, normele de consum gaze naturale în lipsa contorului pentru necesităţile populaţiei, coordonate de Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (se anexează). 2. Se abrogă ordinul Departamentului Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil al Republicii Moldova nr. 64 din 21 iulie 1997 "Cu privire la reducerea normelor consumului necontorizat al gazelor naturale". 3. Societatea pe Acţiuni "Moldovagaz": - va publica normele intrate în vigoare pentru familiarizarea consumatorilor; - va urgenta lucrările de instalare a contoarelor de gaze. 4. Îmi asum controlul asupra prezentului ordin. VICEMINISTRU AL INDUSTRIEI ŞI ENERGETICII Valeriu STAVINSCHI Chişinău, 25 decembrie 2000. Nr. 124. Coordonat Coordonat Aprobat Ministerul Mediului şi Agenţia Naţională pentru Ministerul Industriei şi Amenajării Teritoriului Reglementare în Energetică Energeticii al Republicii Moldova a Republicii Moldova al Republicii Moldova _______________ 2000 27 octombrie 2000 _______________ 2000 NORMELE de consum gaze naturale în lipsa contorului 1. Norma lunară de consum gaze naturale pentru o persoană: a) în cazul cînd în apartamente este instalat aragazul şi apa caldă se livrează în mod centralizat - 10,0 m3 b) în cazul cînd în apartament este instalat aragazul şi boilerul, apă caldă nu se livrează centralizat - 38,0 m3 c) în cazul cînd în apartament este instalat aragazul şi lipseşte boilerul, iar apa caldă nu se livrează centralizat - 20,0 m3 2. Normele de consum gaze naturale pentru încălzirea caselor individuale: Pentru încălzirea - 1 m2 de suprafaţă de încălzire* - 10 m3/luna *Această normă se foloseşte pe parcursul perioadei reci a anului, începînd cu 15 octombrie pînă la 15 aprilie. *) Suprafaţa de încălzire se consideră: suprafaţa locativă, suprafaţa bucătăriilor şi sufrageriilor, coridoarelor, băilor, blocurilor sanitare şi a altor încăperi nelocative, care se încălzesc direct sau indirect. 3. Norma de consum gaze naturale pentru încălzirea: a) serelor şi răsadniţelor - 13 m3/luna pentru - 1 m2 de suprafaţă b) garajelor - 7 m3/luna Normele din subpunctele a) şi b) se aplică pe parcursul perioadei contractate. 4. Normele de consum gaze naturale pentru încălzirea apei potabile şi în scopuri sanitare pentru un animal: 100000 / 7900 = 13,0 m3/an În numărător - cifra de consum a cantităţii de căldură Kcal/an În numitor - capacitatea calorică a gazelor naturale - Kcal/m3 Preşedintele Consiliului de Administraţie al SA "Moldovagaz" Mihai LESNIC |  |