| HGO23/1996 ID intern unic: 300320 Версия на русском | Fişa actului juridic |
| --- | --- |
| Republica Moldova |  |
| GUVERNUL |  |
| HOTARIRE Nr. 23 din 16.01.1996 |  |
| Cu privire la contorizarea gazelor consumate de populaţie, instituţii publice şi agenţi economici |  |
| Publicat : 22.02.1996 în Monitorul Oficial Nr. 011 |  |
| În scopul utilizării raţionale a gazelor, evidenţei stricte a acestora şi stabilirii unor raporturi corecte între furnizori şi consumatori, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 1. Toţi agenţii economici ai Republicii Moldova, indiferent de forma de proprietate, consumatori de gaze, vor asigura în anii 1996-1997 instalarea aparatelor moderne de evidenţă a consumului de gaze. 2. Aprovizionarea cu gaze se efectuează în bază de contract între furnizori şi consumatori. Modelul contractului va fi anexat la Regulile de furnizare şi utilizare a gazelor pe teritoriul Republicii Moldova. Contractele vor include în mod obligatoriu condiţiile cu privire la sistemele de evidenţă a consumului de gaze, calitatea exploatării lor, precum şi sancţiunile financiare pentru nerespectarea acestora. 3. Dotarea cu aparate de evidenţă a consumului de gaze (contoare de gaze) a caselor individuale şi blocurilor locative cu mai multe etaje, grupurilor de case, scărilor şi apartamentelor care se află în exploatare, indiferent de apartenenţa lor departamentală, se va face în mod eşalonat în perioada 1996-2000, conform graficelor anuale aprobate. În cazul instalării unui singur contor la un grup de case, la un bloc sau scară, plata pentru gazele consumate se va efectua conform consumului de facto fixat de la contor, împărţit la numărul locatarilor. În cazul în care în casele individuale şi apartamentele din blocurile cu multe etaje contoarele de gaze lipsesc sau nu funcţionează, determinarea cantităţilor de gaze consumate se va efectua reieşind din capacitatea utilajului şi aparatelor de gaze instalate, conform tarifelor stabilite. 4. Concernul de Stat "Moldova-gaz": în termen de o lună, în baza modelelor aprobate, cu respectarea normelor metrologice, recomandate de către Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, va efectua alegerea contoarelor, ţinînd cont de alinierea lor la standardele internaţionale; va achiziţiona şi va asigura consumatorii cu contoare de gaze; va efectua instalarea şi va asigura exploatarea contoarelor de gaze în bază de contract cu consumatorii. Consumatorii specificaţi în punctul 3 al prezentei hotărîri vor achita costul controlului de gaze instalat, în rate, în intervalul de timp echivalent duratei lui de exploatare; va elabora, în termen de o lună, Regulamentul privind instalarea, exploatarea şi verificarea contoarelor de gaze, evidenţa gazelor utilizate şi achitarea pentru ele. 5. Ministerele, departamentele, organele administraţiei publice locale, alte întreprinderi şi organizaţii interesate vor elabora şi vor prezenta Concernului de Stat "Moldova-gaz" graficele anuale de inzestrare a consumatorilor cu aparate de evidenţă a consumului de gaze. 6. Ministerul Industriei, în termen de 2 luni, va înainta propuneri privind producerea în serie a contoarelor de gaze. 7. Organizaţiile de proiectare vor prevedea, în mod obligatoriu, pentru obiectele nou proiectate, precum şi pentru construcţiile nefinalizate aparate de evidenţă a consumului de gaze, atît pentru întregul bloc, cît şi pentru fiecare consumator în parte. Costul aparatelor de evidenţă a consumului de gaze, instalate în blocurile nou construite sau reparate capital, precum şi cheltuielile suportate la instalarea lor se includ în devizul de cheltuieli prevăzut pentru construcţia acestor obiecte. Nu se admite preluarea în exploatare a blocurilor nou construite sau reparate capital fără aparate de evidenţă a consumului de gaze. 8. Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor şi Departamentului Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil vor găsi posibilităţi de a obţine credite, atît străine, cît şi interne, în vederea procurării contoarelor de gaze. 9. Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil, în comun cu alte miinistere şi departamente, va elabora, în termen de 2 luni, proiectul Regulilor de furnizare şi utilizare a gazelor pe teritoriul Republicii Moldova. 10. Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor, în termen de douî luni, va elabora documentele normative necesare pentru înzestrarea cu aparate de evidenţă a gazelor a tuturor categoriilor de consumatori. PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA Andrei SANGHELI Contrasemnată: Ministrul economiei Valeriu Bobuţac Ministrul industriei Grigore Triboi |  |