INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAtIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Modulul: Контроль качества воды для потребления человеком (питьевой) и сточных вод
Сессия 1. Аккредитация лабораторий
Expert, Boboc Larisa
Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC
13 – 14 iulie 2021, Chișinău

---
Цели:
 Цели:
Презентация Центра по Аккредитации РМ MOLDAC. Европейское п и международное признание
Аккредитация испытательных лабораторий. Преимущеста аккредитации
Cтандарт для аккредитации испытательных лабораторий
Нормативные документы для испытаний в питьевой воде и сточных вод в соответствие с законодательством
Правила аккредитации

---
Центр по Аккредитации РМ MOLDAC
Национальный центр аккредитации MOLDAC - единственный орган по аккредитации в Республике Молдова, созданный на основе Закона № 235 от 01.12.2011 об аккредитации и оценке соответствия. www.acreditare.md
MOLDAC осуществляет свою деятельность в соответствии с:
- Регламентом (ЕС) 765/2008, устанавливающим требования к аккредитации и надзору за рынком в отношении реализации продукции

---
Центр по Аккредитации РМ MOLDAC
- ISO/IEC 17011 ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия
- Положение № 77 от 25.01.2013 о реорганизации Центр аккредитации в области оценки соответствия продукции в MOLDAC
- документы EA, ILAC, IAF
Аккредитация - это процедура, с помощью которой уполномоченнaя сторонняя организация - орган по аккредитации обеспечивает признание того, что организация компетентна выполнять определенные задачи.

---
Орган по аккредитации - это «третья сторона», которая письменно удостоверяет (Сертификат аккредитации), что аккредитованная лаборатория соответствует требованиям качества и компетентности в соответствии с соответствующим стандартом.
Сертификат выдается после оценки лаборатории и на основании доказательств.

---
Аккредитация - важный инструмент Правительства, позволяющий обеспечить уверенность в компетентности аккредитованных органов, осуществляющих различные виды деятельности по оценке соответствия.
Аккредитация - это письменное признание того, что весь процесс в аккредитованной лаборатории выполняется правильно, в соответствии с требованиями, установленными стандартом.
Испытательные лаборатории в мире аккредитуются в соответствии с международным стандартом ISO / IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
АККРЕДИТОВАН = ПРИЗНАН ВЕЗДЕ

---
Аккредитация:
- Выполнение технических регламентов;
- Обеспечение хорошего управления;
Обеспечение прозрачности рыночных отношений;
Главное - укрепить доверие населения.
Аккредитация испытательных лабораторий в соответствии со стандартом ISO / IEC 17025 демонстрирует всем заинтересованным сторонам через строгий процесс техническую компетентность лаборатории.

---
Global Level
International Level
Regional Level
National Level

---
Semnarea Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA BLA)
Schemele de acreditare:
Încercări - SM SR EN ISO/CEI 17025:2006
Etalonări - SM SR EN ISO/CEI 17025:2006
Analize medicale - SM SR EN ISO 15189:2014
Inspectii (LVM/OI-NDT) - SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
Certificare produse - SM SR EN ISO/CEI 17065:2013
Certificare Sisteme de Management - SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

---
Преимущества аккредитации:
Дает уверенность в технической компетентности, беспристрастности лабораторий, проводящих испытания.
Способствует повышению конкурентоспособности товаров и услуг
Способствует продвижению принципа свободного передвижения товаров и услуг.

---
Преимущества аккредитации:
Способствует защите жизни, здоровья и безопасности людей, окружающей среды и защите интересов потребителей.
Использование стандарта ISO/IEC 17025 облегчает сотрудничество между испытательными лабораториями и помогает обмениваться информацией и опытом, а также гармонизировать стандарты и процедуры.

---
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Требования стандарта SM EN ISO/IEC 17025:2018
Общие требования
Беспристрастность
Конфиденциальность
Требование к структуре
Требование к ресурсам
Требование к процессу
Требование к системе менеджмента

---
Требования стандарта SM EN ISO/IEC 17025:2018
Требования стандарта SM EN ISO/IEC 17025:2018
Общие требования
Беспристрастность
Конфиденциальность
Требование к структуре

---
Требования стандарта SM EN ISO/IEC 17025:2018
Требования стандарта SM EN ISO/IEC 17025:2018
Требование к ресурсам
Персонал
Лаборатоpные помещения и условия окружающей среды
Оборудование
Метрологическая прослеживаемость
Внешние поставки продукции и услуг

---
Требования стандарта SM EN ISO/IEC 17025:2018
Требования стандарта SM EN ISO/IEC 17025:2018
Требования к процессу:
Рассмотрение запросов, тендеров и контрактов
Выбор и верификация методов
Отбор образцов
Обращение с обьектами испытаний
Технические записи
Оценка неопределённости измерений
Обеспечение достоверности результатов
Отчеtность о результатах
Жалобы
Управление несоответствующей работой
Управление данными и информационный менеджмент

---
Требования стандарта SM EN ISO/IEC 17025:2018
Требования стандарта SM EN ISO/IEC 17025:2018
Требования к системе менеджмента:
Документы системы менеджмента
Управление документами системы менеджмента
Управление записями
Действия, связанные с рисками и возможностями
Улучшение
Корректирующие действия
Внутренние аудиты
Анализ со стороны руководства

---
Закон 182  от 19.12.2019 о качестве питьевой воды. Прил.
Закон 182 от 19.12.2019 о качестве питьевой воды. Прил.
Хлориды	250	мг/л	Вода не должна быть агрессивной
Clostridium perfrigens (вид, включая споры)	0	число/100 мл	Данный параметр следует мониторизировать в случае, когда источник воды является поверхностнымили смешанным, а в случае его обнаружения нужно исследовать наличие других патогенных микроорганизмов, например, cryptosporidium
Свободный остаточный хлор	0,5	мг/л	При использовании очищенных поверхностных вод, в целях предупреждения риска для здоровья, устанавливается минимальная концентрация свободного остаточного хлора у крана потребителя 0,1–0,2 мг/л. Для вод с более высокой хлорпоглощаемостью допускается максимальный уровень в 1 мг/л
Электропроводимость	2500	мкСм⸳см-1 / при 20°С	Вода не должна быть агрессивной
Цветность	Приемлемая для потребителей, без аномаль­ных изменений
Жесткость общая, минимальная	5	°dH / (немецкие градусы)
Железо	0,2	мг/л
Вкус	Приемлемый для потребителей, без аномаль­ных изменений
Марганец	50	мкг/л
Запах	Приемлемый для потребителей, без аномаль­ных изменений
Количество коло­ний при 22°С	Без аномальных изменений
Количество коло­ний при 37°С	Без аномальных изменений
Окисляемость	5	мг О2/л	Этот параметр подлежит измерению в случае анализа общего органического углерода

---
Постановление nr.950 от 25.11.2013
допустимые значения и методы испытаний
Наименование качественных показателей/ параметров	Единицы измерения	Допустимое значение	Методы анализа
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Концентрация ионов водорода (рН)	Единиц рН	6,5-8,5	SM SR EN ISO 10523:2014 / «Качество воды. Определение pH»
Взвешенные вещества	мг/дм3	350,0	SM STAS 6953:2007 «Поверхностные и сточныеводы. Определение содержания взвешенных веществ, потери при кальцинировании и осадки при кальцинировании»
Биохимическое потребление кислорода за 5 дней (БПК5)	мгО2/дм3	225 или согласно проекту новой очистной установки	ISO 5815:1989 «Качество воды. Определение биохимической потребности в кислороде после 5 суток (БПК5). Методразбавления и посева»

---
Нормативные документы для испытаний питьевой воды и сточных вод:
- Международные стандарты (ISO)
- Европейские стандарты (EN)
- ГОСТ
- Методические указания (IM)

---
Правила аккредитации:
Правила аккредитации:
- Подача заявки на аккредитацию
Анализ ресурсов
Предварительный визит
Назначение группы оценки
Коммуникация группы оценки
План оценки
Сообщение плана
Анализ документов
Оценка на месте
Отчет об оценке
Устранение несоответствий
Решение об аккредитации

---
Bibliografie:
- Regulamentul (CE) 765/2008
- ISO/IEC 17011
- ISO/IEC 17025
- Legea 182 din 19.12.2019
- HG nr.950 din 25.11.2013
- Reguli pentru acreditare MOLDAC (RA)

---
Vă multumim pentru atentie
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33
In cooperare cu
Proiect co-finantat de
14.07.2021