Anexa nr. 1

la Regulamentul sanitar privind

gestionarea calității apei pentru scăldat

PARAMETRI

de monitorizare a apelor pentru scăldat

| N NNr. crt. | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametru | Calitate excelentă | Calitate bună | Calitate satisfăcă toare | Metode de referință pentru analiză |
| 11. | Enterococi intestinali (UFC/100 ml) | 200(1) | 400 (1) | 330 (2) | SM EN ISO 7899-1:2016 SM EN ISO 7899-2 |
| 22. | Escherichia coli (UFC/100 ml) | 500 (1) | 1 000 (1) | 900 (2) | SM EN ISO 9308-3:2016 SM EN ISO 9308-2:2015 |

Note.

(1)  Pe baza evaluării percentilei 95. A se vedea anexa nr. 2.

(2)  Pe baza evaluării percentilei 90. A se vedea anexa nr. 2.

Scăldatul interzis

Scăldatul nerecomandat

Calitate excelentă a apei pentru scăldat

Calitate bună a apei pentru scăldat

Calitate satisfăcătoare a apei pentru scăldat

Calitate nesatisfăcătoare a apei pentru scăldat