Приложение № 1

к Санитарному регламенту об

управлении качеством воды для купания

ПОКАЗАТЕЛИ

мониторинга воды для купания

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | Отличное качество | Хорошее качество | Удовлетворительное качество | Стандартные методы анализа |
| 1. | Кишечный энтерококк (КОЕ/100 мл) | 200(1) | 400 (1) | 330 (2) | SM EN ISO 7899-1:2016 SM EN ISO 7899-2 |
| 2. | Кишечная палочка (КОЕ/100 мл) | 500 (1) | 1 000 (1) | 900 (2) | SM EN ISO 9308-3:2016 +SM EN ISO 9308-2:2015 |

Примечания:

(1)  На основе значений 95-го процентиля. См. приложение № 2.

(2)  На основе оценки по 90-го процентиля. См. приложение № 2.