Приложение № 2

к Санитарному регламенту об

управлении качеством воды для купания

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДЫ ДЛЯ КУПАНИЯ

1. Неудовлетворительное качество

Качество воды для купания классифицируется как «неудовлетворительное», если на основании пакета данных о качестве воды для купания, полученных за последний период оценки, микробиологические показатели в процентилях имеют худшие значения, чем значения показателя «удовлетворительное качество», предусмотренные в графе D приложения № 1.

2. Удовлетворительное качество

Качество воды для купания классифицируется как «удовлетворительное»:

2.1. если на основании пакета данных о качестве воды для купания, полученных за последний период оценки, микробиологические показатели в процентилях аналогичны или имеют лучшие значения, чем значения «удовлетворительного  качества», предусмотренные в графе D приложения № 1;

2.2. если вода для купания подверглась краткосрочному загрязнению и при этом:

2.2.1. были приняты надлежащие меры управления, включая контроль, систему раннего оповещения и мониторинга, с целью ограждения пользователей от воздействия посредством предупреждения или, при необходимости, запрета на купание;

2.2.2. были приняты надлежащие меры управления для предотвращения, сокращения или устранения причин загрязнения;

2.2.3. количество проб, исключенных в соответствии с пунктом 12 Санитарного регламента об управлении качеством воды для купания в результате краткосрочного загрязнения в течение последнего периода оценки, не должно превышать 15 % от общего числа проб, предусмотренного графиками мониторинга для соответствующего периода, или не более одной пробы за купальный сезон, при этом фиксируется наибольшее значение.

3. Хорошее качество

Качество воды для купания классифицируется как «хорошее»:

3.1. если согласно пакету данных о качестве воды для купания, полученных за последний период оценки, микробиологические показатели в процентилях аналогичны или имеют лучшие значения, чем значения показателя «хорошее качество», предусмотренные в  графе C приложения № 1;

3.2. если вода для купания подверглась краткосрочному загрязнению, и при этом:

3.2.1. были приняты надлежащие меры управления, включая контроль, систему раннего оповещения и мониторинг, с целью ограждения купающихся от воздействия загрязнения посредством оповещения или, в случае необходимости, запрета на купание;

3.2.2. были приняты надлежащие меры по управлению для предупреждения, сокращения или устранения причин загрязнения;

3.2.3. количество проб, исключенных в соответствии с пунктом 13 вследствие краткосрочного загрязнения в течение последнего периода оценки, не должено превышать 15 % от общего числа проб, предусмотренного графиками мониторинга, установленных для данного периода, или не более одной пробы за купальный сезон, при этом фиксируется наибольшее значение.

4. Отличное качество

Качество воды для купания классифицируется как «отличное»:

4.1. если на основании пакета данных о качестве воды для купания, полученных за последнеий период оценки, микробиологические показатели в процентилях аналогичны или имеют лучшие значения, чем значения показателя «отличное качество», предусмотренные в графе B приложения № 1;

4.2. если вода для купания подверглась краткосрочному загрязнению, и при этом:

4.2.1. были приняты надлежащие меры управления, включая контроль, систему оперативного оповещения и мониторинг, с тем чтобы оградить пользователей от  воздействия загрязнения посредством оповещения или, при необходимости, запрета на купание;

4.2.2. были приняты надлежащие меры управления для предотвращения, сокращения или устранения причин загрязнения;

4.2.3. количество проб, исключенных в соответствии с пунктом 12 в результате краткосрочного загрязнения в течение последнего периода оценки, составляет не более 15 % от общего числа проб, предусмотренного графиками мониторинга для данного периода, или составляет не более одной пробы за купальный сезон, при этом фиксируется наибольшее значение.

Примечания:

(a) Последний период оценки означает последние четыре купальных сезона или период, предусмотренный в пунктах 17 и 21 Санитарного регламента об управлении качеством воды для купания.

(b) На основе оценки процентиля по функции log10 нормальной плотности распределения микробиологических данных, полученных в данной зоне купания, значение процентиля рассчитывается следующим образом:

1. берется значение log10 всех микробиологических подсчетов в оцениваемой последовательности данных (в случае получения нулевого значения берется значение log10 предела обнаружения используемого аналитического метода);

2. рассчитывается среднее арифметическое значений log10(μ);

3. расчитывается стандартное отклонение значений log10(σ).

Верхнее значение 90-го процентиля по плотности распределения вероятностей данных рассчитывается следующим уравнением:

Верхний 90-й процентиль = antilog (μ + 1,282 σ).

Верхнее значение 95-го процентиля функции плотности вероятности данных рассчитывается следующим уравнением:

Верхний 95-й процентиль = antilog (μ + 1,65 σ).

(c) Хуже – означает более высокие концентрации, выраженные в КОЕ/100 мл.

(d) Лучше» – означает более низкие концентрации, выраженные в КОЕ/100 мл.