INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal”
Modulul: Controlul calităţii apei pentru consum uman (potabil) şi a apelor uzate deversate
Sesiunile: Controlul calităţii apei destinate consumului uman, Laboratorul de monitorizare a apei pentru consum uman
Expert, Şalaru Ion
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
13 – 14 iulie 2021, Chișinău

---
   Obiective:
1. Cunoașterea prevederilor cadrului legal privind controlul calității apei potabile,
2. Aplicarea metodologiilor de control operațional și de audit a calității apei potabile,
3. Asigurarea controlului calității apei potabile în situații de urgență în scopul prevenirii bolilor condiționate de apă,
4. Autorizarea sanitară a sistemelor și instalațiilor de alimentare cu apă potabilă,
5. Cunoaștere cerințelor privind activitatea de laborator în domeniul controlului calității apei potabile

---
 Cadrul normativ în domeniul calității apei potabile
1. Legea Nr. 182 din 19-12-2019 privind calitatea apei potabile;
2. Norme sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărârea de Guvern № 934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea unui sistem informațional automatizat “Registrul de stat al apelor minerale naturale îmbuteliate, apă și băuturi nealcoolice”. Odată cu aprobarea proiectului Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile își vor pierde actualitatea,
3. Regulament sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă, aprobat prin HG 1466/2016,
4. Ghidul național privind elaborarea Planului de siguranță a apei potabile, aprobat prin Ordinul 609/65 al MS și MM (M.O.din 01.12.17)

---
Prevederile Legii 182/2019 privind calitatea apei potabile
Legea stabilește următoarele noțiuni:
apă potabilă – apă destinată consumului uman, și anume:
a) apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, pentru prepararea hranei, pentru igiena personală, igiena locuinței sau a obiectelor casnice, indiferent de originea ei și indiferent dacă este furnizată prin rețea de distribuție, din sursă sau rezervor, ori este distribuită în sticle sau în alte recipiente;
b) apă folosită în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori a substanțelor destinate consumului uman;
sistem casnic de distribuție – totalitatea conductelor, garniturilor și dispozitivelor instalate între robinetele de apă potabilă și rețeaua de distribuție exterioară, dar numai atunci cînd acestea nu intră în responsabilitatea operatorului, în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
plan de siguranță a apei potabile – plan de management al riscului pentru un sistem de alimentare cu apă potabilă, cu identificarea, la fiecare etapă a alimentării cu apă potabilă, a riscurilor ce pot afecta calitatea apei și sănătatea umană  și a măsurilor de reducere și gestionare a riscurilor.

---
Prevederile Legii 182/2019 privind calitatea apei potabile nu se aplică:
- apelor minerale naturale, reglementate prin HG 57/2019,
- apelor minerale cu efect terapeutic, reglementate prin HG 934/2007,
- apei potabile provenite de la producătorii de apă care furnizează mai puțin de 10 m3 în medie pe zi sau care deservesc mai puțin de 50 de persoane, cu excepția cazului în care apa este produsă ca parte a unei activități comerciale sau publice. Valorile parametrilor de calitate pentru apa din aceste sisteme se aprobă de Guvern, cu evaluarea preliminară a riscurilor, fără a pune în pericol sănătatea consumatorilor.

---
CONDIȚIILE DE CALITATE A APEI POTABILE
Art. 4. Obligații generale
Apa potabilă trebuie să fie sanogenă și curată, să fie lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană și să întrunească cerințele de calitate prevăzute în lege.
Art.5. Calitatea apei potabile
(1) Calitatea apei potabile (inclusiv a apei calde) trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuți în lege. Valorile parametrilor indicatori sînt stabilite în scopul evaluării calității apei potabile în programele de monitorizare și al îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.
(2) Guvernul aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sînt incluși în anexă, în cazurile în care o impun măsurile de protecție a sănătății publice.

---
Parametrii de calitate ai apei potabile
Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.
Valorile concentraţiilor maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt cele prevăzute în tabelele 1A, 1B, 2 şi 3.
Tabel 1A Parametri microbiologici
Parametri stabiliţi:	Valori admise
Escherichia coli,	0 UFC / 100ml)
Enterococi (Streptococi fecali)	0 UFC / 100ml)

---
Parametrii de calitate ai apei potabile
Tabelul 2 stabileşte valorile admise pentru 27 parametri chimici:
Cei mai relevanți pentru sănătate în RM sunt:
Parametri stabiliţi	Valori admise
Nitrați	50 mg/l
Fluor	1,5 mg/l
Arsen	0,01 mg/l
Plumb	0,01 mg/l
Bor	1 mg/l (2,4)
Nitriți	0,5 mg/l
Pesticide total	0,5 mg/l

---
Parametrii de calitate ai apei potabile
Tabelul 3 stabileşte valorile admise pentru 27 parametri indicatori:
Cei mai relevanți pentru sănătate în RM sunt:
Parametri stabiliţi	Valori admise
Aluminiu	0,2 mg/l
Turbiditate	5 UNT
Clor rezidual liber	0,5 mg/l
Fier	0,2 mg/l
Mangan	0,05 mg/l
Sulfați	250 mg/l
Conductivitate	2500 µScm^-1/20grade C

---
CONDIȚIILE DE CALITATE A APEI POTABILE
Art. 6. Punctul de conformitate
a) la robinetul consumatorului, în punctul de intrare în clădire și la cișmelele stradale, în cazul apei potabile furnizate prin rețeaua de distribuție;
b) în punctul de curgere a apei din rezervor/cisternă;
c) în punctul în care apa se îmbuteliază în sticle sau alte recipiente destinate comercializării, în cazul apei potabile îmbuteliate;
d) în punctul din care apa este preluată în producere la întreprinderile alimentare.

---
CONDIȚIILE DE CALITATE A APEI POTABILE
Art. 6. Punctul de conformitate
(2) Dacă, se constată că parametrii nu se încadrează în valorile stabilite din cauza sistemului casnic de distribuție sau a modului de întreținere a acestuia, se consideră că au fost îndeplinite obligațiile ce revin operatorului, cu excepția situației în care apa este furnizată direct consumatorului, iar operatorul este responsabil de întreținerea rețelelor interioare.
În acest caz, operatorii notifică APL și/sau proprietarii despre măsurile adecvate de remediere și întreținere a rețelei sau despre tehnicile adecvate de tratare ce trebuie aplicate pentru a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate ai apei potabile, informînd simultan ANSP; ANSP notifică consumatorii vizați despre măsurile suplimentare ce trebuie adoptate pentru prevenirea îmbolnăvirilor, dacă acestea se impun.

---
Art. 7. Controlul calității apei potabile
(1) Monitorizarea calității apei potabile se asigură de către producător, operator și autorități publice după cum urmează:
a) producătorii de apă potabilă și operatorii asigură monitorizarea operațională, conformarea la parametrii de calitate și finanțarea monitorizării de audit și de control al calității apei potabile;
b) ANSP, inclusiv prin subdiviziunile sale teritoriale, asigură monitorizarea de audit a calității apei potabile la orice etapă de producere a apei (extragere, tratare, înmagazinare, distribuire) și a calității surselor de apă destinate îmbutelierii, precum și a calității apelor potabile îmbuteliate înainte de plasarea lor pe piață, cu scopul de a verifica conformitatea apei care urmează a fi distribuită consumatorului cu cerințele de calitate și de a preveni riscurile pentru sănătatea publică;
c)  ANSA asigură supravegherea apei potabile utilizate de întreprinderile alimentare și supravegherea pe piață a apei potabile îmbuteliate.

---
Art. 7. Controlul calității apei potabile
(3)  Producătorii /operatorii sistemelor de apă potabilă sau, prin sistem public ori individual, prin îmbuteliere în sticle sau în alte recipiente, pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea operațională, de control al apei potabile, conform unui program care va cuprinde controlul eficienței tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecției, și controlul calității apei potabile produse și furnizate.
(4) Procedurile pentru monitorizare se stabilesc în conformitate cu Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, iar programul de monitorizare se aprobă de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

---
Art. 7. Controlul calității apei potabile
(5) Laboratoarele de încercări ale calității apei potabile, vor respecta specificațiile referitoare la metoda de analiză a parametrilor stabiliți conform Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile. ANSP plasează anual pe pagina web oficială lista laboratoarelor care efectuează încercări ale calității apei potabile.
(6) Pentru evaluarea calității apei potabile se pot utiliza și alte metode de analiză aprobate de organismul național de standardizare. Laboratoarele care recurg la metode alternative prezintă toate informațiile de validare.
(7) ANSP este în drept să decidă efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi ce atestă prezența în apă a unor substanțe sau microorganisme care nu au fost stabilite ca parametri conform Legii 182 și care constituie un potențial pericol pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individual pentru fiecare substanță sau microorganism în cauză.

---
Art.8. Proceduri de analiză a calității apei potabile
(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural – fîntînile, puțurile de adîncime mică și captările de apă – se verifică de către subdiviziunile teritoriale ale ANSP, la solicitarea APL sau a deținătorului sursei de apă, la un interval de 3 ani, la parametrii chimici, și anual, la cei microbiologici, prin prelevare a probelor de apă și analize de laborator.
(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată de către un laborator abilitat, se consemnează pe o plăcuță aplicată la vedere pe sursa de apă sau în vecinătatea ei.
(3) În cazul în care analizele de laborator arată că apa nu îndeplinește condițiile de potabilitate, se interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor și pentru irigații.

---
Art.8. Proceduri de analiză a calității apei potabile
(4) Deținătorii surselor de apă și operatorii rețelelor de alimentare cu apă asigură accesul organelor de control la sursele de apă și la rețelele de alimentare pentru prelevarea de probe și protejarea acestora împotriva contaminărilor de orice fel.
(5) Costurile de prelevare și analiză a probelor de apă prelevate se suportă de către deținătorul sursei de apă, respectiv, operatorul rețelei de alimentare cu apă, conform listei și tarifelor pentru serviciile contra cost prestate în sfera sănătății publice pentru persoanele fizice și juridice, aprobate de Guvern (HG 533/211).

---
Art.9. Remedierea cazurilor de neconformitate a apei potabile
(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuți în tab. 3 din lege este analizată în termen de 24 de ore din momentul depistării faptului de neîncadrare de către ANSP, precum și de către operatorii și consumatorii implicați, în scopul identificării cauzei.
(2) Dacă, după toate măsurile luate, apa potabilă nu întrunește condițiilor de calitate, se aplică dispozițiile art. 6 alin. (3), iar ANSP dispune întreprinderea măsurilor de urgență necesare pentru restabilirea calității apei. Se dă prioritate acțiunilor corective pentru parametrii a căror depășire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.

---
Art.9. Remedierea cazurilor de neconformitate a apei potabile
(3) ANSP dispune interzicerea sau restricționarea utilizării apei dacă s-au înregistrat neconformități față de valorile admise ale parametrilor și dacă apa constituie un pericol pentru sănătatea umană, verificînd dacă au fost luate toate măsurile pentru protejarea sănătății umane. În astfel de cazuri, consumatorii sînt informați imediat și primesc toate recomandările ce se impun.
(4) ANSP, împreună cu APL, decide fie interzicerea, fie restricționarea utilizării apei în funcție de riscurile pentru sănătatea populației generate de întreruperea alimentării cu apă potabilă sau de restricțiile la utilizarea acesteia.

---
Art.9. Remedierea cazurilor de neconformitate a apei potabile
(5) În cazul neconformității cu valorile parametrilor sau cu specificațiile prevăzute în tabelul 3 din anexa la lege, ANSP analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea umană și dispune luarea măsurilor pentru restabilirea calității apei în scopul protejării sănătății umane.
(6) În orice situație în care sînt luate măsuri de remediere, ANSP asigură informarea consumatorilor.

---
Articolul 10. Derogări
(1) MSMPS, după caz, la solicitarea ANSP, înaintează pentru aprobare Guvernului, pe o perioadă determinată, derogări de la valorile parametrilor stabiliți în anexă dacă sînt întrunite următoarele condiții:
a) lipsesc alternative de alimentare cu apă potabilă a populației din zona respectivă, iar nivelul de risc pentru sănătatea consumatorilor pe perioada derogării este minim sau moderat;
b) există un plan de siguranță a apei potabile pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă în cauză;
c) derogările sînt doar pentru parametrii chimici bor, fluor și nitriți din tabelul 2 din anexă și parametrii indicatori din tabelul 3 din anexă (cu excepția parametrilor microbiologici și ai radioactivității).

---
Articolul 10. Derogări
(2) Derogările se aprobă de Guvern în condițiile art. 5 alin. (2), sînt limitate la o perioadă cît mai scurtă și nu vor depăși termenul de 3 ani. În situația în care ANSP solicită prelungirea derogării, se prezintă MSMPS analiza situației,  motivarea solicitării de obținere a celei de-a doua derogări și planul de acțiuni pentru conformare prevederilor legii. A doua derogare nu va depăși termenul de 3 ani.
(3) În cazuri speciale, pentru localități unde sînt în derulare proiecte de modernizare/retehnologizare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, MSMPS  poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă care, de asemenea, nu va depăși termenul de 3 ani. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către minister în termen de 3 luni de la depunerea solicitării.

---
Articolul 10. Derogări
(4) Pentru orice derogare acordată trebuie specificate următoarele:
a) motivele derogării;
b) parametrul în cauză, rezultatele relevante ale monitorizării anterioare și valoarea maximă permisă prin derogare;
c) zona geografică, cantitatea de apă furnizată zilnic, numărul populației afectate și eventualele consecințe asupra întreprinderilor producătoare de alimente;
d) schema de monitorizare adecvată, cu creșterea frecvenței de monitorizare la necesitate;
e) un rezumat al planului măsurilor de remediere, ce va include un calendar al activităților și o estimare a costurilor;
f) durata derogării.

---
Articolul 10. Derogări
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică dacă ANSP consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă riscuri pentru sănătate și dacă măsurile luate sînt suficiente pentru remedierea deficienței în termen de 30 de zile. În această situație, MSMPS stabilește numai o valoare maximă admisă a parametrilor în cauză și durata necesară pentru remedierea deficienței.
(6) Prevederile alin. (5) nu se aplică dacă se constată că, valoarea unui parametru într-un sistem de alimentare cu apă potabilă este necorespunzătoare valorii stabilite pentru acesta pentru o perioada ce nu depășește 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni,

---
Articolul 12. Informarea și raportarea privind  calitatea apei potabile
(1) ANSP, inclusiv prin subdiviziunile sale teritoriale, trebuie să asigure disponibilitatea informației referitoare la calitatea apei potabile, informarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătății și despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autoritățile competente ori de către consumatorii în cauză. Informația trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp și actualizată.
(2) În scopul informării consumatorilor, MSMPS, prin intermediul ANSP, plasează pe pagina web a instituției, o dată la 3 ani, Raportul național privind calitatea apei potabile,

---
Articolul 12. Informarea și raportarea privind  calitatea apei potabile
(4) operatorii de apă potabilă furnizează ANSP toate informațiile necesare pentru întocmirea Raportului național privind calitatea apei potabile (capacitatea sistemului, date privind calitatea apei distribuite și a celei din surse, numărul de consumatori, lungimea rețelelor, numărul de accidente pe rețea, date privind efectuarea dezinfecției, privind acreditarea laboratoarelor, informarea consumatorilor, măsurile de remediere a cazurilor de degradare a calității apei, pierderile de apă din rețea, precum și date privind materialele și regenții utilizați la tratarea apei potabile).
(6) operatorii asigură gratuit accesul populației la datele privind calitatea apei potabile produse, permit efectuarea inspecției de către reprezentanții populației la orice oră acceptabilă și, la cel puțin un birou de relații cu publicul, afișează programul și numărul de telefon la care se pot obține date despre calitatea apei potabile produse și distribuite.

---
Articolul 12. Informarea și raportarea privind  calitatea apei potabile
(8) Subdiviziunile teritoriale ale ANSP, împreună cu operatorii sistemelor de apă potabilă, întocmesc și publică anual raportul teritorial privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:
a) lista sistemelor publice de alimentare cu apă potabilă, centralizate sau individuale, inclusiv a celor care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3 pe zi sau care deservesc mai puțin de 50 de persoane;
b) aspectele privind calitatea apei potabile distribuite și posibilele riscuri pentru sănătate;
c) descrierea situației pentru o perioadă de un an, informațiile plasîndu-se pe pagina web în primul trimestru al anului următor.

---
Articolul 13. Planurile de siguranță a calității apei potabile
(1) Autoritățile administrației publice locale vor coordona elaborarea planurilor de siguranță a apei potabile, incluzînd calendarul și costul măsurilor stabilite în plan pentru asigurarea conformării producătorilor de apă potabilă și a operatorilor  la cerințele prevăzute de prezenta lege. Planurile de siguranță a apei potabile vor fi elaborate de către producătorii de apă potabilă și operatori în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi și aprobate de către autoritatea publică locală după coordonarea lor obligatorie cu ANSP.
(2) Planurile de siguranță a apei potabile se elaborează conform ghidurilor aprobate și publicate de către MSMPS.
(3) ANSP va monitoriza și va controla implementarea planurilor de siguranța a apei potabile.

---
Articolul 13. Planurile de siguranță a calității apei potabile
(1) Autoritățile administrației publice locale vor coordona elaborarea planurilor de siguranță a apei potabile, incluzînd calendarul și costul măsurilor stabilite în plan pentru asigurarea conformării producătorilor de apă potabilă și a operatorilor  la cerințele prevăzute de prezenta lege. Planurile de siguranță a apei potabile vor fi elaborate de către producătorii de apă potabilă și operatori în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi și aprobate de către autoritatea publică locală după coordonarea lor obligatorie cu ANSP.
(2) Planurile de siguranță a apei potabile se elaborează conform ghidurilor aprobate și publicate de către MSMPS.
(3) ANSP va monitoriza și va controla implementarea planurilor de siguranța a apei potabile.

---
HG 1466/2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă
- Regulamentul are ca scop reglementarea asigurării alimentării cu apă potabilă sigură a populaţiei din comunităţile mici, prevenirii şi lichidării poluării posibile a sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă.
- Regulamentul se aplică sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă, în stare funcţională sau proiectate, care furnizează mai puţin de 200 m3 în medie/zi sau care deservesc comunităţi mai mici de 2000 persoane şi servesc pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei în apă potabilă şi menajeră.
- Regulamentul nu se aplică sistemelor publice de alimentare cu apă potabilă cu o capacitate mai mare de 200 m3/zi sau care deservesc mai mult de 2000 persoane, care cad sub incidenţa Legii 182/2019 privind calitatea apei potabile

---
Noțiuni de bază ale Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă
sisteme mici de alimentare cu apă potabilă – sistemele de alimentare cu apă potabilă din localităţile rurale cu o populaţie mai mică de 2000 locuitori sau cu o capacitate mai mică de 200 m3/zi, sistemele de apeduct care aprovizionează obiective cu activitate sezonieră (tabere de odihnă pentru copii, tabere de muncă), instalaţiile de captare a apei – fîntînă tubulară, izvor captat, cişmea, sondă arteziană cu sau fără reţea de distribuire a apei, care după capacitate sau numărul de consumatori satisfac prevederile pct.3;

---
Cerințe de calitate a apei potabile din sistemele mici de alimentare cu apă potabilă
Apa trebuie să fie conformă prevederilor Legii 182/2019, cu excepția
Parametri stabiliţi	Valori admise
Amoniu	2 mg/l
Turbiditate	2 mg/l
Cloruri	350 mg/l
Fier	1 mg/l
Mangan	0,5 mg/l
Sulfați	500 mg/l
Nitriți	2 mg/l

---
Proiectul Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile
Este în proces de avizare conform procedurii stabilite prin Legea 100 cu privire la actele normative

---
Vă mulțumesc pentru atenție!
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33
In cooperare cu
Proiect co-finanțat de
14.07.2021