Anexa nr. 1

la Cerinţele minime de securitate şi

sănătate la locul de muncă

CALCULAREA

căilor şi ieşirilor de urgenţă

1. Lăţimea căilor de urgenţă se va calcula în aşa fel încît densitatea torentului de lucrători evacuaţi să nu depăşească 5 persoane pe 1 m², însă nu va fi mai mică de 1,2 m.

2. O singură ieşire de urgenţă se va calcula după cum urmează:

de pe orice etaj al clădirii, unde sînt prezenţi cel mult 50 de lucrători, dacă distanţa de la cel mai îndepărtat punct de pe pardoseala încăperii pînă la ieşirea de urgenţă nu depăşeşte 25 m;

din clădirea fără etaj cu o suprafaţă ce nu depăşeşte 300 m², în care sînt prezenţi cel mult 50 de lucrători.