- MODULUL II.

Aspecte tehnice în funcţionarea direcţiilor Relaţii cu clienţii pentru Operatorii „Apă – Canal”

- Sesiunile I-VII

| Obiective | Obiectivul Programului constă în asigurarea consolidării şi dezvoltării capacităţilor legate de Relaţii cu clienţii în domeniul serviciilor abonaţi pentru Operatorii „Apă-Canal” din R. Moldova, privind montarea si exploatarea contoarelor de apa si nodurilor apometrice, verificarea metrologica a contoarelor, citirea indicatiilor si calculul consumului de apa la bransarea ilicita, acte legislative si normative. |
| --- | --- |
| Cuvinte cheie | Apometre; contoare apă; calcul apometru; dimensionare apometru; noduri apometrice; noduri de contorizare; indicaţii apometre; citire indicaţii; consum de apă; consum ilicit de apă; verificare metrologică contoare; metrologie. |
| Durata sesiunii | 1 zi; 26.10.2016 Începutul 9-00; Sfîrşitul 17.00 |
| Metodologia | mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii de caz, exerciţii practice. |
| Exerciții practice | - Care este scopul contorizării? - Care sunt cele mai caracteristice tipuri de furturi de apă? 3. Cum sunt colectate plăţile neachitate pentru serviciile prestate? |
| Auto-evaluarea | Chestionar |
| Materialele distributive | Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii |
| Referinţe bibliografice | - COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII CP G.03.07-2014 Instalaţii interioare de apă şi canalizare - СНиП 2.04.01-85* Instalaţii interioare de apă şi canalizare - HG Nr. 1228 din 13.11.2007 Regulamentului privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183 art Nr : 1287 - Regulament Igienic aprobat Medic –şef de Stat al R.M. Din 31 10.1995, nr.06.6.3.16. - Regilamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.(Anexa la Hotărîrea Consiliului de Administrare al ANRE nr.271/2015 din 16 decembrie 2015). - Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016 (publicat: 15.04.2016 în Monitor Oficial, nr. 10 0-105, art. Nr. 190, data intrării in vigoare: 15.10.2016). - Regulamentul general de metrologie legală - RGML 16:2013 „Sistemul Naţional de Metrologie. Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 225 din 31.12.2013, publicat: 28.03.2014 în Monitorul Oficial, Nr. 72-77, art Nr. 374). - Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (Hotărîrea Guvernului R. Moldova Nr. 408 din 16 iunie 2015, publicat: 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184, art Nr. 471, data intrării in vigoare: 10.07.2017). - http://www.iceweb.com.au/flow_measurements_info_notes.htm - http://www.engineeringtoolbox.com - http://www.engineeringtoolbox.com/49_530qframed.html - http://www.torbar.co.uk/calcdata.htm - http://thcentral.com/fluiddynamicscalcs.htm |
| Logistica |  |