Таблица

КАТЕГОРИИ И АССОРТИМЕНТЫ

средств измерения, подлежащих законодательному метрологическому контролю

| Номер позиции | Категории средств измерения | Номер позиции | Ассортименты средств измерения | Максимально допустимый интервал между двумя последовательными поверками, месяцев | Форма законодательного метрологического контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. АКУСТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Средства измерения уровня звукового давления, используемые для обеспечения безопасности труда и защиты окружающей среды | 1.1.1. | Шумомеры | 12 | ПП, ПрП |
|  |  | 1.1.2. | Дозиметры шумовые | 12 | ПП, ПрП |
|  |  | 1.1.3. | Экспозиметры шума индивидуальные | 12 | ПП, ПрП |
| 2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Газовые анализаторы и сигнализаторы | 2.1.1. | Анализатор этанола в выдыхаемом воздухе (этилометры) | 12 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 2.1.2. | Газовые анализаторы, в том числе с функцией сигнализации | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 2.21). | Анализаторы выхлопных газов | 2.2.1. | Анализаторы выхлопных газов | 12 | ПрП |
| 2.3. | Денсиметры и спиртометры | 2.3.1. | Денсиметры и спиртометры стеклянные | 60 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 2.3.2. | Денсиметры и спиртометры цифровые | 12 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 2.3.3. | Цифровые анализаторы концентрации этанола | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 3. УЛЬТРАЗВУК И ВИБРАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дефектоскопы | 3.1.1. | Дефектоскопы | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 3.2. | Приборы для измерения скорости движения | 3.2.1. | Приборы/системы измерения скорости движения транспортных средств | 12 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 3.2.2. | Системы измерения средней скорости движения механических транспортных средств | 12 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 3.2.3. | Тахографы механические и электронные | 12 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 3.2.4. | Скоростемеры локомотивные | 12 | ПП, ПрП |
| 4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Трансформаторы измерительные | 4.1.1. | Трансформаторы тока измерительные | 48 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 4.1.2. | Трансформаторы напряжения измерительные | 48 | УТ, ПП, ПрП |
| 4.2 | Приборы для измерения электрических параметров | 4.2.1. | Измерители параметров цепей типа “фаза-нуль” и тока короткого замыкания | 12 | ПП, ПрП |
| 4.31). | Счетчики активной электроэнергии | 4.3.1. | Счетчики активной электроэнергии трехфазные | 48 | ПрП |
|  |  | 4.3.2. | Счетчики активной электроэнергии однофазные | 96 | ПрП |
| 4.4. | Счетчики реактивной электроэнергии | 4.4.1. | Счетчики реактивной электроэнергии трехфазные | 48 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 4.4.2. | Счетчики реактивной электроэнергии однофазные | 96 | УТ, ПП, ПрП |
| 5. РАСХОД И ОБЪЕМ |  |  |  |  |  |
| 5.1. Расход жидкости и газа |  |  |  |  |  |
| 5.1.11). | Счетчики газа | 5.1.1.1. | Газовые счетчики с максимальным расходом до 2500 м3/ч (за исключением мембранных счетчиков) | 24 | ПрП |
|  |  | 5.1.1.2. | Счетчики газа мембранного типа | 60 | ПрП |
| 5.1.21). | Счетчики воды | 5.1.2.1. | Счетчики холодной и горячей воды от DN 15 до DN 200 | 60 | ПрП |
| 5.1.3. | Измерительные комплексы | 5.1.3.1. | Измерительные комплексы для количества жидкости, в том числе с сужающим устройством | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 5.1.4. | Системы измерения и учета количества нефтепродуктов и сжиженных газов, поставляемых в розницу | 5.1.4.1. | Системы измерения и учета количества нефтепродуктов и сжиженных газов, поставляемых в розницу | 6 | УТ, ПП, ПрП |
| 5.1.5. | Топливораздаточные системы сжатого газа | 5.1.5.1. | Топливораздаточные системы сжатого газа | 6 | УТ, ПП, ПрП |
| 5.1.61). | Системы измерения для непрерывного и динамического измерения объемов жидкости, кроме воды | 5.1.6.1. | Системы динамического измерения жидкостей, кроме воды | 12 | ПрП |
|  |  | 5.1.6.2. | Счетчики для жидкостей, кроме воды, до DN 400 | 12 | ПрП |
|  |  | 5.1.6.3. | Расходомеры, датчики давления, датчики температуры (термостойкость)/адаптеры температуры и датчики расхода для систем измерения количества жидкостей, кроме воды, до DN 200 мм | 12 | ПрП |
|  |  | 5.1.6.4. | Топливо-, газораздаточные колонки сжиженного газа | 6 | ПрП |
| Газовые счетчики (позиция 5.1.2.1) с максимальным расходом свыше 2500 м3/ч, соответственно, счетчики для холодной и горячей воды (позиция 5.1.3.1) диаметром свыше DN 200, используемые в областях общественного интереса, оцениваются Национальным институтом метрологии на основе калибровочного сертификата/свидетельства о поверке, выданного национальным метрологическим институтом или уполномоченной/аккредитованной лабораторией другого государства, демонстрирующего соответствие определенных средств измерений требованиям по ограничению погрешностей измерений в пределах максимально допустимых погрешностей, предусмотренных международными, региональными или европейскими нормативными документами, принятыми в качестве применимых национальных нормативных документов в области метрологии. На основе отчета об оценке с положительными результатами Национальный институт метрологии выдает свидетельство о метрологической поверке. |  |  |  |  |  |
| 5.2 ОБЪЕМ |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Цистерны | 5.2.1.1. | Автоцистерны для нефтепродуктов и продуктов питания | 12 | ПП, ПрП |
|  |  | 5.2.1.2. | Железнодорожные цистерны для перевозки нефтепродуктов и продуктов питания | 12 | ПП, ПрП |
| 5.2.21). | Меры вместимости для обслуживания | 5.2.2.1. | Меры вместимости для продажи жидкостей (кроме стеклянных мер вместимости) | 12 | ПрП |
| 5.2.3. | Меры вместимости | 5.2.3.1. | Меры с поплавком для молока | 12 | ПП, ПрП |
| 5.2.4. | Дозаторы | 5.2.4.1. | Дозаторы объемные | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 5.2.5. | Резервуары металлические стационарные | 5.2.5.1. | Резервуары металлические стационарные для нефтепродуктов и сжиженных газов | 60 | ПП, ПрП |
|  |  | 5.2.5.2. | Резервуары металлические стационарные для жидких пищевых продуктов | 120 | ПП, ПрП |
| 6. ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Дозиметры и экспозиметры | 6.1.1. | Дозиметры для измерения ионизирующих излучений | 12 | ПП, ПрП |
|  |  | 6.1.2. | Дозиметры для измерения мощности доз ионизирующих излучений | 12 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 6.1.3. | Измерители экспозиционной дозы облучения | 12 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 6.1.4. | Детекторы радиоактивности | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 6.2. | Спектрометры | 6.2.1. | Спектрометры для определения энергии источников ионизирующих излучений | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 6.3. | Радиометры и радиометры измерения активности | 6.3.1. | Радиометры и радиометры измерения активности | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 7. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ |  |  |  |  |  |
| 7.11). | Материализованные меры длины, штриховые | 7.1.1. | Линейки измерительные | 24 | ПрП |
|  |  | 7.1.2. | Рулетки и ленты измерительные | 24 | ПрП |
| 7.21). | Средства для измерения размеров | 7.2.1. | Приборы для измерения длины | 24 | ПрП |
|  |  | 7.2.2. | Приборы для измерения площади | 24 | ПрП |
|  |  | 7.2.3. | Координатно-измерительные приборы | 24 | ПрП |
| 7.3. | Приборы и меры для измерения размеров и углов | 7.3.1. | Приборы для измерения углов | 24 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 7.3.2. | Толщиномеры | 24 | УТ, ПП, ПрП |
| 7.4. | Приборы для измерения уровня жидкости | 7.4.1. | Приборы/измерительные линейки для измерения уровня жидкостей в стационарных резервуарах | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 7.5. | Установки (приборы) для регулировки света фар автомобилей | 7.5.1. | Установки (приборы) для регулировки света фар автомобилей | 12 | ПП, ПрП |
| 7.6. | Установки (приборы) для регулировки развала и схождения колес транспортных средств | 7.6.1. | Установки (приборы) для регулировки развала и схождения колес транспортных средств | 12 | ПП, ПрП |
| 7.7. | Стенды для проверки тормозной системы транспортных средств | 7.7.1. | Стенды для проверки тормозной системы транспортных средств | 12 | ПП, ПрП |
| 7.81). | Таксометры | 7.8.1. | Электронные таксометры с фискальной памятью | 12 | ПрП |
| 7.9. | Приборы геодезические и топографические | 7.9.1. | Электрооптические дальномеры | 12 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 7.9.2. | Тахеометры | 12 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 7.9.3. | Нивелирная рейка | 12 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 7.9.4. | Теодолиты и нивелиры | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 7.10. | Стенды для балансировки колес транспортных средств | 7.10.1. | Стенды для балансировки колес транспортных средств | 12 | ПП, ПрП |
| 7.11. | Приборы для измерения рулевого управления транспортных средств | 7.11.1. | Приборы для измерения рулевого управления транспортных средств | 12 | ПП, ПрП |
| 8. МАССА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ |  |  |  |  |  |
| 8.1. MАССА |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Гири | 8.1.1.1. | Рабочие гири | 12 | ПП, ПрП |
| 8.1.22). | Приборы для неавтоматического взвешивания | 8.1.2.1. | Приборы для неавтоматического взвешивания | 12 | ПрП |
| 8.1.31). | Приборы для автоматического взвешивания | 8.1.3.1. | Устройство для автоматического взвешивания с сортировкой-маркировкой для веса/цены | 12 | ПрП |
|  |  | 8.1.3.2. | Гравиметрические дозаторы с автоматическим наполнением | 12 | ПрП |
|  |  | 8.1.3.3. | Устройство для автоматического взвешивания с дозированием | 12 | ПрП |
|  |  | 8.1.3.4. | Устройство для автоматического взвешивания с суммированием | 12 | ПрП |
|  |  | 8.1.3.5. | Подъемный железнодорожный мост с автоматическим взвешиванием | 12 | ПрП |
| 8.1.4. | Пурки | 8.1.4.1. | Пурки, 1Л | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 8.1.5. | Аппарат для взвешивания транспортных средств в движении | 8.1.5.1. | Аппарат для взвешивания транспортных средств в движении | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 8.2. ДАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Манометры | 8.2.1.1. | Манометры всех типов | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 8.2.2. | Измерительные преобразователи давления | 8.2.2.1. | Измерительные преобразователи давления | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 8.2.31). | Приборы преобразования объема | 8.2.3.1. | Электронные корректоры объема газа | 24 | ПрП |
|  |  | 8.2.3.2. | Электронные корректоры объема, встроенные в газовые счетчики с деформируемыми стенами (см. позицию 5.1.1.2.) | 60 | ПрП |
| Преобразователи давления (позиция 8.2.2.), которые являются частью электронных корректоров объема газа, имеют максимальный интервал поверки, равный максимальному интервалу поверки электронных корректоров объема газа (см. позицию 5.1.1.2.). |  |  |  |  |  |
| 9. ФОТОМЕТРИЯ И РАДИОМЕТРИЯ |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Фотометры | 9.1.1. | Люксметры и устройства для определения светопропускания (проницаемости) стекла | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 9.2. | Колориметры | 9.2.1. | Дымомеры для дизельных двигателей | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 9.3 | Рефрактометры и поляриметры | 9.3.1 | Рефрактометры и поляриметры для определения концентрации сахара | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 10. ТЕРМОМЕТРИЯ |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Термометры | 10.1.1. | Термометры жидкостные стеклянные, в том числе с электрическим контактом | 36 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 10.1.2. | Термометры манометрические и биметаллические | 12 | ПП, ПрП |
|  |  | 10.1.3. | Инфракрасные термометры, пирометры | 12 | ПП, ПрП |
|  |  | 10.1.4. | Цифровые термометры | 12 | ПП, ПрП |
| 10.2. | Термопреобразователи | 10.2.1. | Термометры сопротивления | 24 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 10.2.2. | Термопары | 12 | ПП, ПрП |
|  |  | 10.2.3. | Приборы для измерения и/или записи температуры | 12 | ПП, ПрП |
| 10.41). | Счетчики тепловой энергии | 10.4.1. | Согласованные пары термометров сопротивлений для счетчиков тепловой энергии | 60 | ПрП |
|  |  | 10.4.2. | Преобразователи расхода для счетчиков тепловой энергии до DN 200 | 60 | ПрП |
|  |  | 10.4.3. | Вычислитель тепла | 60 | ПрП |
| 10.5. | Приборы для измерения влажности | 10.5.1. | Гигрометры и психрометры | 24 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 10.5.2. | Влагомеры (для семян, зерна, древесины и табака) | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 11. ЧАСТОТА И ВРЕМЯ |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Хронометры | 11.1.1. | Хронометры | 12 | ПП, ПрП |
| 11.2. | Оборудование для учета времени телефонных соединений и объема информации | 11.2.1. | Оборудование для учета времени телефонных соединений | 24 | УТ, ПП, ПрП |
|  |  | 11.2.2. | Оборудование для учета объема переданной /принятой информации или продолжительности соединений при предоставлении услуг по передаче пакетов информации и доступа к Интернету | 12 | УТ, ПП, ПрП |
| 11.3. | Приемники глобальной навигационной спутниковой системы | 11.3.1. | Приемники глобальной навигационной спутниковой системы | 12 | ПП, ПрП |

Используемые сокращения:

УТ – утверждение типа;

ПП – первичная поверка;

ПрП – периодическая поверка (в том числе после ремонта)