Приложение 2

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,

ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПУТЕМ КОГЕНЕРАЦИИ

Часть I. Общие принципы

1. Значения, используемые для расчета электроэнергии, произведенной путем когенерации, определяются на основе ожидаемых или фактических значений при эксплуатации когенерационной единицы в нормальных условиях использования. Для микрокогенерационных единиц расчет может основываться на сертифицированных значениях.

2. Производство электроэнергии путем когенерации считается равным общему годовому производству электроэнергии соответствующей единицы, измеренному на выходе основных генераторов:

a) в когенерационных единицах с технологиями типа b), d), e), f), g) и h), перечисленными в части II настоящего приложения, с годовой глобальной эффективностью, установленной на уровне не менее 75 процентов; и

b) в когенерационных единицах с технологиями типа а) и c), перечисленными в части II настоящего приложения, с годовой глобальной эффективностью, установленной на уровне не менее 80 процентов.

3. Для когенерационных единиц с меньшим значением годовой глобальной эффективности, чем предусмотренная в подпункте a) пункта 2 (когенерационные единицы с технологиями типа b), d), e), f), g) и h), перечисленными в части II настоящего приложения), или с годовой глобальной эффективностью ниже значения, указанного в подпункте b) пункта 2 (когенерационные единицы с технологиями типа а) и c), перечисленными в части II настоящего приложения), когенерация рассчитывается по следующей формуле:

Echp = Hchp × C,

где:

Echp – количество электроэнергии, произведенной путем когенерации;

C – соотношение между электрической и тепловой энергией;

Hchp – количество полезной тепловой энергии, произведенной путем когенерации (рассчитывается для этой цели как общий объем произведенной тепловой энергии за вычетом любого количества тепловой энергии, произведенной в отдельных котлах или путем отбора свежего пара из парогенератора до турбины).

4. Расчет электроэнергии, произведенной путем когенерации, должен основываться на фактическом соотношении электрической и тепловой энергии. Если соотношение между электрической энергией и тепловой энергией, реально произведенных когенерационной единицей, неизвестно, могут использоваться следующие значения, применяемые, в частности, для статистических целей, в отношении единиц с технологиями типа а), b), c), d) и е), перечисленными в части II настоящего приложения, при условии, что количество электроэнергии, произведенной путем когенерации, будет меньше или равно общему количеству электроэнергии, произведенному единицей, а именно:

| Tип когенерационной технологии | Соотношение между электрической энергией и тепловой энергией (C) |
| --- | --- |
| Газовая турбина с комбинированным циклом с рекуперацией тепла | 0,95 |
| Паровая турбина с противодавлением | 0,45 |
| Конденсационная паровая турбина | 0,45 |
| Газовая турбина с рекуперацией тепла | 0,55 |
| Двигатель внутреннего сгорания | 0,75 |

5. Для когенерационных групп типов f), g), h), i) и j), перечисленных в части II настоящего приложения, можно ввести предварительно установленные значения по соотношению электроэнергии и тепловой энергии при условии их обнародования.

6. Если часть энергии топлива, используемого в процессе когенерации, рекуперируется и перерабатывается в химическую продукцию, она может вычитаться из количества потребленного топлива до используемого расчета глобальной эффективности в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего приложения.

7. При работе в когенерационном режиме со сниженной нагрузкой соотношение электрической энергии и тепловой энергии может определяться с использованием специализированных данных о работе соответствующей когенерационной группы со сниженной нагрузкой.

8. Иные, чем один год, отчетные периоды могут использоваться для расчетов, относящихся к когенерационным группам типов а) и b), перечисленным в части II настоящего приложения.

Часть II. Когенерационные технологии, подпадающие

под действие настоящего закона

Под действие настоящего закона подпадают следующие когенерационные технологии:

a) газовая турбина с комбинированным циклом с рекуперацией тепла;

b) паровая турбина с противодавлением;

c) конденсационная паровая турбина;

d) газовая турбина с рекуперацией тепла;

е) двигатель внутреннего сгорания;

f) микротурбины;

g) двигатели Стирлинга;

h) топливные элементы;

i) паровой двигатель;

j) циклы Ренкина для органических жидкостей.